ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ  Ι

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι ικανοί:

- Να αναλύουν τη σημασία των κτιρίων και της κατοικίας στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία

- Να περιγράφουν μορφές κτιρίων σε διάφορες χαρακτηριστικές χρονικές περιόδους.

- Να συσχετίζουν την εξέλιξη των κτιρίων (του προϊόντος) με την εξέλιξη των κοινωνικών,

οικονομικών αναγκών, καθώς και των τεχνολογικών μεταβολών.

- Να αναφέρουν βασικά στοιχεία μελέτης κτιριακών κατασκευών, όπως έδαφος, φέροντες οργανισμοί,

στοιχεία πληρώσεως και να περιγράφουν τη στατική τους λειτουργία.

- περιγράφουν απλούς φέροντες οργανισμούς κτιρίων, καθώς και έννοιες όπως θεμελίωση,

υποστυλώματα, δοκοί, πλάκες, κλίμακες, πλαισιακή λειτουργία φορέων.

- Να αναγνωρίζουν  απλά κατασκευαστικά σχέδια ξυλοτύπων.

- Να εκτελούν απλούς υπολογισμούς ενδεικτικά με τη χρήση στοιχείων αντοχής υλικών.

- Να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά του εδάφους, να εκτελούν μετρήσεις, έλεγχο ιδιοτήτων,

Και να συσχετίζουν τα χαρακτηριστικά αυτά με θεμελιώσεις και κατασκευές.

- Να συνδέουν την αντοχή του εδάφους με την κατά περίπτωση θεμελίωση, καθώς και τις απαιτούμενες

αντιστηρίξεις.

- Να περιγράφουν τη διαδικασία διαμόρφωσης ξυλοτύπων και οπλισμών, την παραγωγή και διάστρωση

του σκυροδέματος, καθώς και τη διαμόρφωση τελικών επιφανειών.

- Να προτείνουν υλικά και διαδικασίες πληρώσεως του κτιρίου με εξωτερικούς και εσωτερικούς τοίχους.

|  | 1. ΚΤΙΡΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Ι ώρες ανά εβδομάδα 5 ( 3Θ+2 Ε) Σύνολο εβδομάδων 28 Διδακτικές ώρες περίπου 140 | Σημείωση : Για κάθε αντικειμενικό στόχο θα χρησιμοποιούνται 6 ώρες για θεωρητική παρουσίαση και 4 ώρες για εργαστηριακές εφαρμογές |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΣΤΟΧΟΙ : O μαθητής…….. | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| 1. Θα περιγράφει και θα συγκρίνει είδη εδαφών ως προς την αντοχή και την συμπεριφορά τους υπό καταπόνηση Χρονική διάρκεια (5Θ + 4 Ε ) | Είδη εδαφών: Βραχώδη, Γαιώδη, Χαλαρά Συνεκτικά εδάφη. Εδαφοτεχνική Έρευνα, Εδαφοτεχνική Μελέτη. Προσδιορισμός της Αντοχής του Εδάφους / Καθιζήσεις: Διανομή πίεσης στο έδαφος, καθίζηση και θραύση εδάφους.. | Επίσκεψη στο ύπαιθρο για την παροχή πληροφοριών αναγνώρισης του είδους ενός εδάφους. Προβολή θεμάτων για το πως μπορεί να γίνει η λήψη δειγμάτων για την αντοχή του εδάφους και τις συνέπειες που υφίσταται ένα τεχνικό έργο από τη λανθασμένη εκτίμηση της ποιότητάς του και των παραμέτρων που μεταβάλουν την Αντοχή του. | Μακροσκοπική αναγνώριση εδαφών σε εδαφικά ορύγματα ή εκσκαφές. Επίσκεψη σε εργοτάξιο και παρουσίαση του τρόπου λήψης εδαφικών δειγμάτων Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. |
| 2. Θα εξηγεί τη σημασία που έχει το είδος της θεμελίωσης για την ασφάλεια και το κόστος κατασκευής ενός τεχνικού έργου | Σύντομη αναφορά στις βαθιές και αβαθείς θεμελιώσεις, στις θεμελιώσεις σε νερό. Απλά Μεμονωμένα θεμέλια. (Μορφές, Διατάξεις, Κανονισμοί και απλοί υπολογισμοί) | Επίσκεψη σε εργοτάξια. Προβολή θεμάτων που σχετίζονται με τη μορφή και τα είδη θεμελιώσεων. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων συναφών θεμάτων από τους μαθητές σε σεμινάρια στην τάξη. | Χάραξη μεμονωμένων θεμελίων στο έδαφος. Υπολογισμός όγκου των προϊόντων εκσκαφής. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. Χρήση απλού λογισμικού σε Η/Υ |
| 3. Θα συγκρίνει διαφορές συστημάτων θεμελίωσης.. | Πεδιλοδοκοί: Μορφή, είδη, πεδίο εφαρμογής, διατάξεις, κανονισμοί. Γενική κοιτόστρωση – Πασσαλώσεις, πεδίο εφαρμογής, μορφή, κανονισμοί, διατάξεις. | Επίσκεψη σε εργοτάξια. Προβολή θεμάτων που σχετίζονται με το περιεχόμενο. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές σε σεμινάρια στην τάξη. | Σχεδίαση απλών σκαριφημάτων θεμελιώσεων. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. |
| 4. Θα περιγράψει τις εφαρμογές του φυσικού λίθου ως δομικού υλικού | Λίθινες κατασκευές. Φυσικοί λίθοι, κατεργασία, εργαλεία. Ξηρολιθοδομές, αργολιθοδομές, ημιλάξευτες, λαξευτές λιθοδομές, κανόνες ορθής δόμησης, σχήματα δόμησης, κονιάματα. | Παρουσίαση έργων από λιθοδομές επισκέψεις σε τέτοια έργα. | Κατασκευή ομοιωμάτων ( μακετών) |
| 5. Θα αναφέρει το ιστορικό της καθιέρωσης τεχνητών λίθων και πετασμάτων. | Είδη τεχνητών λίθων, πλεονεκτήματα, συμπλέγματα τοίχων από τεχνητούς λίθους (οπτοπλινθοδομές, ωμοπλινθοδομές, τσιμεντολιθοδομές). Κανόνες ορθής δόμησης. Σεναζ. Αναφορά στις σύγχρονες μορφές τοίχων με πετάσματα. | Επίσκεψη σε εργοτάξιο και σε μονάδες παραγωγής τεχνητών λίθων. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά.* | Κατασκευή τοίχων από οπτοπλινθοδομές : 1)Δρομικός. 2)Μπατικός. 3)Υπερμπατικός. 4)Ορθοδρομικός με κενό και τρόπος τοποθέτησης μόνωσης. 5)Διαμόρφωση των γωνιών. (Ομαδικές εργασίες που θα συνοδεύονται από γραπτές εργασίες αναφοράς που θα συντάξει κάθε ομάδα). |
| 6. θα εξηγεί και θα εφαρμόζει διαδικασίες διάγνωσης και επισκευής βλαβών σε τοιχοποιίες. | Είδη βλαβών, Μορφολογία, Αίτια εμφάνισής τους και τρόποι αποκατάστασης. Αναφορά σε επισκευές και αποκαταστάσεις λιθοδομών κτιρίων με σύγχρονες μεθόδους. | Επίσκεψη σε κτίριο με επισκευές τοίχων. Παρουσίαση θεμάτων με τις διαδικασίες διάγνωσης, αιτίων και αποκατάστασης έργων που έχουν υποστεί βλάβες σε τοιχοποιίες από τεχνητούς και φυσικούς λίθους. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές στην τάξη. | Επίσκεψη σε έργο αποκατάστασης παλαιού κτιρίου και παρουσίαση των μεθόδων και τεχνικών επισκευής (Εκτοξευόμενο μπετόν, ρητίνες, αρμολόγημα) Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. |
| 7. Να περιγράψει τη χρήση και τη σημασία του οπλισμένου σκυροδέματος στην κατασκευή των Τεχνικών έργων. | Αναφορά στην εξέλιξη του σκυροδέματος ως υλικού και των εφαρμογών του στη σύγχρονη τεχνολογία. Μόρφωση του οπλισμένου σκυροδέματος (Δημιουργία Στατικού Μοντέλου). για την παραλαβή καταπονήσεων. Ονομασία των μερών του σε απλό και σε σύνθετο κτιριακό Έργο. | Επίσκεψη ή παρουσίαση έργων υπό κατασκευή ή ήδη κατασκευασμένων από οπλισμένο σκυρόδεμα με αναφορά στα πλεονεκτήματά του (Στατικότητα - Πλαστιμότητα). Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές σε σεμινάρια. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. | Αναγνώριση διαφόρων τύπων χάλυβα. Κοπή και μόρφωση σιδηρού οπλισμού σε εργοτάξιο. Επίσκεψη σε εργοτάξιο και τοποθέτηση του σιδηρού οπλισμού σε τμήματα του ξυλότυπου με επισήμανση των λεπτομερειών. Προμέτρηση εργασιών και υλικών 0πλισμένου σκυροδέματος. Κατάλογοι οπλισμού. Επίσκεψη σε εργοτάξιο ανέγερσης τεχνικού έργου και επεξήγηση των μερών του ξυλοτύπου και η σημασία τους για την ασφάλεια και τη μορφοποίηση του σκυροδέματος. |
| 8. Να περιγράφει τις δυνατότητες του οπλισμένου σκυροδέματος για την κατασκευή λειτουργιών κτιρίων με οικονομικά κριτήρια. β) τις αναλογίες υλικών σκυροδέματος και γ)τους βλαπτικούς παράγοντες στη διαμόρφωση σκυροδέματος και τις συνέπειες. | Υλικά Σκυροδέματος. Νερό, τσιμέντο, σκύρα, άμμος. Είδη σκυροδεμάτων ανάλογα με τον τρόπο κατασκευής. Μείξη σκυροδέματος. Μεταφορά σκυροδέματος. Χαρακτηριστικά στοιχεία εργοστασιακού σκυροδέματος), Έλεγχοι νωπού σκυροδέματος. Διάστρωση του σκυροδέματος. Συμπύκνωση του σκυροδέματος. Συσκευές και μέθοδοι) Συντήρηση του διαστρωμένου σκυροδέματος και λήψη μέτρων προστασίας από παράγοντες που μπορεί να μεταβάλλουν τις προκαθοριζόμενες απαιτήσεις του. Διάστρωση του σκυροδέματος κάτω από ειδικές συνθήκες (Σκυρόδεμα κάτω από νερό, Σκυρόδεμα κενού). Αναφορά σε: Ιδιότητες του Στερεού Σκυροδέματος, Κατηγορίες Σκυροδέματος, Ειδικές ιδιότητες (αδιαπερατότητα, αντίσταση στον παγετό κλπ.) και Ελαφροσκυροδέματα | Προβολή θεμάτων από κατασκευές εξειδικευμένες και μη από οπλισμένο σκυρόδεμα. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές σε σεμινάρια. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. Επίσκεψη σε εργοτάξια και εργοστάσια Παρασκευής σκυροδέματος. Παρουσίαση με προβολές ή και με επίσκεψη σε έργα, της διάστρωσης και συντήρησης του νωπού σκυροδέματος | Τρόποι αποθήκευσης του τσιμέντου και των αδρανών υλικών. Επίσκεψη σε εργοστάσιο παρασκευής ετοίμου σκυροδέματος. Χωρισμός σε ομάδες και κατά-σκευή ομοιωμάτων ( μοντέλων ). Επίσκεψη σε εργοτάξιο για την παρουσίαση της προετοιμασίας των ξυλοτύπων πριν από τη διάστρωση, τη διαδικασία της σκυροδέτησης και της λήψης δοκιμίων. Θραύση δοκιμίων σκυροδέματος και σύγκριση με τα κριτήρια συμμόρφωσης. |
| . 9. Θα περιγράφει βασικά στοιχεία από τους νέους κανονισμούς τεχνολογίας σκυροδέματος (Τ.Σ.), οπλισμένου σκυροδέματος, και αντισεισμικού κανονισμού, και θα τους συγκρίνει με τους παλιότερους | Χάλυβας Σκυροδεμάτων. Κατηγορίες Χάλυβα Αναφορά και επισήμανση βασικών άρθρων των κανονισμών που ισχύουν σήμερα Ανάλυση των κανονισμών από πλευράς εξασφάλισης ποιότητας, οικονομίας, και ασφάλειας.. | Επίδειξη δειγμάτων όλων των κατηγοριών Επισήμανση με προβολές των χαρακτηριστικών διαφορών και της εξέλιξης των κανονισμών για εξασφάλιση ποιότητας, οικονομίας και ασφάλειας. | Επίλυση απλών τεχνοοικονομικών προβλημάτων και σύγκριση εφαρμογής παλιών και νέων κανονισμών. |
| 10. Θα περιγράφουν την κατανομή των δυνάμεων στα φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το είδος της καταπόνησης, τη θέση, τη μορφή και την ποιότητα του χάλυβα που πρέπει να τοποθετηθεί για την ανάληψη αυτών των δυνάμεων | Αναφορά σε απλούς ισοστατικούς φορείς. Εξήγηση της κάμψης, της διάτμησης, του εφελκυσμού και της θλίψης. Τοποθέτηση και σχήμα του οπλισμού σε κάθε περίπτωση. Επικαλύψεις χαλύβων στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κατηγορίες χαλύβων που χρησιμοποιούνται και πως αναγνωρίζονται. | Επίσκεψη σε εργοτάξια και εργοστάσια κοπής και διαμόρφωσης του χάλυβα Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. Χρήση λογισμικού για απλούς στατικούς και οικονομικούς υπολογισμούς | Κατασκευή ομοιωμάτων σε ομάδες. Συγγραφή γραπτών εκθέσεων από τους μαθητές με τεχνικοοικονομικά στοιχεία και παρουσιάσεις στην τάξη από τους μαθητές. |
| 11. Θα αναφέρουν τους κανονισμούς και τις οδηγίες τοποθέτησης του χάλυβα και την σημασία που έχει η τήρησή τους.. | Αναφορά σε όλα τα ξένα προς το χάλυβα στοιχεία που μπορεί να μειώσουν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της χρήσης του όπως: Ρύποι, λίπος, σκωρία, πάγος. Αγκυρώσεις, Κάμψη, Οπλισμός συναρμολόγησης, Αποστασιοποιητές οπλισμού, αποστάσεις μεταξύ των ράβδων οπλισμού στα δομικά στοιχεία. Προετοιμασία και τοποθέτηση οπλισμού με αναφορά σε βασικά στοιχεία ενός Δομικού Έργου και μεμονωμένων Τεχνικών Έργων | Παρουσίαση προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί εξαιτίας των βλαπτικών παραγόντων στις κατασκευές με το πέρασμα του χρόνου. Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. | Κατασκευή ομοιωμάτων από τους μαθητές στην τάξη. Συγγραφή γραπτών εργασιών με τεχνο-οικονομικά στοιχεία. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων των εργασιών από τους μαθητές στο εργαστήριο. |
| 12. Θα αναλύει την εξέλιξη της κατοικίας σε συνάρτηση με την εξέλιξη των κοινωνικών και οικονομικών, καθώς και των τεχνολογικών μεταβολών, εκτιμώντας και μελλοντικές προοπτικές. | Είδη κατοικιών σε διάφορες χώρες καθώς και σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Συσχέτιση με οικονομικά και πολιτιστικά στοιχεία ως συνάρτηση του χρόνου. Ανάλυση αιτίων υποβάθμισης συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. | Παρουσιάσεις συναφών εργασιών των μαθητών σε σεμινάρια. Παρουσιάσεις κατοικιών μέσω εποπτικών μέσων σε διάφορες χρονικές περιόδους και περιοχές. | Κατασκευές μοντέλων κατοικιών διαφόρων περιόδων και περιοχών. |
| 13 Θα εξηγούν τη σύνδεση των κτιριακών κατασκευών με την οικονομία | Θα αναλύεται το γεγονός ότι οι άνθρωποι επενδύουν σε κτίρια ποιότητας και τα συντηρούν μόνον όταν έχουν πιθανότητα κέρδους, κάτι που συμβαίνει όταν η οικονομία αναπτύσσεται. Σε υποβαθμισμένες οικονομικά περιοχές οι άνθρωποι δεν έχουν κίνητρα και δυνατότητες να κατασκευάσουν και να συντηρήσουν τα κτίρια σε καλή κατάσταση. Έτσι δημιουργούνται οι υποβαθμισμένες περιοχές και “οι νεκρές πόλεις” με γενικότερες πολιτιστικές και ανθρωπιστικές προεκτάσεις. | Προβολή Slides , ταινιών VIDEO, χρήση άλλων εποπτικών μέσων, CD-, φωτογραφίες, κ. ά. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές στην τάξη. |  |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ  1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			         112

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στην εποχή μας, που χαρακτηρίζεται από ταχύτατες αλλαγές σ' όλους τους τομείς, με την Ελλάδα στο κατώφλι του 21ου αιώνα, να αγωνίζεται να φθάσει τις άλλες προηγμένες χώρες, με την αλματώδη εξέλιξη , η ανάγκη μελέτης, κατασκευής και συντήρησης ενός συγχρόνου και πυκνού οδικού δικτύου καθίσταται επιτακτική.

Οι μεταφορές αποτελούν κύρια οικονομική δραστηριότητα στη σύγχρονη κοινωνία, και τα συγκοινωνιακά δίκτυα αντανακλούν το οικονομικό επίπεδο μιας χώρας.

Σκοπός αυτού του μαθήματος είναι η κατανόηση, εκ μέρους των μαθητών, εννοιών που αναφέρονται στην διαδικασία αναγνώρισης, προμελέτης και μελέτης μιας οδού, στην απόκτηση γνώσεων όσον αφορά τη χρησιμοποίηση τοπογραφικών στοιχείων για απεικόνιση περιοχής οδού καθώς επίσης και τους τρόπους και τα υλικά κατασκευής των οδών, ώστε οι μαθητές αυτοί να αποτελέσουν ένα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό στο χώρο των Δομικών Κατασκευών.

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι ικανοί:

- Να αναφέρουν την εξέλιξη των μεταφορών και τη σημασία τους, καθώς και τη σημασία των συγκοινωνιακών

έργων στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία

- να περιγράφουν μορφές συγκοινωνιακών έργων και την εξέλιξή τους σε συνάρτηση με την εξέλιξη των

αναγκών και της τεχνολογίας.

- να εκτελούν απαιτούμενες τοπογραφικές εργασίες για απεικόνιση περιοχών με χρησιμοποίηση και υψομετρικών

καμπυλών κ. ά. για χρήση στην κατασκευή οδών.

- να αναλύουν διαδικασίες μελέτης συγκοινωνιακών έργων και ειδικότερα τις φάσεις προμελέτη,

τεχνο-οικονομική μελέτη, εξέταση εναλλακτικών λύσεων, λήψη τελικών αποφάσεων.

Σημείωση : Για κάθε ενότητα / σκοπό , θα διατεθούν 5 ώρες για τη θεωρητική διδασκαλία και 5 ώρες για

τις πρακτικές / εργαστηριακές δραστηριότητας.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΚΟΠΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ |
| Εισαγωγή Οικισμοί Κατοικία Κεντρικές λειτουργίες Βιομηχανίες Ελεύθεροι χώροι Αθλητικές εγκαταστάσεις Μεταφορές - Κυκλοφορία Πολεοδομικές Εφαρμογές (Σύντομη αναφορά στις παραπάνω έννοιες) | Στο τέλος της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να : α) περιγράφουν έννοιες, όπως οικισμός, Βιομηχανική ζώνη κ.λ.π. β) ν' αναφέρουν βασικά στοιχεία του ρυθμιστικού σχεδίου | -Σλάϊτς από παλιούς και σύγχρονους οικισμούς -Αεροφωτογραφίες ανάπτυξης, πόλεων, αεροδρομίων, λιμένων, συγκοινωνιακών κόμβων ελεύθερων χώρων, αθλητικών εγκαταστάσεων, Βιομηχανικών περιοχών. -Διαφάνειες για τα είδη δόμησης (Βάσει του Γ.Ο.Κ.). -Παρουσιάσεις θεμάτων από μαθητές σε σεμινάρια. -Κατασκευές μοντέλων, αξιοποίηση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. |
| ΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Εισαγωγή Διαίρεση των οδών | Ομοίως: α) να αναλύουν τη σημασία του μαθήματος της οδοποιίας και της ανάπτυξης των συγκοινωνιακών έργων β) να αναφέρουν την εξέλιξη των μεταφορών και τη σημασία τους. | Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , κ.ά. ). Παρουσιάσεις θεμάτων από τους μαθητές σε σεμινάρια Κατασκευή μοντέλων |
| ΙΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Βασικοί ορισμοί αναφερόμενοι στην κατασκευή οδού Οδόστρωμα Πλάτος οδοστρώματος Επιφάνεια οδοστρώματος Κλίση του οδοστρώματος Ερείσματα Στερεά εγκιβωτισμού Τάφροι Πρανή εκχωμάτων και επιχωμάτων Περιφράγματα | Ομοίως: α) Περιγράφουν τα βασικά στοιχεία μιας οδού β) Εξηγούν έννοιες όπως: κατάστρωμα οδού, πρανή, μηκοτομή οδού κ.λ.π. | - Διαφάνειες με τα αντίστοιχα των ορισμών σχήματα - Φωτοτυπίες με σχέδια που αφορούν τα μέρη της οδού Επίσκεψη σε οδική αρτηρία ολοκληρωμένη ή και σε τελική φάση κατασκευής Χρήση εποπτικών μέσων (σλάϊντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , κ.ά. ). Κατασκευές μοντέλων Παρουσιάσεις από τους μαθητές στην τάξη. |
| IV. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ |
| Γενικά Τα φυσικά χαρακτηριστικά και η τοπογραφία της περιοχής της οδού Στοιχεία κυκλοφορίας (τρέχουσα, μελλοντική κυκλοφορία, μονάδες μέτρησης του όγκου της κυκλοφορίας). Χωρητικότητα οδού Παράγοντες κόστους | Ομοίως: α) να εξηγούν τους βασικούς παράγοντες που καθορίζουν την επιλογή συγκεκριμένης περιοχής για τη διέλευση της οδού β) να περιγράφουν τη σχέση τρέχουσας και μελλοντικής κυκλοφορίας σχημάτων σε συγκεκριμένη οδό | Χρήση τοπογραφικών χαρτών Συνοπτικό διάγραμμα με βασικά κριτήρια για την επιλογή της τοποθεσίας διέλευσης της οδού Επίσκεψη σε μελετητικό γραφείο οδοποιίας. Χρήση εποπτικών μέσων Παρουσιάσεις σε σεμινάρια. |
| V.ENOTHTA: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Ευθυγραμμίες και καμπύλα τμήματα Στοιχεία κλωθοειδούς και κυκλικών τόξων | Ομοίως: α) να εξηγούν τις έννοιες: ευθυγραμμία οδού, ακτίνα του κυκλικού τόξου, επίκλισης, καμπύλες συναρμογής. | Διαφάνειες Κατασκευές μοντέλων Παρουσιάσεις από τους μαθητές Χρήση εποπτικών μέσων (σλάιντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , κ.ά. ). |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ - ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Εκλογή της γενικής πορείας χάραξης Γενικές αρχές χάραξης που αφορούν την οριζοντιογραφία και την μηκοτομή της οδού Σκοπός της αναγνώρισης Βαρομετρική αναγνώριση (εργασίες γραφείου, εργασίες υπαίθρου) Ταχυμετρική αναγνώριση | Στο τέλος της ενότητας αυτής οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: α) κατανοούν τους λόγους επιλογής της καταλληλότερης πορείας της οδού β) να αναλύουν τα στάδια εργασίας που αναφέρονται στις εργασίες αναγνώρισης της οδού | Διαφάνειες με διαγράμματα. Σχεδίαση απλών οριζοντιογραφιών. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Γενικά Μέθοδοι αποτύπωσης της εδαφικής ζώνης κατά μήκος της οδού: α. Ταχυμετρική μέθοδος αποτύπωσης - Καθορισμός της πολυγωνικής όδευσης - Αποτύπωση των λεπτομερειών - Σειρά των εργασιών της αποτύπωσης πάνω στο έδαφος. - Σύνταξη και σχεδίαση του διαγράμματος της υψομετρικής οριζοντιογραφίας. β. Αεροτοπογραφική μέθοδος αποτύπωσης (Γενικά). | Ομοίως: α) χρησιμοποιούν τα τοπογραφικά όργανα μαζί με το μηχανικό β) να περιγράφουν την αεροτοπογραφική μέθοδο αποτύπωσης και τα πλεονεκτήματά της. | Σκίτσα και σχεδιαγράμματα που αφορούν όλες τις φάσεις της προμελέτης της οδού. Σχέδιο μηκοτομής της οδού (απόσπασμα). Αποτύπωση εδαφικής ζώνης κατά μήκος οδού. Παρουσιάσεις της εργασίας των μαθητών στην τάξη. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάιντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , κ.ά. ). |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ |
| Γενικά Εργασίες υπαίθρου - Καθορισμός πάνω στο έδαφος των ευθυγραμμιών της πολυγωνικής - Μέτρηση των γωνιών της πολυγωνικής - Πασσάλωση των κυρίων σημείων των καμπύλων του άξονα της οδού. - Σήμανση και εξασφάλιση των κορυφών της πολυγωνικής - Πασσάλωση των ευθυγραμμιών της χάραξης - Γεωμετρική χωροστάθμιση των πασσάλων της χάραξης. - Λήψη στοιχείων κατά πλάτος διατομών - Λήψη στοιχείων για την αποτύπωση των θέσεων των τεχνικών έργων. Λήψη στοιχείων κτηματολογίου Εργασίες γραφείου - Οριζοντιογραφία - Μηκοτομή - Διατομές - Κτηματολογικό διάγραμμα και πίνακα Συμπλήρωση της οριστικής μελέτης. | Στο τέλος της ενότητας αυτής οι μαθητές θα μπορούν να: α) χρησιμοποιούν τα τοπογραφικά όργανα (μαζί με το μηχανικό) για τον καθορισμό της πολυγωνικής όδευσης, τη μέτρηση των γωνιών, τη πασσάλωση των κυρίων σημείων των καμπύλων του άξονα κ.λ.π. β) κατανοήσουν τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων υπαίθρου όταν μεταφέρονται στα σχέδια. γ) σχεδιάζουν μια μηκοτομή, μια εγκάρσια τομή δ) συντάσσουν ένα κτηματολογικό διάγραμμα μαζί με κτηματολογικό πίνακα δικαιούχων. | Διαφάνειες. Σχεδιαγράμματα Σκίτσα Σχέδια οριζοντιογραφίας, μηκοτομής και εγκάρσιας τομής. Σχέδιο διαγράμματος κτηματολογικού. Πραγματοποίηση όλων των εργασιών υπαίθρου και γραφείου μικρού μήκους οδού. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων από τους μαθητές στην τάξη και ανάλυση των παρουσιάσεων. |
| ΙΧ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ |
| Γενικά (τι καλούνται χωματουργικά) Εκτέλεση χωματουργικών εργασιών - Προκαταρκτικές εργασίες - Κατασκευή ορυγμάτων (κατά στρώματα - κατά δώματα) - Κατασκευή επιχωμάτων - Επιχωμάτωση των τεχνικών έργων. | Ομοίως: α) περιγράφουν την πορεία εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών β) αναλύουν τους τρόπους εκσκαφής των ορυγμάτων γ) αναλύουν τους τρόπους κατασκευής επιχωμάτων. | Διαφάνειες Επίσκεψη σε οδό υπό κατασκευή. Πραγματοποίηση παρουσιάσεων των μαθητών σε σεμινάρια και ανάλυση των επισκέψεων. Κατασκευή μοντέλων. |
| Χ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ |
| Γενικά Διάκριση οδοστρωμάτων Μέρη οδοστρώματος Προκαταρκτικές εργασίες Γενικοί κανόνες συμπύκνωσης με οδοστρωτήρα. Διαμόρφωση υπόβασης οδού Διαμόρφωση βάσης Μέθοδοι σταθεροποίησης του φυσικού εδάφους για τη δημιουργία οδοστρώματος - Με άργιλο - Με τσιμέντο Λιθόστρωτα οδοστρώματα (κατασκευή) Οδοστρώματα από σκυρόδεμα (θεμελίωση, αποχή, αρμοί, παρασκευή και διάστρωση του σκυροδέματος, προστασία αυτού. Υδατόπηκτα σκυρωτά οδοστρώματα (υλικά - κατασκευή) Κυκλοφοριόπηκτα οδοστρώματα (υλικά - κατασκευή). | Ομοίως: α) περιγράφουν τα υλικά κατασκευής όλων των μερών του οδοστρώματος β) περιγράφουν τρόπους σταθεροποίησης του φυσικού εδάφους όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή μιας οδού γ) αναφέρουν τα είδη οδοστρωμάτων ανάλογα με τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής τους. | Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάιντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , κ.ά. ). Διαγράμματα με τα στάδια κατασκευής Παρουσιάσεις των μαθητών σε σεμινάρια Κατασκευή μοντέλων . |
| ΧΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| Τοίχοι αντιστήριξης (είδη - φορτία - μορφές) Οχετοί (Γενικά) Σήραγγες (Γενικά) Γέφυρες (Γενικά) Στάδια χάραξης τεχνικών έργων εν συντομία | Ομοίως: α) αναφέρουν τεχνικά έργα οδικών δικτύων β) αναλύουν την ανάγκη κατασκευής τους. | Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάιντς, VIDEO, CD, Διαφάνειες , φωτογραφίες κ.ά. ). Επισκέψεις σε ολοκληρωμένα και υπό κατασκευή τεχνικά έργα οδών. Παρουσιάσεις των μαθητών σε σεμινάρια. Κατασκευή μοντέλων. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες  2 / εβδομάδα.

# Για 28 εβδομάδες περίπου, σύνολο διδακτικών ωρών  2 χ 28  = 56

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι ικανοί:.

- να αξιολογούν τη σημασία των Υδραυλικών έργων ( Υδραυλικά δίκτυα, αποχετευτικά δίκτυα, φράγματα, αρδεύσεις κ. ά. )  στη σύγχρονη οικονομία και κοινωνία.

- να συσχετίζουν διάφορες μορφές υδραυλικών έργων με την εξέλιξη των κοινωνικών αναγκών και των τεχνολογικών μεταβολών, και να εκτιμούν μελλοντικές εξελίξεις.

- Να ερευνούν θέματα όπως αξιοποίηση υδάτινων πόρων, υδροστατική πίεση, δεξαμενές, φράγματα, υδραυλικά δίκτυα για τη διακίνηση νερού.

- Να πραγματοποιούν απλή περιγραφή και σχεδίαση δικτύων, και να αναφέρουν βασικά στοιχεία για τον υπολογισμό τους.

- Να περιγράφουν βασικά στοιχεία σχετικά με αποχετευτικά δίκτυα όμβριων και ακαθάρτων.

- Να αναγνωρίζουν απλά στοιχεία στα σχέδια δικτύων αποχέτευσης και ύδρευσης μικρών οικισμών-πόλεων, και να εφαρμόζουν απλούς υπολογισμούς.

- Να περιγράφουν διάφορα αρδευτικά συστήματα και να τα συσχετίζουν με υδρολογικά στοιχεία.

- Να περιγράφουν διαδικασίες για γεωτρήσεις και συστήματα άντλησης.

- Να αναφέρουν διαδικασίες διευθέτησης χειμάρρων και να αιτιολογούν την επιλογή των αντίστοιχων αντιπλημμυρικών έργων.

| Περιεχόμενο | Σκοποί | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| 1. Γενικά Διάκριση υδροστατικής ( νερό σε ισορροπία ) και υδροδυναμικής ( νερό σε κίνηση) Γενικά για την υδροστατική Γενικά για την υδροδυναμική Παραδείγματα υδραυλικών έργων στην υδροστατική και στην υδροδυναμική. | Να περιγράφουν οι μαθητές τη διαφορά υδροστατικής και υδροδυναμικής και τις εφαρμογές τους στα υδραυλικά έργα. | Χρήση εποπτικών μέσων.( σλάιντς, VIDEO, φωτογραφίες, κτλ.) Οργάνωση επισκέψεων σε χώρους εργασίας, και σε μελετητικά γραφεία. Παρουσιάσεις από τους μαθητές σε οργανωμένα σεμινάρια στην τάξη. |
| 2.Υδροστατική πίεση 2.1. Σημασία της υδροστατικής πίεσης. 2.2. Υδροστατική πίεση πάνω στα τοιχώματα δοχείων διαφόρων σχημάτων. | Να εξηγούν την έννοια της υδροστατικής πίεσης και της επίδρασής της στις επιφάνειες που ασκείται. | Ομοίως |
| Παροχή 3.1 Έννοια της παροχής Τύπος της παροχής Q = E U , επεξήγηση των συμβόλων. 3.3. Παροχή σε αγωγό, μεταβολή διατομής. 3.4. Απλές εφαρμογές ασκήσεις. | Να αναλύουν την έννοια της παροχής και τη σχέση του μεγέθους αυτού με τη ροή του νερού μέσα στους αγωγούς. | Ομοίως |
| 4.Ανοιχτοί και κλειστοί αγωγοί 4.1. Ροή στους ανοιχτούς αγωγούς σχήματα παραδείγματα. 4.2. Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. 4.3. Ροή στους κλειστούς αγωγούς, σχήματα – παραδείγματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα. 4.5. Απλά προβλήματα στους ανοιχτούς και κλειστούς αγωγούς. | Να εξηγούν οι μαθητές πότε ένας αγωγός χαρακτηρίζεται ανοικτός και πότε κλειστός, και ποια τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε κάθε αγωγό καθώς και οι χρήσεις τους. | Ομοίως |
| Αντλίες Χρησιμότητα των αντλιών. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν την αντλία. Παροχή. Μανομετρικό ύψος. Απόδοση. Ισχύς. Παραδείγματα - εφαρμογές. | Να εξηγούν τη λειτουργία και τη χρήση των αντλιών και τα μεγέθη που υπεισέρχονται στον υπολογισμό τους. | Ομοίως |
| 6.Δίκτυο ύδρευσης 6.1. Γενικά για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης. Στοιχεία που σχηματίζεται το δίκτυο ύδρευσης. Είδη σωλήνων ύδρευσης. Η παροχή στο δίκτυο ύδρευσης. 6.5. Παραδείγματα και απλοί υπολογισμοί παροχής του δικτύου. Συνδέσεις σωλήνων ύδρευσης ( αναφορά - σχήμα ). | Να αναλύουν όλα τα στοιχεία που συνδέονται με τον υπολογισμό του δικτύου ύδρευσης και ειδικότερα με την έννοια της παροχής στον υπολογισμό του δικτύου. | Ομοίως |
| Δίκτυο αποχέτευσης Γενικά για το δίκτυο αποχέτευσης. Αποχέτευση όμβριων Αποχέτευση ακαθάρτων. Παντορροϊκό σύστημα - χαρακτηριστικά. 7.5. Χωριστό σύστημα - χαρακτηριστικά. Είδη σωλήνων αποχέτευσης. 7.7. Η παροχή στο δίκτυο αποχέτευσης. Παραδείγματα. Απλοί υπολογισμοί. Παροχή του δικτύου. | Να περιγράφουν τη διαφορά αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ακαθάρτων υδάτων και να αξιοποιούν όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τον υπολογισμό των αντίστοιχων δικτύων | Ομοίως |
| Αντιπλημμυρικά έργα 8.1 Γενικά πώς δημιουργούνται οι πλημμύρες και τα αποτελέσματα που δημιουργούν. 8.2 Έργα κατά των πλημμυρών 8.3 Χείμαρροι και χαρακτηριστικά τους. 8.4 Έργα αντιπλημμυρικά. Έργα στους χείμαρρους. 8.5 Φράγματα, μορφές τους, παραδείγματα, σχήματα. 8.6 Τεχνητές λίμνες. Αναφορά στην εκμετάλλευση του νερού από τα αντιπλημμυρικά έργα. | Να περιγράφουν τα αίτια των πλημμυρών και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. | Ομοίως |
| Αρδεύσεις Στοιχεία υπολογισμών | Να εξηγούν και να υπολογίζουν απλά αρδευτικά δίκτυα. | Ομοίως |

Σημείωση : Για κάθε ενότητα / σκοπό , θα διατεθούν κατά προσέγγιση 6 διδακτικές  ώρες.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ (Θεωρία και Εργαστήριο)

ΘΕΩΡΙΑ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			           56

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			 2

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

###### ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			           56

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στη χώρα μας  από χρόνια γίνεται μια προσπάθεια για την κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων (γεφυρών, φραγμάτων, σηράγγων κ.λ.π.) και ενός οδικού δικτύου επαρχιακού και εθνικού ισάξιου αυτού των προηγμένων χωρών. Τώρα μάλιστα, περισσότερο από ποτέ, την εποχή της παγκοσμιοποίησης που διάγουμε, η ανάγκη κατασκευής έργων υποδομής ποιότητας  είναι επιτακτική για να στηρίξουν τις οικονομικές δραστηριότητες και να εξασφαλίσουν στοιχειώδεις προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης.

Οι προαναφερόμενες  αυτές κατασκευές προϋποθέτουν καλή γνώση της επιστήμης της Τοπογραφίας.

Σκοπός του μαθήματος της Τοπογραφίας είναι η κατανόηση των τοπογραφικών εννοιών από τους εκπαιδευόμενους, η γνωριμία με τα τοπογραφικά όργανα και τη χρήση τους, ώστε να καταστήσουν τους μαθητές του Τομέα Κατασκευών, ικανούς βοηθούς σ' ό,τι αφορά τις αποτυπώσεις ιδιοκτησιών και τις εφαρμογές στα τεχνικά έργα.

Η περαιτέρω εξειδίκευση των εκπαιδευόμενων στις έννοιες, εφαρμογές και όργανα τοπογραφίας, θα επιτευχθεί σε επόμενα εκπαιδευτικά στάδια. .

Σαν αποτέλεσμα της εφαρμογής της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι ικανοί :

- Να αναλύουν την ανάγκη για τοπογραφικές μετρήσεις και σχέδια σε όλες τις κατασκευές (κτίρια, συγκοινωνιακά και υδραυλικά έργα, κ.ά.), σε κατάλληλες κλίμακες σχεδίασης.

- Να περιγράφουν και να παρουσιάζουν τοπογραφικές μετρήσεις και σχέδια.

- Να χρησιμοποιούν τοπογραφικά όργανα και να κάνουν αποτυπώσεις.

- Να αποτυπώνουν και να εμβαδομετρούν γήπεδα.

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ  (ΘΕΩΡΙΑ)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                         ΣΤΟΧΟΙ                                        ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Ο μαθητής θα είναι ικανός:

I   ENOTHTA : ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.   Ορισμός			                   να εξηγεί το σκοπό του μα-                                 - διαφάνειες

2.   Εφαρμογές (αποτυπώσεις-                       θήματος  και την ανάγκη για	                        - υδρόγειος σφαίρα

χαράξεις-κτηματολόγιο)                            τοπογραφικές εργασίες στις                                 - τοπογραφικά διαγράμματα

κατασκευές & τα τεχνικά

έργα

3 διδακτικές ώρες

ΙΙ  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΟΡΙΣΜΟΙ – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ

1.Φυσική γήινη επιφάνεια (ΦΓΕ)                  Να εξηγεί έννοιες όπως,                                      - διαφάνειες

& σημεία                                                  κλίση ευθείας,υψόμετρο                                      - ποικιλία εποπτικών μέσων

2.Κατακόρυφος                                              σημείου, υψομετρική δια-                                   -  πραγματοποίηση συζητή-

3.Μορφή γής			                 φορά δύο σημείων, χρήση	                                     σεων στην τάξη

4.Γεωειδές-ελλειψοειδές-σφαίρα                  χαρτών.                                                                 - παρουσιάσεις από μαθητές

5.Μαγνητικός-γεωγραφικός βορράς                                                                                           - παραδείγματα από πλευράς

6.Σχέση κατακόρυφης με προβολή                                                                                               καθηγητή

σημείου

7.Επίπεδο-οριζόντιο επίπεδο

8.Προβολή σημείου πάνω σε ορι-

ζόντιο επίπεδο

###### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                         ΣΤΟΧΟΙ                                       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

9.Κατακόρυφο επίπεδο

10.Κεκλιμένο μήκος

11.Οριζόντιο μήκος-απόσταση

12.Γωνίες οριζόντιες-κατακόρυφες

13.Υψόμετρο σημείου-υψομετρική

διαφορά

14.Κλίση ευθείας στο χώρο

15.Δορυφορικά συστήματα

εντοπισμού

16.Αποτύπωση (σκοπός-αποτέλεσμα)

17.Η έννοια της κλίμακας

18.Αναπαράσταση μορφής Γης σε

επίπεδο (χάρτης-τοπογρ. διάγραμμα)

19.Ισοϋψής καμπύλη

9 διδακτικές ώρες

ΙΙΙ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΩΝΙΩΝ, ΜΗΚΩΝ & ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

1.Μονάδες μηκών – εφαρμογές                                  να χρησιμοποιεί τις                                          - χρήση εποπτικών μέσων

2.Μονάδες γωνιών – εφαρμογές                                 μονάδες και επιστημονικό                                 & υπολογιστών τσέπης

3.Μονάδες επιφανειών-εφαρμογές                             υπολογιστή τσέπης                                           - επίλυση απλών προβλη-

4.Υπολογισμοί με  χρήση υπολογι-                                                                                                         μάτων

στη τσέπης.                                                                                                                                        - συζητήσεις

3 διδακτικές ώρες

###### ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                         ΣΤΟΧΟΙ                                       ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

# ΙV  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ & ΒΑΣΙΚΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

- ΓΩΝΙΕΣ (οριζόντιες-κατακόρυφες)                      να αναγνωρίζει και                                           - slides

-Θεοδόλιχο (οπτικομηχανικό-ψηφιακό,                 να χρησιμοποιεί τα                                      - φωτογραφίες

### Κέντρωση,οριζοντίωση)                                       τοπογραφικά όργανα                                   - prospectus

-Μέτρηση οριζόντιων γωνιών                                                                                                     - διαφάνειες

-Μέτρηση κατακόρυφων γωνιών                                                                                                  - πραγματοποίηση παρου-

- Βοηθητικά όργανα (ακόντια,                                                                                                       σιάσεων από τους

Στόχοι, νήμα στάθμης)                			                                                        μαθητές όπου θα

- γωνιομετρική πυξίδα 		`			                                                       θα αναλύουν τη  χρήση τους

- ΜΗΚΗ

- μετροταινία

- η έννοια της οριζόντιας απόστασης

- ηλεκτρομαγνητικά όργανα μέτρησης αποστάσεων (EDM)

- γεωδαιτικοί σταθμοί (total stations)

- βοηθητικά όργανα (στυλαιοί-ανακλαστήρες)

3. ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

- χωροβάτης (οπτικός, ψηφιακός-laser)

σταδία

- γεωμετρική χωροστάθμιση

- τριγωνομετρική υψομετρία

- υδραυλική χωροστάθμιση

- βαρόμετρο

- βοηθητικά όργανα

16 διδακτικές ώρες

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                            ΣΤΟΧΟΙ                                    ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

## V  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΑΠΛΕΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

1.πύκνωση- επέκταση ευθυγραμμίας με  ακόντιο            να εφαρμόζει τις μεθόδους                              - χρήση εποπτικών  μέσων

2.πύκνωση- επέκταση εθυγραμμίας με θεοδόλιχο				                                     - επίδειξη από τον καθηγητή

3.πύκνωση-επέκταση ευθυγραμμίας με				                                                             - απλές εφαρμογές

ορθόγωνο								                                                  από τους μαθητές

4.χάραξη καθέτου με τη μέθοδο του

ορθογωνίου τριγώνου

5.χάραξη καθέτου με τη μέθοδο του

ισοσκελούς τριγώνου

6.χάραξη καθέτου με ορθόγωνο

7.χάραξη καθέτου με θεοδόλιχο

3 διδακτικές ώρες

## VI  ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

1. αποτύπωση με τη μέθοδο των                                 να επιλέγει την κατάλληλη                                 - επίδειξη από τον

τριγώνων				                  μέθοδο αποτύπωσης και να                                    καθηγητή

2. αποτύπωση με τη μέθοδο των	                              αποτυπώνει οικόπεδα                                          - χρήση Η/Υ,γεωμε-

ορθογωνίων συντεταγμένων					                                                             τρικών οργάνων

3. αποτύπωση με τη μέθοδο των				                                                                      - απλές εφαρμογές  από

πολικών συντεταγμένων- πολύ-				                                                            τους μαθητές

γωνομετρία

4.επεξεργασία δεδομένων σε Η/Υ,

σχεδίαση σε σχεδιογράφο

9 διδακτικές ώρες

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ                                         ΣΤΟΧΟΙ                                         ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

## VII  ΕΝΟΤΗΤΑ  : ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΜΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΟΓΚΩΝ

1.εμβαδομέτρηση με τη γραφική                                 να υπολογίζει το εμβαδόν                                       - διαφάνειες

μέθοδο				                  οικοπέδων και τον όγκο                                           - χρήση εμβαδομέτρου

2.εμβαδομέτρηση με την ημιγραφική                          εκσκαφών	                                                               - χρήση υπολογιστή

μέθοδο							                                                                           - απλές εφαρμογές από

3.εμβαδομέτρηση με την αναλυτική    			                                                                             τους μαθητές

μέθοδο

4.εμβαδομέτρηση με το εμβαδόμετρο

5.υπολογισμός όγκου εκσκαφής  -

χωροστάθμιση επιφάνειας

5 διδακτικές ώρες

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ   (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ο μαθητής θα είναι ικανός: |
| Κατακορύφωση ακοντίου Κέντρωση σκοπευτικού οργάνου Οριζοντίωση με σωληνωτή αεροστάθμη Οριζοντίωση με σφαιρική αεροστάθμη Σήμανση - Επισήμανση - Εξασφάλιση σημείου 6 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να κατακορυφώνει το ακόντιο να κεντρώνει ένα όργανο ταχυμετρικό π.χ. το ορθόγωνο να ελέγχει πότε μια επιφάνεια είναι οριζόντια με χρήση αεροστάθμης | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΞΗ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΑΣ |
| Χάραξη ευθυγραμμίας με ακόντια (πύκνωση, επέκταση) Χάραξη ευθυγραμμίας με διπλό πρισματικό ορθόγωνο Χάραξη ευθυγραμμίας με ταχύμετρο. 6 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να διαμορφώνει μια ευθυγραμμία με ακόντια κάνοντας πύκνωση ή επέκταση. να χαράζει μια ευθυγραμμία με χρήση ορθογώνου να χαράζει και να βρίσκει σημεία μιας ευθυγραμμίας με χρήση ταχυμέτρου. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ΙΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΧΑΡΑΞΗ ΚΑΘΕΤΩΝ Ή ΟΡΘΩΝ ΓΩΝΙΩΝ |
| Χάραξη καθέτων με τη μέθοδο του ορθογωνίου τριγώνου Χάραξη καθέτων με τη μέθοδο του ισοσκελούς τριγώνου Χάραξη καθέτων με χρήση ορθογώνων Χάραξη καθέτων με χρήση ταχυμέτρου 6 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να χαράζει κάθετη σε ευθυγραμμία από σημείο εκτός αυτής ή και σε σημείο της ευθυγραμμίας με διάφορες μεθόδους. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΓΩΝΙΩΝ |
| Μέτρηση οριζόντιας γωνίας με γωνιομετρική πυξίδα. Μέτρηση οριζόντιας γωνίας με ταχύμετρο Μέτρηση κατακόρυφης γωνίας με ταχύμετρο. 8 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να μετρά οριζόντιες γωνίες με ταχύμετρο να μετρούν κατακόρυφες και οριζόντιες γωνίες με χρήση ταχυμέτρων. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ |
| Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων με μετροταινία Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων με ταχύμετρο Μέτρηση οριζοντίων αποστάσεων με πρόχειρα μέσα (με μετρητικό τροχό, με βηματισμό με διαβήτη εδάφους). Μέτρηση αποστάσεων με Laser. 10 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να μετρά απόσταση μεταξύ δύο σημείων: α) με μετροταινία β) με ταχύμετρο γ) με πρόχειρα μέτρα και για σημεία σε οριζόντιο ή κεκλιμένο επίπεδο, ή για σημεία μη ορατά μεταξύ τους. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ (ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ) |
| Αποτύπωση οικοπέδου με τη μέθοδο των διαγωνίων Αποτύπωση οικοπέδου με τη μέθοδο των ορθογωνίων συντεταγμένων Αποτύπωση οικοπέδου με τη μέθοδο των πολικών συντεταγμένων Αποτύπωση με τη μικτή μέθοδο 10 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | να αποτυπώνει ένα μικρό οικόπεδο με τις μεθόδους των διαγωνίων, των ορθογωνίων και πολικών συντεταγμένων ή με τη μικτή μέθοδο. να μεταφέρει τα στοιχεία της αποτύπωσης σ' ένα τοπογραφικό σκαρίφημα. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |
| ENOTHTA: ΕΜΒΑΔΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ - ΣΧΕΔΙΑΣΕΙΣ |
| Υπολογισμός εμβαδού γηπέδου με αναλυτική μέθοδο. Υπολογισμός εμβαδού γηπέδου με ορθογώνιες συντεταγμένες Υπολογισμός εμβαδού γηπέδου με πολικές συντεταγμένες Υπολογισμός εμβαδού με γραφική μέθοδο Υπολογισμός εμβαδού με ημιγραφική μέθοδο Υπολογισμός εμβαδού με εμβαδόμετρο. 10 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | αφού αποτυπώσει μια μικρή έκταση να μεταφέρει τα στοιχεία στο χαρτί και να την εμβαδομετρήσει, αφού του δοθούν στοιχεία από τοπογραφικό σχέδιο να μπορούν να εμβαδομετρεί τη δεδομένη επιφάνεια. | Επίδειξη από τον καθηγητή της χρήσης βασικών τοπογραφικών οργάνων και υλικών. Ανάθεση συγκεκριμένων εφαρμογών στους μαθητές. Εφαρμογές από τους μαθητές. Συσχέτιση με πραγματικές καταστάσεις, συζητήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ				84

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ

Με τη διδασκαλία του τεχνικού σχεδίου οι μαθητές εκτός από την απόκτηση γνώσεων  αναπτύσσουν πρόσθετες ικανότητες όπως ευχέρεια χειρισμών, παρατηρητικότητα, πραγματοποίησης συνεπούς εργασίας με συγκεκριμένες απαιτήσεις.

Για τους λόγους αυτούς το μάθημα μπορεί να αποτελέσει κριτήριο επιλογής του ίδιου του μαθητή, για την μελλοντική του ενασχόληση με το σχέδιο.

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής:

- θα αποκτήσει μια πρώτη επαφή με το γραμμικό σχέδιο και τα εργαλεία σχεδίασης.

- Θα χαράσσει διάφορα είδη γραμμών με τη χρήση των αναγκαίων εργαλείων.

- Θα χρησιμοποιεί στην πράξη διάφορους τρόπους γραφής γραμμάτων.

- Θα σχεδιάζει με μελάνη

- Θα χρησιμοποιεί γεωμετρικές κατασκευές για τη σύνθεση διακοσμητικών σχεδίων.

- Θα σχεδιάζει αξονομετρικά σχέδια, ορθές προβολές και τομές απλών πρισμάτων και σύνθετων όγκων

- Θα αναλύει τη σχέση της σχεδιαστικής του δουλειάς στο σχολεία με αντίστοιχες δραστηριότητες στον   πραγματικό χώρο της εργασίας.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ενότητα Ι: ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: |
| Σχεδιαστήριο - Πινακίδα σχεδίασης Όργανα, μέσα και υλικά Χρήση οργάνωση - Συντήρηση οργάνων Τοποθέτηση χαρτιού - Προβλήματα χάραξης ευθειών με τη χρήση τριγώνων 6 διδακτικές ώρες ενδεικτικά | Να αναγνωρίζει τα εργαλεία σχεδίασης, να περιγράφει τη λειτουργία τους, να τα χρησιμοποιεί, να εντοπίζει προβλήματα στη λειτουργία τους, με την απόκτηση μιας πρώτης επαφής με το γραμμικό σχέδιο και τα εργαλεία σχεδίασης. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Πρακτικές εφαρμογές Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία. |
| Ενότητα ΙΙ: ΓΡΑΜΜΕΣ - ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΑ – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ |
| Είδη γραμμών - πάχη Ασκήσεις στη γραμμογραφία με χρήση κάνναβου και ευθειών (με μολύβι) Ασκήσεις στη γραμμογραφία με χρήση κάνναβου και τόξων, κύκλων (με μολύβι) Διαγραμμίσεις (με μολύβι) 14 διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση | α) να μετρά με ακρίβεια β) να διακρίνει πάχη γραμμών γ) να χρησιμοποιεί με ευχέρεια τα εργαλεία σχεδίασης. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις Οι μαθητές θα ασκηθούν στη χάραξη οριζοντίων και κατακόρυφων γραμμών , καθώς επίσης και πλαγίων με τη χρήση των αναγκαίων εργαλείων. Ακόμη θα ασκηθούν στη χρήση του διαβήτη. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ |
| Γραφή γραμμάτων πεζών και κεφαλαίων ορθή και πλάγια με ελεύθερο χέρι - Γραφή αριθμών. Τεχνική γραφή ( με χρήση οργάνων) Άσκηση στη γραμματογραφία. 10 διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση | να επιλέγει τα κατάλληλα γράμματα για γραφή τίτλων (τύπος, μέγεθος) να αναγράφει τίτλους. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις Οι μαθητές θα γνωρίσουν τύπους γραφής γραμμάτων και θα ασκηθούν σε τεχνικές γραφής. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΓΡΑΜΜΟΓΡΑΦΙΑ (με μελάνη) |
| Ασκήσεις σε απλά διακοσμητικά σχέδια με ευθείες βάσει καννάβου Ασκήσεις σε απλά διακοσμητικά σχέδια με διαβήτη βάσει καννάβου. (Αναγραφή τίτλων) Χρήση Σινικής μελάνης. 15 διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση | Να «διαβάζει» και να κατανοεί σχέδια. Να χαράσσει με ακρίβεια σύνθετα διακοσμητικά σχέδια. Να χρησιμοποιεί και να συντηρεί σχεδιαστικά εργαλεία. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις. Οι μαθητές θα προσεγγίσουν συνθετικούς τρόπους σχεδίασης με σινική μελάνη |
| ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ |
| Απλές γεωμετρικές κατασκευές Συναρμογές Πολύγωνα Εφαρμογές των γεωμετρικών κατασκευών σε σύνθετα διακοσμητικά σχέδια. 15 διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση | Να σχεδιάζει απλές γεωμετρικές κατασκευές με τη χρήση σχεδιαστικών εργαλείων και να δημιουργεί συνθέσεις. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα σχεδιάζουν και θα χρησιμοποιούν σχεδιαστικά γεωμετρικές κατασκευές. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ - ΟΡΘΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ - ΟΨΕΙΣ – ΤΟΜΕΣ |
| Αξονομετρικό απλών ορθών πρισμάτων Αξονομετρικό σύνθετων όγκων (διαστασιολόγηση) Ορθές προβολές σε απλά ορθά πρίσματα (όψεις) Όψεις σύνθετων όγκων (κλίμακες) Τομές. 24 διδακτικές ώρες κατά προσέγγιση | Να κατασκευάζει αξονομετρικά σχέδια απλών και σύνθετων όγκων και να εξηγεί τη χρησιμότητα των σχεδίων. Να κατασκευάζει σχέδια ορθών προβολών απλών ορθών πρισμάτων, καθώς και σύνθετων όγκων. Σχεδιάζει τομές απλών πρισμάτων και σύνθετων όγκων. Συσχετίζει τα σχέδιά του με τις σχεδιαστικές δραστηριότητες στον πραγματικό χώρο των κατασκευών. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς - Διαφάνειες - Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  1

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ				28

Η ενσωμάτωση και η ένταξη εφαρμογών Η/Υ και πληροφορικής σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, είναι ένας σύγχρονος, αναγκαίος και φιλόδοξος στόχος με μεγάλη ευρύτητα.   Η ενσωμάτωση της πληροφορικής και των Η/Υ σε όλα τα εκπαιδευτικά αντικείμενα :

- είναι συμβατή με τις σύγχρονες κοινωνικές εξελίξεις που απαιτούν διαμόρφωση σε ευρύτερα ενιαία σύνολα, διαφόρων συγγενών εκπαιδευτικών αντικειμένων. Η πληροφορική είναι απαραίτητο συστατικό όλων των υπό διαμόρφωση αυτών εκπαιδευτικών συνόλων.

- είναι συμβατή με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των εκπαιδευομένων που θα αντιμετωπίσουν ένα σύνθετο και πολύπλοκο περιβάλλον του οποίου η πληροφορική και οι υπολογιστές θα είναι από τα βασικότερα εργαλεία.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Εισαγωγή στη δημιουργία διαγραμμάτων και σχεδίων. Demo του προγράμματος (2 ώρες) | Να μπορεί να ανοίγει και να κλείνει τα μενού του προγράμματος, και να εξοικειωθεί με τον τρόπο αυτό με το περιβάλλον του προγράμματος. | Επίδειξη του προγράμματος. Ο μαθητής να αποκτήσει ευχέρεια στην εκτέλεση των απαιτούμενων κινήσεων. |
| Δημιουργία βασικών διαγραμμάτων (5 ώρες) | Να δημιουργεί απλά διαγράμματα (π.χ. οργανόγραμμα ή διάγραμμα ροής εργασιών) | Επίδειξη παραδείγματος. Ο μαθητής καλείται να αναπαράγει ένα παρόμοιο. |
| Δημιουργία κατόψεων (10 ώρες) | Να δημιουργεί μία απλή κάτοψη ακολουθώντας τα κατάλληλα βήματα. | Επίδειξη παραδείγματος. Άσκηση δημιουργίας κάτοψης ακολουθώντας τα συγκεκριμένα βήματα. |
| Εκτεταμένη χρήση καταλόγων παραμετρικών αντικειμένων (10 ώρες) | Να μπορεί να εμπλουτίζει μία κάτοψη και να διαμορφώνει κατάλληλα το χώρο. Να διαφοροποιεί τις διαστάσεις. | Σε έτοιμη κάτοψη επιλογή αντικειμένων από έτοιμο κατάλογο. Να δοθούν οι κατάλληλες διαστάσεις στα αντικείμενα. |
| Δημιουργία βιβλιοθηκών αντικειμένων (7 ώρες) | Να δημιουργεί, να αποθηκεύει και να χρησιμοποιεί δικά του σύμβολα. | Σε έτοιμη κάτοψη να σχεδιαστούν νέα σύμβολα και να εισαχθούν στον κατάλογο. Να προσαρμοσθούν τα σύμβολα σε διάφορες συνθήκες. |
| Εκτυπώσεις (2 ώρες) | Να μπορεί να αναπαράγει ηλεκτρονικά σχέδιο σε χαρτί. | Να εκτυπωθεί έτοιμο σχέδιο σε εκτυπωτικό μηχάνημα. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΜΕΑ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Α΄ ΤΑΞΗ

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος «του εργασιακού περιβάλλοντος του τομέα», θα πρέπει να επικεντρωθούν πλην άλλων στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται με την Ενιαία  Ευρωπαϊκή Αγορά, και ιδιαίτερα :

Ι. Σχετικά με τη φύση της εργασίας

- Τι κάνουν οι εργαζόμενοι στη θέση εργασίας για την οποία εκπαιδεύονται οι μαθητές, ποιος είναι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούν και πόσο στενά καθοδηγούνται και επιβλέπονται κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

- Ποια είναι τα συνδεόμενα επαγγέλματα και πώς ομαδοποιούνται σε κατάλληλα σύνολα ( CLUSTERS). Πώς μπορεί να εξασφαλισθεί ότι οι μαθητές θα μπορούν να μετακινηθούν αργότερα στην αγορά εύκολα από το ένα σχετικό επάγγελμα στο άλλο ( μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης ) ανάλογα με τις εξελίξεις, που αυξάνει την ασφάλεια των εκπαιδευομένων

- Σε ποιο βαθμό ποικίλλουν τα καθήκοντα των εργαζομένων στην ίδια θέση εργασίας σε διαφορετικές εταιρείες και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, τις εγκαταστάσεις κ. ά.

- Σε τι διαφέρουν τα καθήκοντα των νεοεισερχομένων στο επάγγελμα συγκριτικά με αυτούς που είναι έμπειροι, ή επιβλέποντες.

- Πώς οι τεχνολογικές εξελίξεις επηρεάζουν αυτό που κάνουν οι εργαζόμενοι στο συγκεκριμένο επάγγελμα και με ποιο τρόπο.

- Ποιες είναι οι αναπτυσσόμενες εξειδικεύσεις στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

ΙΙ. Τις Συνθήκες εργασίας

- Το τυπικό ωράριο εργασίας

- Το εργασιακό περιβάλλον

- Τις επιδράσεις της εργασίας σε ατυχήματα, ασθένειες και ψυχική ένταση.

- Τα απαιτούμενα προστατευτικά ρούχα και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

- Το βαθμό στον οποίο απαιτείται να πραγματοποιούνται ταξίδια.

ΙΙΙ. Την απασχόληση

- Τον αριθμό των θέσεων εργασίας που προσφέρονται για το συγκεκριμένο επάγγελμα πρόσφατα.

- Τις επιχειρήσεις κλειδιά που προσλαμβάνουν εργαζομένους στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

- Τη γεωγραφική κατανομή των θέσεων εργασίας.

- Την αναλογία των εργαζομένων με ωράριο μερικής απασχόλησης ( Part time ) καθώς και των αυτο-απασχολουμένων στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

IV. Την απαιτούμενη εκπαίδευση / κατάρτιση συνολικά και τα πιθανά

πρόσθετα τυπικά προσόντα.  Προώθηση στο επάγγελμα.

- Τις περισσότερο σημαντικές πηγές κατάρτισης, το απαιτούμενο τυπικά χρονικό διάστημα κατάρτισης, την εκπαίδευση που απαιτείται από τους εργοδότες.

- Αν οι εργαζόμενοι αποκτούν πρόσθετες ικανότητες μέσω εμπειριών από προηγούμενες θέσεις εργασίας, μέσω άτυπης κατάρτισης σε θέσεις εργασίας, κ. ά..

- Τυπικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις για την άσκηση επαγγελμάτων στο συγκεκριμένο επαγγελματικό χώρο και στα συνδεόμενα επαγγέλματα.

- Επιθυμητές ικανότητες και χαρακτηριστικά για τα επαγγέλματα στο συγκεκριμένο χώρο..

- Διαδικασίες απόκτησης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, διαδικασίες εξετάσεων, πιστοποίηση που απαιτείται για εισχώρηση των εκπαιδευομένων στον εργασιακό τομέα, προώθηση και προαγωγή στο επάγγελμα, υπαλληλική εργασία ή εργασία ελεύθερου επαγγελματία.

- Απαιτήσεις για συνεχιζόμενη εκπαίδευση και βελτίωση των ικανοτήτων.

- Ευκαιρίες και δυνατότητες για επαγγελματική προώθηση / προαγωγή.

V. Εικόνα του επαγγέλματος.

- Τις δυνάμεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση ή τη μείωση του αριθμού των θέσεων εργασίας.

- τον αριθμό των θέσεων εργασίας που είναι διαθέσιμες στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

- Το βαθμό στον οποίο παρατηρείται ανταγωνισμός για την πλήρωση των διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

- Αν οι επαγγελματικές ευκαιρίες για το συγκεκριμένο επάγγελμα ποικίλλουν με το είδος της επιχείρησης, με το μέγεθός της ή με τη γεωγραφική thw εγκατάσταση.

- Οι επιπτώσεις στο επάγγελμα από εισαγωγές προϊόντων  ή ανταγωνιστών  από άλλες χώρες, από την οικονομική ύφεση, από την τεχνολογική πρόοδο, από τη μείωση προβλεπομένων κονδυλίων στον προϋπολογισμό.

VI. Κέρδη / αμοιβές

- Οι τυπικές αμοιβές εργαζομένων στο επάγγελμα.

- Αν οι αμοιβές τείνουν να μεταβάλλονται με την εμπειρία και τη γεωγραφική θέση άσκησης του επαγγέλματος .

- Αν οι εργαζόμενοι αμείβονται πρόσθετα με πριμ, ποσοστά, φιλοδωρήματα, δώρα κ. ά.

- Αμοιβές των εργαζομένων σε μισθωτή εργασία σε σύγκριση με τις αμοιβές ελεύθερων επαγγελματιών στο συγκεκριμένο επάγγελμα.

- Οφέλη από την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων :

- της ασφάλειας υγείας

- της σύνταξης

- τις αμειβόμενες διακοπές.

- την αμειβόμενη απουσία λόγω ασθένειας

- τα προγράμματα βοήθειας των εργαζομένων.

- την άδεια σπουδών..

- τις εκπτώσεις για αγορά προϊόντων..

VII. Τα Συναφή Επαγγέλματα

- Επαγγέλματα που έχουν όμοια ενδιαφέροντα, εκπαίδευση και κατάρτιση.

- Κατάλογοι ταχυδρομικών και ηλεκτρονικών διευθύνσεων σχετικών επαγγελματικών συλλόγων, Κυβερνητικών οργανισμών, συνδικάτων, και άλλων οργανώσεων που προσφέρουν χρήσιμη επαγγελματική πληροφόρηση.

- Δωρεάν διανεμόμενες δημοσιεύσεις και φυλλάδια μικρού κόστους που προσφέρουν επαγγελματική πληροφόρηση, ορισμένα από τα οποία είναι διαθέσιμα σε βιβλιοθήκες, σε κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού σχολείων, ή σε γραφεία επαγγελματικής καθοδήγησης.

Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες για το μάθημα,  1 ώρα / εβδομάδα

Εβδομάδες;                                                          28

Σύνολο διδακτικών ωρών                                     28

###### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

| Περιεχόμενο | Στόχοι Οι μαθητές: | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| Παροχή πληροφόρησης και προσφορά εμπειριών σχετικά με το εργασιακό περιβάλλον των κατασκευών που θα μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές κατά διαφορετικούς τρόπους σε διαφορετικές επιλογές. | θα συγκρίνουν τη δουλειά στο γραφείο και το εργοτάξιο. Θα συγκρίνουν διάφορα επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών Θα συγκρίνουν διαδικασίες μελέτης και κατασκευής δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Θα συσχετίζουν με τον τομέα των κατασκευών έννοιες όπως : οργάνωση προσωπικού, οικονομικό σύστημα, χρηματοδότηση, διαδικασία παραγωγής, ανθρώπινες σχέσεις, μεταφορές, επικοινωνίες, ανταγωνισμός, ιδιοκτησία, πλουτοπαραγωγικές πηγές. | Επισκέψεις σε εργοτάξια. Επισκέψεις σε μελετητικά γραφεία .Επισκέψεις σε δημόσιες υπηρεσίες που δημοπρατούν και επιβλέπουν την κατασκευή έργων. Επισκέψεις σε εργοτάξια κατασκευής δημοσίων έργων. Επισκέψεις σε εργοτάξια κατασκευής ιδιωτικών έργων. Πραγματοποίηση σεμιναρίων και παρουσιάσεων από τους μαθητές με βάση και τα ερεθίσματα των επισκέψεων. Χρήση εποπτικών μέσων που παρουσιάζουν μια ποικιλία κατασκευαστικών εφαρμογών. Συζητήσεις με στελέχη από το χώρο της εργασίας. |
| Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τα διάφορα επαγγέλματα στον χώρο των κατασκευών, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες επαγγελματικής εξέλιξης, τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις για πρόσβαση στα διάφορα επαγγέλματα, τις οικονομικές απολαβές των εργαζομένων, την ασφάλεια εργασίας. | Θα συζητούν θέματα μόρφωσης επαγγελματιών διαφόρων επιπέδων, προσφοράς ανθρώπινου δυναμικού στον τομέα των κατασκευών στην αγορά εργασίας. Θα συζητούν την επίδραση της οικονομικής ανάπτυξης / ύφεσης στον τομέα των κατασκευών σε σύγκριση και με άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. | όπως παραπάνω Επιπλέον, επίσκεψη σε Πολυτεχνεία, ΤΕΙ, ΙΕΚ στα αντίστοιχα τμήματα των κατασκευών. |
| Παροχή πληροφόρησης για τις εργασιακές συνθήκες στα διάφορα επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών, του τρόπου ζωής που συνεπάγεται η άσκηση ενός τέτοιου επαγγέλματος, τον χρόνο απασχόλησης που απαιτεί, τα ταξίδια και τις απουσίες από το περιβάλλον, την πίεση και την ένταση που συνεπάγεται η άσκηση συγκεκριμένων επαγγελμάτων, η εξασφάλιση ή όχι ισορροπίας ως προς τις οικονομικές και προσωπικές ανάγκες και τον ελεύθερο χρόνο, την δυνατότητα για ελαστικό ωράριο εργασίας, τους περιορισμούς που δημιουργούνται ως προς γεωγραφικά σημεία που ίσως θα πρέπει αν εργασθεί κανείς, το μέγεθος της εξειδίκευσης που απαιτείται. | Θα αναλύουν συνθήκες εργασίας που αντιστοιχούν στα διάφορα επαγγέλματα στο χώρο των κατασκευών και τις προεκτάσεις που έχουν οι συνθήκες αυτές στον καθημερινό τρόπο ζωής. Θα συσχετίζουν τις συνθήκες εργασίας για τα διάφορα επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών, με τις ραγδαίες εξελίξεις στη σύγχρονη κοινωνία. Θα διατυπώνουν απόψεις σχετικά με το βαθμό στον οποίο οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν πρόσθετες θέσεις εργασίας στον τομέα των κατασκευών. Θα συγκρίνουν τις συνθήκες που διαμορφώνονται για τους εργαζομένους στον τομέα των κατασκευών, με αντίστοιχες συνθήκες σε άλλους επαγγελματικούς χώρους. | Ομοίως όπως παραπάνω |
| Παροχή πληροφόρησης σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς στον τομέα των κατασκευών, και του τρόπου με τον οποίο η λειτουργία αυτή επηρεάζει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων εργασίας και της απασχόλησης. | Θα αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο η αύξηση της ζήτησης για κατασκευές προστατεύει τους εργαζομένους στον τομέα από την ανεργία, και δημιουργεί προϋποθέσεις για υψηλότερες αμοιβές, καλύτερες και περισσότερες θέσεις εργασίας κ. ά. Θα συζητούν πότε αυξάνεται η ζήτηση για κατασκευές. | Όπως παραπάνω |
| Παροχή πληροφόρησης σχετικά με επιθυμητά χαρακτηριστικά που επιδιώκονται από την πλειοψηφία των εργαζομένων όπως, ασφάλεια εργασίας, περιορισμένος χρόνος εργασίας και μεγάλα χρονικά διαστήματα διακοπών, χαμηλό επίπεδο πίεσης και άγχους, περιορισμένος έλεγχος, κοινωνική αποδοχή και κύρος, άσκηση επαγγέλματος σε γεωγραφικό χώρο της προτίμησης του εργαζομένου, εργασία με περιορισμένους κινδύνους για την υγεία και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, υψηλές συγκριτικά αμοιβές. | θα αναλύουν τον βαθμό στον οποίο τα επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών προσφέρουν τις συνθήκες εργασίας που είναι γενικά επιθυμητές από όλους τους εργαζομένους. Θα αναλύουν εκπαιδευτικές, νομικές και άλλες ουσιαστικές προϋποθέσεις για πρόσβαση σε επαγγέλματα στον τομέα των κατασκευών που εξασφαλίζουν τα περισσότερα από τα επιθυμητά αυτά χαρακτηριστικά. Θα συγκρίνουν επαγγέλματα του τομέα των κατασκευών με επαγγέλματα που συναντώνται σε άλλους παραγωγικούς και οικονομικούς χώρους, ως προς το βαθμό ικανοποίησης επιθυμητών χαρακτηριστικών. Θα αναλύουν οικονομικές προϋποθέσεις για την άσκηση ενός επαγγέλματος στον τομέα των κατασκευών, και θα τις συγκρίνουν με αντίστοιχες προϋποθέσεις άλλων τομέων. | Όπως παραπάνω |
| Παροχή πληροφόρησης σχετικά με βιομηχανίες που λειτουργούν παράπλευρα με τις κατασκευαστικές επιχειρήσεις και τα επαγγέλματα που δημιουργούν ( βιομηχανία τσιμέντου, δομικών υλικών, κουφωμάτων, σιδήρου, ασφαλτικών υλικών, ξυλείας, αλουμινίου, εσωτερικής διακόσμησης, χρωμάτων, κ. ά. | θα αναλύουν επαγγέλματα που συνδέονται με την απασχόληση σε βιομηχανίες συνδεόμενες με τις κατασκευές. | Όπως παραπάνω. Επιπλέον, Αξιοποίηση του INTERNET για πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης. Σύγκριση με συνθήκες που επικρατούν σε άλλες χώρες ως προς την απασχόληση στον τομέα των κατασκευών και ιδιαίτερα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις οποίες η χώρα μας έχει συμφωνίες για ελεύθερη διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών στα πλαίσια της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς. Επισκέψεις σε βιομηχανίες που συνδέονται με τις κατασκευές. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ  ΙΙ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεωρητικές ώρες διδασκαλίας  6 ώρες /εβδομάδα ( 6 χ 28=168)

Εργαστηριακές ώρες διδασκαλίας 3 ώρες /εβδομάδα (3 χ 28=84)

Εβδομάδες διδασκαλίας ( κατά προσέγγιση 28)

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα αυτό ο μαθητής θα:

- Αναλύει, θα περιγράφει και θα διαμορφώνει σχεδιαστικά απλούς φέροντες οργανισμούς

σε ένα κτιριακό τεχνικό έργο.

- Περιγράφει και θα τοποθετεί οπλισμούς και συνδετήρες σε πλάκες, δοκούς, και υποστυλώματα

σύμφωνα με τις οδηγίες.

- Περιγράφει τη λειτουργία θεμελίων για μεταβίβαση φορτίων στο έδαφος, και τη μορφή,

και τον οπλισμό απλών πέδιλων.

- Σχεδιάζει μορφές απλών κλιμακοστασίων και θα περιγράφει απλά στοιχεία τους.

- Εκτελεί προϋπολογισμούς και επιμετρήσεις απλών φορέων για την κατασκευή κτιρίων.

| ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Θα αναλύει τη σημασία της ορθής μορφής και διά-ταξης του φέροντα οργανισμού σε ένα τεχνικό έργο. (15Θ +10 Ε) | Αναφορά στη διάρθρωση του στατικού μοντέλου μιας κατασκευής από οπλισμένο σκυρόδεμα. Κανονισμοί και οδηγίες για τη δομή του, τα είδη και τα μεγέθη των φορτίων που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους κανονισμούς. | Προβολές θεμάτων και σχολιασμός της διάταξης του φέροντα οργανισμού Εποπτικά μέσα Ανάθεση εργασιών-σεμινάρια | Επίσκεψη σε εργοτάξια και επισήμανση των λεπτομερειών σύμφωνα με τους κανονισμούς, |
| Α)θα προσδιορίζει το είδος και τη μορφή ενός φορέα για την κατασκευή ενός έργου Β)θα περιγράφει τον απαραίτητο οπλισμό για απλούς φορείς (30Θ+15 Ε) | Γενική περιγραφή περί πλακών από οπλισμένο Σκυρόδεμα, είδη πλακών, ισχύοντες κανονισμοί και αναφορά στους παλαιότερους. Αναφορά στους κανονισμούς, στις οδηγίες και τις κατασκευαστικές διατάξεις περί πλακών | Εποπτικά μέσα, παρουσιάσεις, συζητήσεις, σεμινάρια. | Κατασκευή μοντέλων απλών φορέων για την κατασκευή ενός έργου. Αναφορά στα φορτία που μπορεί να φέρουν. |
| Θα περιγράφει τη συμβολή της δοκού στην ανάληψη κα-τακόρυφων και ορι-ζόντιων δράσεων στη μόρφωση ενός σκελετού από οπλι-σμένο σκυρόδεμα (20 Θ+10Ε) | Η δοκός ως δομικό στοιχείο τμήμα του Φέροντα οργανισμού από οπλισμένο σκυρόδεμα, Στατική λειτουργία, Κανονισμοί, Κατασκευαστικές Διατάξεις, οδηγίες και είδη Δοκών. | Περιγραφές δοκών και οπλισμού αντοχής, και διανομής, | Επίσκεψη σε εργοτάξιο στη φάση συναρμολόγησης οπλισμού δοκών και υποστυλωμάτων. Κατασκευή σχεδίων και μοντέλων απλών δοκών με τους οπλισμούς τους σύμφωνα με τις οδηγίες του καθηγητή. |
| ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Θα περιγράφει στοιχεία για τα κατακόρυφα στοιχεία από οπλισμένο Σκυρόδεμα (του Φέροντα Οργανισμού). (10 Θ + 5 Ε) | Αναφορά στα είδη και τις μορφές των υποστυλωμάτων ως προς τη θέση τους στην κάτοψη ενός έργου. Κανονισμοί, Διατάξεις και οδηγίες σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς, αναφορά στους παλαιότερους κανονισμούς και σύγκρισή τους. | Παραδείγματα σε κατόψεις κτιρίων | Επίσκεψη σε εργοτάξιο ή τεχνικό γραφείο. Κατασκευή σχεδίων και μοντέλων κατακόρυφων στοιχείων, σύμφωνα με τις υποδείξεις του καθηγητή. Συζητήσεις και αναφορά στα φορτία που μπορεί να φέρουν. |
| Θα αναφέρει τη σημασία της ορθής τοποθέτησης του οπλισμού και των συνδετήρων σε δοκούς και υποστυλώματα. (20Θ + 10 Ε) | Παράθεση απλών παραδειγμάτων του οπλισμού ενός κεντρικά φορτιζόμενου στύλου. Συνδετήρες / Περίσφιξη και ρόλος τους στις δυναμικές καταπονήσεις των υποστυλωμάτων. Αναφορά στους κανονισμούς και τις διατάξεις τοιχωμάτων. | Ανάλυση των θεμάτων με τη βοήθεια κατασκευαστικών σχεδίων. | Επίσκεψη σε εργοτάξια και ανάλυση της τοποθέτησης του οπλισμού σε υποστυλώματα και δοκούς. Κατασκευή μοντέλων, συζητήσεις, παρουσιάσεις. |
| Θα περιγράφει τη διαδικασία της μεταβίβασης των φορτίων στο έδαφος καθώς και τις κατασκευές που μεσολαβούν 20 Θ + 10 Ε | Είδη θεμελίων, μορφές, κανονισμοί, διατάξεις και κατασκευαστικές οδηγίες σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς - αναφορά στους παλαιότερους. Αρχές στατικής λειτουργίας ενός κεντρικά φορτιζόμενου μεμονωμένου θεμελίου. Απλό μεμονωμένο θεμέλιο (Διστασιο-λόγηση και οπλισμός) Αναφορά σε δοκούς σύνδεσης των μεμονωμένων θεμελίων | Ανάλυση και περιγραφή των θεμάτων με τη βοήθεια κατασκευαστικών σχεδίων. | Επίσκεψη σε εργοτάξια και ανάλυση της τοποθέτησης του οπλισμού σε θεμέλια.. Κατασκευή σχεδίων και μοντέλων, με αναφορά και σε ενδεικτικά φορτία που μπορεί να φέρουν. |
| ΣΤΟΧΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Θα περιγράφει την κατασκευή μίας κλίμακας. (25Θ + 10 Ε ) | Είδη κλιμάκων, κανονισμοί, διατάξεις και κατασκευαστικές οδηγίες. | Σχεδίαση κλιμάκων με έμφαση στη διαστασιολόγηση και τη σχεδίαση του οπλισμού. Πίνακας οπλισμού. | Καλούπωμα σιδέρωμα και σκυροδέτηση απλής μικρής σκάλας. Χρήση εποπτικών μέσων, παρουσιάσεις σε σεμινάρια. Κατασκευή σχεδίων και απλών μοντέλων. |
| Θα προσδιορίζει τις ποσότητες υλικών και να κοστολογούν ένα έργο από οπλισμένο σκυρόδεμα (25Θ + 15 Ε ) | Σχεδίαση και αναπτύγματα επιμέρους στοιχείων του φέροντος οργανισμού (Πλάκες , Δοκοί, Υποστυλώματα και θεμέλια). Προσμέτρηση των υλικών και πινακοποίηση των ποσοτήτων στις κατασκευές από οπλισμένο Σκυρόδεμα.). | Παρουσίαση υποδειγματικών σχεδίων ξυλοτύπων, αναπτυγμάτων οπλισμού και πινάκων προσμετρήσεων | Κοστολόγηση έργων από οπλισμένο σκυρόδεμα στον περιβάλλοντα χώρο των μαθητών, πραγματοποίηση απλών επιμετρητικών σχεδίων και παρουσίαση των εργασιών τους στην τάξη |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι 1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (3Θ   +  1Ε )

1. Σύνολο ωρών σύμφωνα με το πρόγραμμα       28 x 4  =  112   ώρες

2. Κατανομή  ωρών:

###### Α.  -  Για παρουσίαση διδακτικών ενοτήτων 		84  ώρες

Β.  -  Για εργαστήριο και επισκέψεις			30  ώρες

( 3 Διδακτικές ώρες ανά διδακτική ενότητα)

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα αυτό οι μαθητές θα:

- Περιγράφουν τη διαχρονική εξέλιξη της χρήσης των δομικών υλικών και τους τεχνο-οικονομικούς παράγοντες που επηρέασαν την εξέλιξη αυτή.

- Διακρίνουν βασικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις κατασκευές και θα αναφέρουν προδιαγραφές που πρέπει να ικανοποιούν, καθώς και παράγοντες που επιδρούν στις ιδιότητες των διαφόρων δομικών υλικών.

- Περιγράφουν διαδικασίες ελέγχου προδιαγραφών των υλικών και να τα αξιολογούν ως προς την καταλληλότητά τους, ανάλογα με το είδος της κατασκευής.

ΦΥΣΙΚΟΙ   ΛΙΘΟΙ

(Δ. Ω. = Απαιτούμενες Διδακτικές Ώρες, Π.= Παρουσίαση, Ε. = Εργαστήριο)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| Περιγραφή - Προέλευση - Γενικά χαρακτηριστικά των φυσικών λίθων. Λίθοι από πυριγενή πετρώματα. Οι μαθητές θα έχουν την ικανότητα: |
| Γενικά για τους λίθους. Περιγραφή και προέλευση . Ονομασία διαστάσεών τους . Γενικές χρήσεις των λίθων. Γενικά χαρακτηριστικά των λίθων. Από τι εξαρτάται ο κύκλος της ζωής τους. Κατηγορίες των φυσικών λίθων (συνοπτικά). Στοιχεία για τα πυριγενή πετρώματα και αναλυτικά περιγραφή του γρανίτη σερπανίτη, της ελαφρόπετρας, χρήσεις και ιδιότητες κλπ.. | Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά των λίθων και τις κατηγορίες τους. Να επιλέγουν το σωστό λίθο όταν τους δίνεται η χρήση του. Να περιγράφουν τον γρανίτη, τον σερπανίτη, την ελαφρόπετρα με όλα τα χαρακτηριστικά τους. | 2 | 1 | Ο καθηγητής με διάλεξη και ερωτηματική μέθοδο χρησιμοποιώντας παράλληλα γραφοσκόπιο και πίνακα παρουσιάζει την ενότητα. Στο τέλος θα δοθεί φύλλο ανάθεσης εργασίας όπου θα ζητείται η συγκέντρωση περισσότερων στοιχείων πάνω στα πυριγενή πετρώματα. Επίδειξη λίθων- εξοικείωση των μαθητών. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 2. "Λίθοι από στρωσιγενή και μεταμορφωσιγενή πετρώματα". |
| Ψαμμίτες. Ιδιότητες, πλεονεκτήματα, εφαρμογή στη χώρα μας. Σχιστόλιθοι. Ασβεστόλιθοι. Προέλευση, συνηθισμένο πάχος και κυριότερη χρήση για τους πρώτους. Σύσταση, κατηγορίες και ιδιότητες για τους δεύτερους. Γενικά για τα μεταμορφωσιγενή πετρώματα. Πως δημιουργήθηκαν τα χαρακτηριστικά τους. Γνεύσιος και Μαρμαρυγιακός σχιστόλιθος. Μάρμαρο. Περιγραφή, γενικά χαρακτηριστικά. Σπουδαιότερα ελληνικά μάρμαρα ανάλογα με τον τρόπο προελεύσεώς τους. Χαρακτηριστικά και ιδιότητες του καθενός. | Να αναφέρουν ποιοι λίθοι προήλθαν από στρωσιγενή και ποιοι από μεταμορφωσιγενή πετρώματα. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες, καθώς και τις χρήσεις αυτών των λίθων. Να διακρίνουν την κατηγορία που ανήκει ο κάθε λίθος. | 3 | 1 | Επίδειξη, εξοικείωση των μαθητών. Οι μαθητές θα επιλέγουν το είδος του μάρμαρου που θα χρησιμοποιηθεί για δάπεδα για διακόσμηση και για εξωτερική χρήση (επικάλυψη μιας κατοικίας). Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 3. "Ιδιότητες των φυσικών λίθων: πυκνότητα, πορώδες ειδικό βάρος, υδροαπορροφητικότητα". |
| Ιδιότητες των φυσικών λίθων. Γενικά. Πυκνότητα, πορώδες. Η πυκνότητα (ρ) | Να υπολογίζουν το φαινόμενο βάρος και το ειδικό βάρος ενός λίθου.. Να αναφέρουν τις εργασίες που γίνονται όταν πρόκειται να κατασκευασθεί ένα τεχνικό έργο στο οποίο χρησιμοποιούνται φυσικοί λίθοι. Να περιγράφουν πως ελέγχονται οι ιδιότητες όπως πυκνότητα, ειδικό βάρος κ.λ.π. | 2 | 2 | Θα δοθεί φύλλο ανάθεσης εργασίας όπου θα ζητείται από τους μαθητές να λύσουν ασκήσεις πάνω στις ιδιότητες των φυσικών λίθων. Θα συσχετισθούν οι ιδιότητες των φυσικών λίθων με τη χρήση τους στις κατασκευές. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 4. Ιδιότητες των φυσικών λίθων. |
| Αντοχή σε : πύρωση, πυρκαϊά, θλίψη, κάμψη, κρούση, τριβή και οξέα. Αντοχή στον παγετό. Σύντομη αναφορά. Ιδιότητες του λίθου που την επηρεάζουν καθώς και τον εργαστηριακό έλεγχο. Αντοχή στην πύρωση και στην πυρκαϊά, πυρίμαχοι λίθοι. Αντοχή στη θλίψη. Αντοχή στην κρούση. Αντοχή στην τριβή. Συμπεράσματα. Επιλέγουν λίθους ανάλογα με το έργο που κατασκευάζουν. | Να περιγράφουν τη συμπεριφορά των φυσικών λίθων στον παγετό, στην πυρκαϊά, στη θλίψη, στην κρούση και στα οξέα. Να επιλέγουν τους κατάλληλους λίθους όταν τους δίνονται οι ιδιότητες που πρέπει να έχει το τεχνικό έργο που θα κατασκευαστεί από τεχνικούς λίθους. Να υπολογίζουν απώλεια βάρους λίθων. | 2 | 1 | Χρήση εποπτικών μέσων για παρουσίαση διαφόρων χρήσεων των φυσικών λίθων. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές για πραγματοποίηση σεμιναρίων στην τάξη. |
| 5. Επιλογή , εξόρυξη και επεξεργασία των λίθων. |
| Επιλογή και προδιαγραφές. Εξόρυξη και επεξεργασία. Στάδια εξόρυξης στο λατομείο. Τεμαχισμός και διαλογή των λίθων. Επεξεργασία των λίθων α) Χονδρολάξευση. β) Λάξευση. | Να επιλέγουν τους κατάλληλους λίθους όταν τους δίνονται τα στοιχεία του τεχνικού έργου που πρόκειται να κατασκευαστεί. Να περιγράφουν πως γίνεται η εξόρυξη και επεξεργασία των λίθων. | 2 | 1 | Προβάλλει σε διαφάνειες εργαλεία και διάφορους λίθους, μορφές λαξευτών λιθοδομών κ.λ.π. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 6. Μορφές και χρήσεις των λίθων. |
| Αργοί λίθοι Ημίξεστοι λίθοι Ξεστοί λίθοι - Καβόλιθοι. | Να αναφέρουν τα είδη των λίθων ανάλογα με τον προορισμό τους και την επεξεργασία που έχουν υποστεί. | 2 | 1 | Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές φύλλο ανάθεσης εργασίας στο οποίο ζητείται να αναφέρουν τι είδος θα χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο μιας κατασκευής που θα τους δίνεται. |
| 7. Προστασία και συντήρηση των λίθων. |  |  |  |
| Γενικά. Ποιοι παράγοντες τους επηρεάζουν μετά τη δόμησή τους και ποια προστατευτικά μέτρα απαιτούνται. | Να αναφέρουν τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται πριν από τη δόμηση των λίθων και μετά . Να περιγράφουν πως γίνεται η προστασία και πως η συντήρηση αυτών. | 2 | 1 | Θα ζητηθεί από τους μαθητές να βρουν πληροφορίες για τη μέθοδο συντήρησης με βρασμένο λινέλαιο και συνθετικά βερνίκια που χρησιμοποιούνται για την συντήρηση των λίθων. |

ΛΙΘΙΝΑ   ΠΡΟΪΟΝΤΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 8. Λίθινα προϊόντα. Διαίρεση λίθινων προϊόντων ανάλογα με την προέλευση. Κατάταξη ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων. Συλλογή και παραγωγή. |
| Λίθινα προϊόντα. Διαίρεση λίθινων προϊόντων ανάλογα με την προέλευση. Φυσικά και τεχνητά αδρανή. Διαίρεση λιθίνων προϊόντων ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων τους. - Συλλογή και παραγωγή. | Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τον τρόπο με τον οποίο προέρχονται τα φυσικά και τεχνητά αδρανή. Να διακρίνουν τις κατηγορίες των αδρανών υλικών. Να αναφέρουν ποια καλούνται αδρανή υλικά σε ποιες κατηγορίες διαιρούνται ανάλογα με την προέλευση τους, και ανάλογα με το μέγεθος των κόκκων τους. | 2 |  | Ο καθηγητής με διάλεξη και ερωτηματική μέθοδο χρησιμοποιώντας παράλληλα γραφοσκόπιο και πίνακα παρουσιάζει την ενότητα. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 9. Ιδιότητες και έλεγχος των λίθινων προϊόντων. |
| Εργοταξιακός έλεγχος. Περιγραφή. Εργαστηριακός έλεγχος. Περιγραφή. Προσδιορισμός της κοκκομετρικής σύνθεσης. προσδιορισμός αυτής εργαστηριακά. Είδη κοσκίνων. Υπολογισμός και χάραξη της κοκκομετρικής καμπύλης υλικού, που παριστάνει τα διερχόμενα από το κόσκινο ποσοστά. | Να περιγράφουν πως γίνεται ο έλεγχος των λίθινων προϊόντων. Να υπολογίζουν την κοκκομετρική σύνθεση του υλικού όταν τους δίνονται τα βάρη του υλικού που έμειναν και αυτά που διήλθαν από κάθε κόσκινο. Να χαράσσουν την κοκκομετρική καμπύλη, όταν τους δίνονται τα ανάλογα στοιχεία. | 3 | 2 | Θα δοθεί φύλλο ανάθεσης εργασίας στο οποίο θα ζητείται ο υπολογισμός της κοκκομετρικής διάταξης ενός υλικού και ο σχεδιασμός της κοκκομετρικής καμπύλης. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 10. Έλεγχος λίθινων υλικών προδιαγραφές - κανονισμοί. |
| Έλεγχος καθαρότητας των λίθινων υλικών. α) Προσδιορισμός αργίλου και άλλων ανόργανων ουσιών β) Προσδιορισμός οργανικών ουσιών. Έλεγχος μηχανικών ιδιοτήτων. Αντοχή σε θλίψη, σε τριβή, σε κρούση. Έλεγχος αντοχής στις καιρικές επιδράσεις. Άλλοι έλεγχοι. Προδιαγραφές και κανονισμοί που ισχύουν για κάθε είδος αδρανούς και για κάθε απαίτηση έργου. | Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο γίνονται εργαστηριακά οι έλεγχοι στα λίθινα προϊόντα. Να αναφέρουν γενικά τους κανονισμούς και τις προδιαγραφές των λίθινων προϊόντων. | 2 | 2 | Πραγματοποίηση των ελέγχων στο εργαστήριο. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 11. Είδη φυσικών αδρανών - χρήσεις. Είδη τεχνητών αδρανών, χρήσεις. Ειδικά αδρανή. |
| Είδη φυσικών αδρανών α) Χαλίκια β) Άμμος γ) Αμμοχάλικα δ) Χώμα | Να αναφέρουν τα είδη και τις χρήσεις των φυσικών και των τεχνητών αδρανών. Να περιγράφουν το κάθε ένα ξεχωριστά με τις ιδιότητες του και την σύστασή τους. | 2 | 2 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ   ΥΛΕΣ  (ΚΟΝΙΕΣ)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 12. Πολτός. Ξήρανση, πήξη και σκλήρυνση κονίας. Κατηγορίες και είδη κονιών. |
| Γενικά για τις συνδετικές ύλες. Τι είναι συνδετική ύλη ή κονία. Πολτός. Μείγμα κονίας νερού. Κανονικός πολτός. Ξήρανση, πήξη, σκλήρυνση κονίας. Κατηγορίες κονιών. - Είδη κονιών. | Να ορίσουν τι είναι συνδετική ύλη ή κονία. Να αναφέρουν τις κατηγορίες κονιών και τα είδη τους. Να περιγράφουν τι είναι Πολτός, τι ξήρανση, τι πήξη και τι σκλήρυνση κονίας. | 2 | 1 | Κατασκευή κονίας Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 13. Γύψος – Πουζουλάνες. |
| Γύψος, είδη γύψου: Πλαστικός γύψος, αδρανής γύψος, άνυδρος ή τραχύς γύψος. Ιδιότητες και αναφορά στο κάθε είδος. Πουζουλάνες, θηραϊκή γη. Σύνθεση ιδιότητες, χρήσεις. | Να αναφέρουν ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά του γύψου και της θηραϊκής γης. Να περιγράφουν τη σύνθεσή τους και τη συμπεριφορά τους σαν κονίες. | 2 | 1 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 14. Άσβεστος. |
| Προέλευση ασβέστη. Είδη και ιδιότητες της καμένης ασβέστου. Κατηγορίες υδρασβέστη. Ιδιότητες και χρήσεις. | Να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά του ασβέστη, τα είδη και τις ιδιότητές του, τις κατηγορίες του και τις χρήσεις του. Να περιγράφουν τον τρόπο παρασκευής του ασβέστη. | 2 | 2 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 15. Τσιμέντα (Ιστορική εξέλιξη, πρώτες ύλες, στάδια παρασκευής). |
| Γενικά για το τσιμέντο - Ορισμός ιστορικός – φυσικά τσιμέντα. Πρώτες ύλες και στάδια παρασκευής του τσιμέντου. Προπαρασκευή και ανάμειξη των πρώτων υλών Ψήσιμο του μείγματος. Προσθήκη συμπληρωματικών ουσιών και λειοτρίβηση. Αποθήκευση. Αποθήκευση και συσκευασία. Συνοπτική αναφορά. Είδη τεχνητών τσιμέντων. Καθαρό τσιμέντο PORTLAND. Αργιλικά τσιμέντα. Λευκά και ημίλευκα τσιμέντα. Πουζουλανικά τσιμέντα και τσιμέντα τοιχοποιίας. | Να αναφέρουν την προέλευση τη σύσταση και τα είδη των τσιμέντων. Να περιγράφουν σε συντομία τα στάδια παρασκευής του τσιμέντου. | 3 | 1 | Παρουσίαση από τον καθηγητή της διαδικασίας παραγωγής τσιμέντου και με τη χρήση εποπτικών μέσων. Επίσκεψη σε σχετική βιομηχανία. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 16. Τσιμέντα (ιδιότητες, έλεγχοι, χρήσεις του τσιμέντου). |
| Ιδιότητες του τσιμέντου α) Χρώμα β) Ειδικό βάρος γ) Υδραυλικότητα δ) Πήξη ε) Μηχανική αντοχή στ) Στεγανότητα Έλεγχοι και προδιαγραφές του τσιμέντου Χρήσεις του τσιμέντου. Αποθήκευση και προφύλαξη. | Να αναφέρουν τις ιδιότητες του τσιμέντου, καθώς και τις χρήσεις του. Να περιγράφουν πως γίνονται εργαστηριακά οι διάφοροι έλεγχοι του τσιμέντου. | 2 | 1 | Πραγματοποίηση στο εργαστήριο των διαφόρων μορφών ελέγχου. |
| Άσφαλτοι - πίσσες. Συνθετικές Κονίες. |
| Φυσικές άσφαλτοι Ασφαλτόλιθοι Ασφαλτόπισσες Ασφαλτίτες Τεχνητές άσφαλτοι α) Άσφαλτοι οδοστρωσίας β) Ασφαλτικά διαλύματα Ιδιότητες, χρήσεις - Συνθετικές κονίες | Να αναφέρουν τη σύνθεση των ασφάλτων, τα είδη τους καθώς και τις χρήσεις τους. Να αναφέρουν τη σύνθεση και τα χαρακτηριστικά που έχουν οι πίσσες. | 2 | 1 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΔΡΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 18. Λεπτοκονιάματα (Στερεοποίηση, γενικές χρήσεις, ιδιότητες, κατάταξη, ποιοτικός έλεγχος). |
| Γενικά περί λεπτοκονιάματος, παχύ κονίαμα, ισχνό κονίαμα, κανονικό κονίαμα. Στερεοποίηση κονιάματος. Στάδια στερεοποίησης. Χρήσεις των κονιαμάτων. Συνδετικά υλικά. Καλυπτικά υλικά. - Ιδιότητες των κονιαμάτων. Κατάταξη και ποιοτικός έλεγχος των κονιαμάτων. | Να αναφέρουν τι είναι κονίαμα, τι απόδοση κονιάματος, τι ονομάζεται παχύ, ισχνό και τι κανονικό κονίαμα. Να διακρίνουν το παχύ, το ισχνό και το κανονικό κονίαμα. Να περιγράφουν τα στάδια που ακο-λουθεί η στερεοποίησή του. Να επιλέγουν το κατάλληλο κονίαμα γνωρίζοντας τις ιδιότητές του. | 2 | 1 | Κατασκευή κονιάματος. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 19. Πηλοκονιάματα. Ασβεστοκονιάματα. |
| Ισχνά πηλοκονιάματα. Παχιά πηλοκονιάματα. Ασβεστοκονιάματα. Παρασκευή ασβεστοκονιαμάτων. Αναλογίες πρώτων υλών. Πήξη, σκλήρυνση ασβεστοκονιάματος. Ιδιότητές του και χρήσεις. Ειδικά ασβεστοκονιάματα. Μαρμαροκονιάματα. Θηροκονιάματα. | Να υπολογίζουν τις ποσότητες των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για την παρασκευή 1m3 ασβεστοκονιάμα-τος, όταν του δίνονται η αναλογία ή το είδος του κονιάματος. Να διακρίνουν τις κατηγορίες και τις χρήσεις των κονιαμάτων. Να αναφέρουν τα υλικά παρασκευής του ασβεστοκονιάματος και πηλοκονιάματος. | 3 | 2 | Ο καθηγητής θα ζητήσει από τους μαθητές να υπολογίσουν τα υλικά ενός κονιάματος. Επίσης να παρασκευάσουν στο εργαστήριο το παραπάνω κονίαμα. |
| 20. Τσιμεντοκονίαμα. Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. |
| Τσιμεντοκονίαμα. Προέλευση. Παρασκευή (παράδειγμα). Ιδιότητες του τσιμεντοκονιάματος. Χρήσεις . Ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. Ιδιότητες συνήθεις αναλογίες. Επίλυση παραδείγματος. Πλεονεκτήματα έναντι των ασβεστοκονιαμάτων και των τσιμεντοκονιαμάτων. Χρήση. | Να υπολογίζουν τα υλικά που θα χρειαστούν για την παρασκευή 1m3 τσιμεντοκονιάματος και ασβεστοτσιμεντοκονιάματος αντίστοιχα όσον του δίνονται οι αναλογίες μίξεων. Να αναφέρουν την προέλευση, τις ιδιότητες και τις πρώτες ύλες των δύο αυτών κονιαμάτων. | 4 | 2 | Υπολογισμός και κατασκευή τσιμεντοκονιάματος και ασβεστοκονιάματος. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 21. Ασφαλτοκονιάματα. Ειδικά κονιάματα. |
| Ασφαλτοκονιάματα. α) Ασφαλτική μαστίχα. β) Χυτή άσφαλτος γ) Πιεστή άσφαλτος Ειδικά κονιάματα. Πυρίμαχα, θερμομονωτικά, στεγανή, υδαρή και ενισχυμένα κονιάματα. (Μικρή ανάπτυξη στο καθένα). | Να περιγράφουν τη σύνθεση και τα είδη των ασφαλτοκονιαμάτων. Να ορίσουν τι είναι ειδικά κονιάματα και που χρησιμοποιούνται. Να αναφέρουν ποια είναι τα ειδικά κονιάματα και ποια τα χαρακτηριστικά τους. | 2 | 1 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 22. Χονδροκονιάματα. Τσιμεντοσκυρόδεμα. |
| Γενικά περί χονδροκονιάματος. Χαρακτηριστικά αυτού. Τσιμεντοσκυρόδεμα. - Αναλογίες μίξεως των πρώτων υλών. | Να περιγράφουν τις ιδιότητες και τα χαρακτηριστικά των χονδροκονιαμάτων. Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του κτιρίου που για την κατασκευή τους έχει χρησιμοποιηθεί τσιμεντοσκυρόδεμα. Να περιγράφουν την σύσταση, τις πρώτες ύλες και πως γίνεται η ανάμιξη των πρώτων υλών του τσιμεντοσκυροδέματος. | 2 | 1 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 23. Μεταφορά και ιδιότητες τσιμεντοσκυροδέματος. Ισχνό και άοπλο σκυρόδεμα. Οπλισμένο σκυρόδεμα. |
| Μεταφορά νωπού σκυροδέματος. Κατεργασία νωπού σκυροδέματος. Ιδιότητες του σκυροδέματος. Έλεγχος ιδιοτήτων σκυροδέματος. Κατηγορίες και χρήσεις. Ισχνό και άοπλο σκυρόδεμα. Οπλισμένο σκυρόδεμα. Πλεονεκτήματα έναντι του άοπλου. Περιγραφή του οπλισμού, πως τοποθετείται το σχήμα του, οι διαστάσεις του. Τι είναι τα προκατασκευασμένα στοιχεία. Μικρή αναφορά στους ξυλότυπους δείχνοντας μια διαφάνεια. | Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταφορά του σκυροδέματος. Ακόμη τον τρόπο και τα υλικά παρασκευής του ισχνού, του άοπλου και του οπλισμένου σκυροδέματος. Να αναγνωρίζουν το είδος του σκυροδέματος που χρησιμοποιείται για κάθε κατασκευή. Να διακρίνουν τα στάδια κατεργασίας του νωπού σκυροδέματος και τη σειρά που αυτά γίνονται. | 3 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 24. Προεντεταμένο σκυρόδεμα - Ειδικά σκυροδέματα. |
| Προεντεταμένο σκυρόδεμα. Ειδικά σκυροδέματα. Τι επιτυγχάνεται μ' αυτά. α) Αργιλικά σκυροδέματα (περιγραφή) β) Ελαφρά σκυροδέματα (περιγραφή) γ) Αεροσκυροδέματα (περιγραφή) δ) Στεγανά σκυροδέματα (περιγραφή) ε) Ασφαλτοσκυροδέματα (περιγραφή) | Να περιγράφουν τον τρόπο και τα υλικά παρασκευής του προεντεταμένου σκυροδέματος. Να αναφέρουν τι κυρίως επιτυγχάνεται με τη χρήση ειδικών σκυροδεμάτων. Να επιλέγουν το κατάλληλο σκυρόδεμα όταν τους δίνεται η χρήση και οι συνθήκες σε κάποιο τεχνικό έργο. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΜΟΝΩΤΙΚΑ  ΥΛΙΚΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 25. Γενικά για τα είδη μονωτικών υλικών. Είδη μονώσεων. |
| Γενικά για τα μονωτικά υλικά, προέλευση, και λόγοι που προκάλεσαν τη δημιουργία τους. Είδη μονώσεων. Ηχομόνωση (αναλυτική περιγραφή χωρίς υπολογισμούς). Μόνωση από υγρασία. Μόνωση για αντίσταση στις καιρικές συνθήκες. Θερμομόνωση Επίδειξη ενημερωτικών εντύπων. | Να αναγνωρίσουν τα είδη των μονωτικών υλικών που υπάρχουν σήμερα στο εμπόριο. Να διακρίνουν τα είδη των μονώσεων. Να επιλέγουν τα σημεία όπου θα τοποθετηθεί μόνωση. | 3 | 2 | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 26. Χρήσεις των μονωτικών υλικών. |
| Γενικά για τις χρήσεις των μονωτικών υλικών. Θερμομόνωση, υλικά που χρησιμοποιούμε. Λεπτομερή αναφορά σε υλικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο για κάθε είδος μόνωσης που θέλουμε. Μόνωση από υγρασία. Υλικά που κυκλοφορούν. Επίδειξη ενημερωτικών εντύπων Αναφορά σε μονωτικά υλικά εξηγώντας τις ιδιότητες και τις χρήσεις του καθενός από αυτά. | Να αναφέρουν τις χρήσεις των μονωτικών υλικών. Να διακρίνουν τα μονωτικά υλικά ανάλογα με την κατηγορία της μόνωσης που πρόκειται να κάνουν. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΤΕΧΝΗΤΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ   ΑΠΟ  ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 27. Τεχνητά προϊόντα από κονιάματα. |
| (Πλεονεκτήματα τεχνητών υλικών - κεραμικά προϊόντα)". Η εξέλιξη της χρήσης κεραμικών προϊόντων, χρήση τους στην οικοδομή Οπτόλιθοι. Κέραμοι Κεραμικές πλάκες Πηλοσωλήνες Είδη υγιεινής. Πλεονεκτήματα τεχνητών υλικών. Τεχνητά υλικά από πηλοκονία. Τεχνητοί λίθοι Είδη για εγκαταστάσεις και μονώσεις. | Να διακρίνουν τα πλεονεκτήματα των τεχνητών υλικών. Να περιγράφουν τον τρόπο παρασκευής των κεραμικών προϊόντων. Να αναγνωρίζουν τα κεραμικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται στην οικοδομική. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 28. "Οπτόπλινθοι" |
| Είδη, συμπαγή, διάτρητα χρήσεις, κατασκευή. Βάρος , αντοχή σε θλίψη, αντοχή στη γήρανση. Έλεγχος των ιδιοτήτων των τούβλων. | Να διακρίνουν οι μαθητές τις μορφές των τούβλων. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τα πλεονεκτήματα κάθε μορφής. Να αναφέρουν τις ιδιότητες των τούβλων. | 2 |  | Ο καθηγητής οργανώνει επίσκεψη μαζί με τους μαθητές σε εργοστάσιο κατασκευής τούβλων. Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, Πα-ρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 29. "Πυρίμαχα τούβλα" |
| Πυρίμαχα τούβλα. (Γενικά). Είδη πυριμάχων τούβλων (μικρή ανάπτυξη). Αργιλικά πυρότουβλα. Πυριτιακά πυρότουβλα. Δόμησή τους. Κεραμίδια. Τύποι, διαστάσεις, κατασκευή. Πλάκες και πλακίδια. Διαστάσεις. Είδη παρασκευής, πρώτες ύλες κατασκευής. | Να διακρίνουν τους τύπους των πυρότουβλων ανάλογα με τη χημική τους συμπεριφορά και των κερα-μιδιών ανάλογα με το σχήμα τους. Να περιγράφουν τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των πυρότουβλων, των κεραμιδιών, των πλακών και των πλακιδίων. Να αναφέρουν τα είδη των πλακών και πλακιδίων. | 3 |  | Ο καθηγητής θα δώσει φύλλα ανάθεσης εργασίας που θα ζητά από τους μαθητές να σημειώσουν τι είδους τούβλα (διαστάσεις, ιδιότητες) θα χρησιμοποιηθούν για μια κατασκευή που θα περιέχει τζάκι και διακόσμηση από τούβλα. Ή ακόμη να επιλέξουν τον τύπο κεραμιδιών που θα προτιμούσαν να χρησιμοποιηθούν. |
| 30. "Σωλήνες - Τεχνητά υλικά από ασβέστη. Τεχνητά υλικά από γύψο". |
| Σωλήνες, μορφές, διαστάσεις, είδη. Πηλοσωλήνες αποχέτευσης. Πηλοσωλήνες αποστράγγισης. Μικρή αναφορά στον τρόπο παρασκευής τους. Διακοσμητικά στοιχεία. Υδραυλικοί υποδοχείς. Τεχνητά υλικά από ασβέστη. Ασβεστοπυριτικά υλικά. Τεχνητά υλικά από γύψο. Στοιχεία που κατασκευάζονται από γύψο. | Να διακρίνουν τα είδη των σωλήνων. Να περιγράψουν τις μορφές, τις διαστάσεις και τα είδη τους. Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία που είναι κατασκευασμένα από γύψο γνωρίζοντας που χρησιμοποιούνται και τον τρόπο παρασκευής τους. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 31. "Τεχνητά υλικά από τσιμέντο". |
| Τσιμεντόλιθοι (διαστάσεις, χρήσεις, τρόπος παρασκευής) Κισσηρόπληνθοι Ογκόλιθοι Πλάκες και πλακίδια. (Διαστάσεις, χρήσεις, τρόπος παρασκευής τους). Σωλήνες, διάφορα υλικά. (Διαστάσεις, χρήσεις, τρόπος παρασκευής και ιδιότητες του καθενός). | Να διακρίνουν τις κατηγορίες τεχνητών υλικών από τσιμέντο. Να αναγνωρίζουν τους τεχνητούς λίθους και τις πλάκες, τους σωλήνες και τα διάφορα άλλα στοιχεία από τσιμέντο. Να περιγράφουν τον τρόπο παρασκευής των τεχνητών υλικών από τσιμέντο. | 2 |  | Ο καθηγητής θα δώσει διάφορα στοιχεία μιας οικοδομής και οι μαθητές θα διακρίνουν κάθε τεχνητό υλικό που υπάρχει στην κατασκευή (είτε από τσιμέντο, είτε από ασβέστη, είτε από γύψο είναι αυτά). Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ  ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ  (ΔΟΜΙΚΗ ΞΥΛΕΙΑ)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 32. "Προέλευση - Δομή - Κατεργασία ξυλείας". |
| Προέλευση και φύση του ξύλου. Γενικά. Δομή του ξύλου. Είδη δέντρων δομικής ξυλείας. Κατεργασία ξύλου. | Να αναφέρουν την πορεία παραγωγής πριστής ξυλείας από το φύτεμα του δένδρου μέχρι τη διάθεση στην κατανάλωση. Να αναγνωρίζουν τα είδη ξυλείας ανάλογα με το δένδρο προέλευσης. Να περιγράφουν τα διάφορα στάδια κατεργασίας του ξύλου. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 33. "Ιδιότητες του ξύλου" |
| Πυκνότητα - Απόλυτο και φαινόμενο. Ειδικό βάρος. Σκληρότητα - Μηχανική αντοχή - Ελαστικότητα - Ευκαμψία - Υγροσκοπικότητα. Συρρίκνωση ή συστολή. | Να αναφέρουν οι μαθητές τις ιδιότητες του ξύλου. Να προσδιορίζουν τις ιδιότητες ενός τεμαχίου ξύλου που μπορεί να προέρχεται από διαφορετικά δένδρα και από δένδρα του ίδιου είδους ή ακόμη από διαφορετικά μέρη του κορμού. | 2 |  | Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές ένα τεμάχιο ξύλου και προσδιορίζουν αυτοί τις ιδιότητες που έχει. |
| 34. "Ελαττώματα και ασθένειες του ξύλου" |
| Οι ρόζοι - ελικοειδείς ίνες - ρωγμές - έκκεντρος καρδιά κ.λ.π. | Να αναγνωρίζουν τα ελαττώματα και τις ασθένειες του ξύλου. Να προσδιορίζουν την ποιότητα και την καταλληλότητα του ξύλου για τις διάφορες κατασκευές. | 1 |  | Ο καθηγητής δίνει στους μαθητές ένα τεμάχιο ξύλου και οι μαθητές προσπαθούν να προσδιορίσουν τα ελαττώματα που έχει. |
| 35. "Βλαβεροί παράγοντες και μέτρα προφύλαξης" |
| Η υγρασία Βακτήρια και μύκητες Έντομα Παγετός Φωτιά "Προληπτικά μέτρα προστασίας" Πρόληψη Συντήρηση Αποθήκευση | Να αναφέρουν τους κυριότερους παράγοντες που επιδρούν στο ξύλο. Να περιγράφουν αναλυτικά τις κατεργασίες πρόληψης και εργασίες συντήρησης | 2 |  | Ο καθηγητής με διάλεξη και ερωτηματική μέθοδο χρησιμοποιώντας φωτογραφίες τον πίνακα και το γραφοσκόπιο παρουσιάζει την ενότητα στους μαθητές. |
| 36. "Μορφές διαστάσεις και χρήσεις της ξυλείας" |
| Μονάδες μέτρησης Μορφές και διαστάσεις ξυλείας Επιλογή του καταλληλότερου ξύλου. | Να αναφέρουν τις μονάδες μέτρησης τις μορφές και τις διαστάσεις (πραγματικές και ονομαστικές) της ξυλείας. Να επιλέγουν το καταλληλότερο είδος ξυλείας για ορισμένες κατηγορίες έργων. | 2 |  | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 37. "Τεχνητή ξυλεία" |
| Αντικολλητά φύλλα (κόντρα πλακέ). Συγκολλητή ξυλεία (σύνθετη ξυλεία) Πλάκες από αποινωμένο ξύλο (ινόπλακες) Πλάκες από απορρίμματα ξύλου (μοριόπλακες) Ξυλάλινδρο, ξυλοβάμβακας, ξυλόμαλλο, ξυλόλιθος. | Να διακρίνουν την τεχνητή ξυλεία από το φυσικό ξύλο. Να αναφέρουν τα σημαντικότερα είδη τεχνητής ξυλείας. Να αναφέρουν ιδιότητες των υλικών και που χρησιμοποιείται το καθένα. | 3 |  | Ο καθηγητής οργανώνει επίσκεψη μαζί με τους μαθητές σε εργοστάσιο κατασκευής τεχνητής ξυλείας, όπου θα δουν από κοντά όλα τα είδη της. Ο καθηγητής δείχνει στους μαθητές μερικά από αυτά τα υλικά. |

ΓΥΑΛΙ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 38. "Προέλευση και σύσταση γυαλιού". |
| Γενικά για το γυαλί. Σπουδαιότερες ιδιότητές του. Παραγωγή γυαλιού και μορφοποίηση γυάλινων αντικειμένου. Σύντομη αναφορά. Οι σπουδαιότερες τεχνολογικές αρετές. | Να αναφέρουν τις ιδιότητες, τη σύσταση και τη χρήση του γυαλιού. Να περιγράψουν πως γίνεται η παραγωγή γυαλιού και η μορφοποίηση των αντικειμένων. | 2 |  | Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα με διάλεξη και ερωτηματική μέθοδο χρησιμοποιώντας παράλληλα τον πίνακα και το γραφοσκόπιο. |

ΠΛΑΣΤΙΚΑ   ΥΛΙΚΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 39. "Προέλευση των πλαστικών και πρώτες ύλες". |
| Γενικά για τα πλαστικά. Σε ποια κατηγορία ανήκουν, ποιο είναι το θεμελιώδες χαρακτηριστικό τους. Χημική ανάλυση της σύνθεσης των μορίων. Γενικές μέθοδοι παρασκευής των πολυμερών και χρήσεις. | Να διακρίνουν τα πλαστικά όταν τους δίνεται η σύνθεσή τους. Να περιγράφουν τις καταστάσεις που περνάει ένα πολυμερές για να αποκτήσει συγκεκριμένες ιδιότητες. | 2 |  | Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα. Οργανώνει με τους μαθητές επίσκεψη σε εργοστάσιο πλαστικών όπου οι μαθητές θα δουν στην πράξη όλα όσα έχουν αναφερθεί. |

ΧΡΩΜΑΤΑ   -  ΒΕΡΝΙΚΙΑ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Π. | Ε. |  |
| 40. "Γενικά - Ορισμοί. Σκλήρυνση". |
| Συστατικά των χρωμάτων και των βερνικιών". Χρώματα Βερνίκια | Να αναφέρουν τους στόχους των επιχρώσεων. Να ορίσουν τι είναι χρώμα και τι βερνίκι. Να αναφέρουν τις κατηγορίες που ανήκουν τα χρώματα και τα βερνίκια σύμφωνα με τα συστατικά τους. | 2 |  | Ο καθηγητής με διαλεκτική και ερωτηματική μέθοδο χρησιμοποιώντας παράλληλα τον πίνακα και το γραφοσκόπιο και φωτογραφίες παρουσιάζει την ενότητα. |
| 41. "Κατηγορίες και είδη χρωμάτων και βερνικιών" |
| Γενικά, παρασκευή. Χρώματα και βερνίκια με βάση έλαια και ρητίνες Χρώματα και βερνίκια χωρίς έλαια. Διαλύματα ρητινών Βερνίκια και χρώματα από άσφαλτο και πίσσα. Υλικά οδικών σημάνσεων και οδοστρωμάτων. | Να αναφέρουν τις κατηγορίες και τα είδη των υλικών επιχρώσεων ανάλογα με το συνδετικό μέσο ή με τον φορέα των χρωστικών. Να περιγράφουν τον τρόπο που γίνονται οι επιχρώσεις στις οδικές σημάνσεις και στα οδοστρώματα. | 2 |  | Ο καθηγητής με τους μαθητές οργανώνει επίσκεψη σε βιομηχανία παραγωγής χρωμάτων. |
| 42. "Γενικές ιδιότητες των επικαλυπτικών υλικών". |
| Γενικά Καλυπτική ικανότητα Στέγνωμα και στεροποίηση της μεμβράνης. -Ιξώδες και διαλυτότητα. Πρόσφυση Ευκαμψία Αντοχή στη φθορά και στις κρούσεις Αντοχή στις μεταβολές της θερμοκρασίας και έναντι πυρκαϊάς. Αντοχή στο φως και στις υπεριώδεις ακτίνες. Αντίσταση στις χημικές επιδράσεις. Ανακλαστική ικανότητα. | Να προσδιορίζουν τις ιδιότητες που πρέπει να έχουν τα επικαλυπτικά υλικά που θα χρησιμοποιούν σε ένα έργο. Να αναφέρουν τις γενικές ιδιότητες που αφορούν τα χρώματα και τα βερνίκια. | 2 |  | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη χρησιμοποιώντας παράλληλα διαφάνειες και φωτογραφίες παρουσιάζει την ενότητα. |
| 43. Εκτέλεση των εργασιών χρωματισμού και βερνικώματος" |
| Γενικά Επιλογή του καταλληλότερου υλικού βαφής Καθαρισμός της επιφάνειας του δομικού στοιχείου. Προστασία των δομικών στοιχείων. Εξομάλυνση ανωμαλιών και προετοιμασία της επιφάνειας. Βάψιμο - Τελική επίχρωση. Μέθοδοι χρωματισμού. Χρήσεις των χρωμάτων και των βερνικιών. | Να καθορίζουν τον τρόπο εφαρμογής ενός χρώματος ή βερνικιού. Να αναφέρουν τις μεθόδους για το χρωματισμό διαφόρων επιφανειών. Να διακρίνουν την καταλληλότητα των διαφόρων επικαλυπτικών υλικών σε σχέση με τα προς βαφή δομικά υλικά. | 2 |  | Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα εφαρμόζει τις εργασίες χρωματισμού σε κάποια επιφάνεια που έχουν δημιουργήσει οι μαθητές στο μάθημα της οικοδομικής. |
| 44. "Βλάβες επιχρώσεων" |
| Ρηγμάτωση Ξεφλούδισμα Ερπυσμός Φυσαλίδες Μύκητες Απανθίσματα Εξαφάνιση της λάμψης Θάμπωμα. | Να διακρίνουν τις βλάβες των επιχρώσεων και που αυτές οφείλονται. | 2 |  | Ο καθηγητής με φωτογραφίες από τις διάφορες βλάβες παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας τη διαλεκτική και ερωτηματική μέθοδο. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ Ι – ΜΗΧΑΝΙΚΗ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεωρητικές ώρες διδασκαλίας  3 ώρες /εβδομάδα ( 3 χ 28=84)

Εβδομάδες διδασκαλίας ( κατά προσέγγιση 28)

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα αυτό ο μαθητής θα:

- επιλύει απλά προβλήματα σχετικά με τις δυνάμεις που καταπονούν στατικούς φορείς και θα αναπτύξει μιαν

αντίληψη σχετικά με τον τρόπο που οι διάφοροι στατικοί φορείς έχουν την ικανότητα να φέρουν φορτία.

- συσχετίζει θεωρητικές αναλύσεις στην τάξη με καταπονήσεις στον πραγματικό χώρο των κατασκευών.

| ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |
| --- | --- | --- |
| 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ( 10 διδακτικές ώρες) |
| Ορισμός - χαρακτηριστικά –μονάδες. | Να δίνει τον ορισμό, να συμβολίζει τη δύναμη ως άνυσμα και αναλυτικά να ορίζει το μέτρο και να αναγνωρίζει και να σχεδιάζει τη δύναμη σε απλές πρακτικές εφαρμογές. | Παρουσίαση στους μαθητές εποπτικού υλικού (εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια) με τις εφαρμογές των δυνάμεων σε απλές χρήσιμες περιπτώσεις. |
| Ταξινόμηση δυνάμεων –συνισταμένη και συνιστώσες –σύνθεση και ανάλυση. | Να διακρίνει δυνάμεις και να πραγματοποιεί σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων. | Απόδειξη των αρχών και μεθόδων σύνθεσης και ανάλυσης. Σύνδεση με την πραγματικότητα στο χώρο της εργασίας. |
| Παρ/μο των δυνάμεων Πρόσθεση και αφαίρεση Μετάθεση στον άξονα της δύναμης. | Να πραγματοποιεί πρόσθεση και αφαίρεση δυνάμεων. | Παρουσίαση παραδειγμάτων από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. |
| Επίλυση απλών τριγωνικών δικτυωμάτων | Να εφαρμόζει μεθόδους για την επίλυση απλών τριγωνικών δικτυωμάτων | Παρουσίαση μεθόδων και παραδειγμάτων από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| Η έννοια της ροπής | Να αναλύει την έννοια και να υπολογίζει ροπές. | Παρουσίαση παραδειγμάτων από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |
| 2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ( 12 διδακτικές ώρες) |
| Εξωτερικές, εσωτερικές δυνάμεις, τάση, παραμόρφωση. | Να αναλύει και να περιγράφει τις έννοιες των εξωτερικών, εσωτερικών δυνάμεων, των τάσεων και των παραμορφώσεων και να εκτελεί συναφείς υπολογισμούς. | Διάλεξη / παρουσίαση από τον καθηγητή , πραγματοποίηση συναφών ασκήσεων από τους μαθητές |
| Ελαστικότητα, όλκιμα και ψαθυρά υλικά | Να αναλύει την έννοια της ελαστικότητας καθώς και να περιγράφει τα χαρακτηρι-στικά των όλκιμων και ψαθυρών υλικών. | Διάλεξη / παρουσίαση από τον καθηγητή |
| Αξονικός εφελκυσμός και θλίψη, νόμος του HOOK, επιτρεπόμενες τάσεις, κρίσιμη διατομή, συντελεστές ασφαλείας. | Να αναλύει την συμπεριφορά καταπόνησης ράβδων σε εφελκυσμό και θλίψη και να αναφέρεται σε θέματα επιτρεπόμενων τάσεων, συντελεστή ασφαλείας και κρίσιμων διατομών. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| 3. ΕΠΙΛΥΣΕΙΣ ΙΣΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ( 24 διδακτικές ώρες) |
| Απλή αναφορά στους ισοστα-τικούς φορείς και διάκρισή τους από τους υπερστατικούς. Είδη στηρίξεων, αντιδράσεις στηρίξεων. Υπολογισμός αξονικών και τεμνουσών δυνάμεων σε απλούς ισοστατικούς φορείς και κατασκευή διαγραμμάτων. Υπολογισμός ροπών κάμψης σε απλούς ισοστατικούς φορείς και κατασκευή διαγραμμάτων. | Να διακρίνει ισοστατικούς φορείς , να υπολογίζει τις αντιδράσεις τους, καθώς επίσης και να σχεδιάζει διαγράμματα αξονικών δυνάμεων, τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ |
| 4. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ( 38 διδακτικές ώρες) |
| Αμφιέρειστη δοκός με συγκεντρωμένα φορτία. Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή διαγραμμάτων αξονικών και τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης. | Να επιλύει διάφορα απλά προβλήματα από τον πραγματικό χώρο των κατασκευών που συνδέονται με τη φόρτιση αμφιέρειστης δοκού. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| Αμφιέρειστη δοκός με ομοιόμορφα κατανεμημένα φορτία. Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή διαγραμμάτων τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης | Να επιλύει διάφορα απλά προβλήματα από τον πραγματικό χώρο των κατασκευών που συνδέονται με τη φόρτιση αμφιέρειστης δοκού. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| Πρόβολος με συγκεντρωμένα φορτία. Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή διαγραμμάτων αξονικών και τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης | Να επιλύει διάφορα απλά προβλήματα από τον πραγματικό χώρο των κατασκευών που συνδέονται με τη φόρτιση προβόλου. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |
| Πρόβολος με ομοιόμορφο φορτίο. Υπολογισμός αντιδράσεων και κατασκευή διαγραμμάτων αξονικών και τεμνουσών δυνάμεων και ροπών κάμψης. | Να επιλύει διάφορα απλά προβλήματα από τον πραγματικό χώρο των κατασκευών που συνδέονται με τη φόρτιση προβόλου. | Παρουσίαση / διάλεξη από τον καθηγητή, Εκτέλεση πρακτικών ασκήσεων από τους μαθητές. Συσχέτιση με την πραγματικότητα στο χώρο των κατασκευών. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Θεωρητικές ώρες διδασκαλίας  2 ώρες /εβδομάδα ( 2 χ 28=56)

Εβδομάδες διδασκαλίας ( κατά προσέγγιση 28)

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας στο μάθημα αυτό ο μαθητής θα:

- περιγράφει τις διαδικασίες που εφαρμόζονται  για την οργάνωση και λειτουργία των εργοταξιακών χώρων κατά τρόπο ώστε να προκύπτει το μέγιστο οικονομικό αποτέλεσμα.

- Αναλύει διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται στα εργοτάξια ώστε να εξασφαλίζονται συνθήκες ασφαλείας για τους εργαζομένους.

| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές θα: | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Γενική αναφορά στα έργα- Η έννοια του εργοταξίου. ( 8 διδακτικές ώρες) Ορισμός εργοταξίου - παραδείγματα εργοταξίων. Διάκριση εργοταξίων σύμφωνα με τα έργα που εκτελούνται σ’ αυτά - παραδείγματα. Οικοδομικά εργοτάξια. Εργοτάξια οδοποιίας. Υδραυλικά εργοτάξια. Λιμενικά εργοτάξια. Στοιχεί για την επιλογή του χώρου του εργοταξίου. | περιγράφουν την έννοια του εργοταξίου καθώς και τις εφαρμοζόμενες διαδικασίες στο εργοτάξιο για την πραγματοποίηση κατασκευών. | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 2.Εγκαταστάσεις εργοταξίου. ( 8 διδακτικές ώρες) Γραφεία. Γραφείο εργοταξιάρχη. Γραφείο μελετών. Γραφείο επιβλεπόντων. Γραφείο προσωπικού. Λογιστήριο - ταμείο. Αποθήκες υλικών και ανταλλακτικών. Συνεργεία επισκευών και συντήρησης. Υπόλοιπες εγκαταστάσεις Εγκαταστάσεις σε μεγάλα εργοτάξια. | αναφέρουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις του εργοταξίου καθώς και την αναγκαιότητα κάθε χώρου | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές θα: | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3. Μηχανήματα ( 8 διδακτικές ώρες) Σύντομη περιγραφή και φωτογραφίες των βασικών μηχανημάτων. Περιγραφή του έργου που εκτελούν. Μηχανήματα εκσκαφών. Μηχανήματα σκυροδετήσεως. Μηχανήματα οδοποιίας. | Περιγράφουν τα βασικά μηχανήματα που απαιτούνται για κάθε εργοτάξιο, ανάλογα με το έργο που θα εκτελεσθεί. | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 4. Προσωπικό ( 8 διδακτικές ώρες) 4.1.Ειδικότητες που αποτελούν το προσωπικό του εργοταξίου. 4.2 Οργανόγραμμα. 4.2.1.Χρησιμότητα οργανογράμματος. | Αναλύουν το είδος του προσωπικού που απαιτείται σε κάθε εργοτάξιο και το έργο που προσφέρει ο καθένας. | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| Διαδικασία εκτέλεσης τεχνικών Έργων ( 8 διδακτικές ώρες) Ιδιωτικά έργα. Δημόσια έργα. Διαδικασία εκτέλεσης δημ. τεχνικών έργων Τεύχη δημοπράτησης. 5.4.1.Τεχνική περιγραφή. 5.4.2.Ανάλυση τιμών. 5.4.3.Προμέτρηση. 5.4.4.Προυπολογισμός. 5.4.5.Τιμολόγιο. 5.4.6.Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων. 5.5. Παράδειγμα - απλές εφαρμογές. | Περιγράφουν τη διαδικασία εκτέλεσης δημοσίων έργων, τα στάδια που ακολουθούνται, και τη μεγάλη διαφορά που υπάρχει μεταξύ των δημοσίων και των ιδιωτικών έργων | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές θα: | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 6. Διακήρυξη ( 8 διδακτικές ώρες) Ορισμός . Στοιχεία διακήρυξης. Δημοσίευση διακήρυξης. | Περιγράφουν τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τη διακήρυξη έργων και τη σκοπιμότητά τους. | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |
| 7. Δημοπρασία έργου ( 8 διδακτικές ώρες) 7.1.Γενικά. 7.2.Τρόποι δημοπρασίας. 7.3.Διεξαγωγή δημοπρασίας. 7.4.Αποτέλεσμα δημοπρασίας. | Περιγράφουν και να σχολιάζουν τη διαδικασία δημοπράτησης έργων | Διάλεξη από τον καθηγητή, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, λήψη φωτογραφιών, παρουσιάσεις και συζητήσεις εργασιών στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων σε σχετικά θέματα. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

# Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα είναι ικανοί:

- να σχεδιάζουν κατόψεις, όψεις, τομές μικρών κτιρίων καθώς και κατασκευαστικά  σχέδια λεπτομερειών.

- Να σχεδιάζουν ξυλότυπο πλακών εξοπλισμένου σκυροδέματος, καθώς και λεπτομέρειες δοκού,

Υποστυλώματος, πέδιλων, με αναπτύγματα οπλισμών.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. Αρχιτεκτονικό κάτοψης κατοικίας ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) Οι μαθητές στο τέλος αυτής της ενότητας θα μπορούν: |
| Κάτοψη κατοικίας χωρίς λεπτομέρειες. Κάτοψη κατοικίας με λεπτομέρειες (διαστάσεις εσωτερικών - εξωτερικών χώρων, είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, νεροχύτες, έπιπλα δωματίων, θέσεις τομών, διαστάσεις ανοιγμάτων, στάθμες). Κάτοψη κατοικίας σε δύο επίπεδα με λεπτομέρειες. | Να κατανοούν τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των σχεδίων. Να ελέγχουν και να διορθώνουν τα στοιχεία αυτά. Να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν βάσει επαγγελματικών προδιαγραφών τα σχέδιά τους. | Παρουσίαση, διάλεξη του καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία και κατασκευές. Φωτογράφηση κτιρίου και ανάλυση των σχεδίων στην τάξη. Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΙΙ. ΤΟΜΕΣ ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Τομές Α - Α΄, Β - Β΄. Τομές σε χαρακτηριστικές θέσεις Τομές λεπτομερειών. | Να κατανοούν τα στοιχεία των τομών και θα τα συσχετίζουν με τα στοιχεία της κάτοψης. να σχεδιάζουν μόνοι τους απλές τομές. | Παρουσίαση, διάλεξη του καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία και κατασκευές. Φωτογράφηση κτιρίου και ανάλυση των σχεδίων στην τάξη. Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΙΙΙ. ΟΨΕΙΣ ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Όψεις κατοικίας με έναν όροφο. Όψεις κατοικίας με δύο επίπεδα. | Να συσχετίζουν τα στοιχεία της όψης με τα στοιχεία της κάτοψης. να σχεδιάζουν μόνοι τους απλές όψεις. | Παρουσίαση, διάλεξη του καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία και κατασκευές. Φωτογράφηση κτιρίου και ανάλυση των σχεδίων στην τάξη. Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός σε σεμινάρια στην τάξη. |
| IV. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΨΗΣ. ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Διαδοκίδωση σύμφωνα με την κάτοψη του Αρχιτεκτονικού σχεδίου - Επιλογή πλακών.. Σημείωση δοκών και υποστυλωμάτων |  |  |
| V. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Διάγραμμα εκσκαφών. Μοναχικά πέδιλα - Σύνδετο δοκοί Πεδιλοδοκοί Τοποθέτηση οπλισμού - αναπτύγματα. |  |  |
| .VI ΣΚΑΛΕΣ ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Χάραξη σκάλας βάση του αρχιτεκτονικού σχεδίου (Κάτοψη - όψη - τομή, κλ.:1:10) Λεπτομέρειες σκάλας Ξυλότυπος σκάλας - αναπτύγματα οπλισμού. | Να σχεδιάσουν κάτοψη , όψη και τομή μιας σκάλας. Να σχεδιάσουν λεπτομέρειες κλιμακοστασίου Να σχεδιάσουν αναπτύγματα οπλισμού κλιμακοστασίου. | Παρουσίαση, διάλεξη του καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία και κατασκευές. Φωτογράφηση κτιρίου και ανάλυση των σχεδίων στην τάξη. Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός σε σεμινάρια στην τάξη. |
| VII. ΜΟΝΩΣΕΙΣ ( 16 διδακτικές ώρες ενδεικτικά ) |
| Ρύσεις δώματος. Λεπτομέρειες μονώσεων βατού και άβατου δώματος. Στηθαία, αρμοί διαστολής. Μόνωση Στέγης. Μόνωση Υπογείου. | Να σχεδιάσουν ρύσεις δώματος Να σχεδιάσουν λεπτομέρειες μονώσεων βατού και άβατου δώματος. Να σχεδιάσουν στηθαία και αρμούς διαστολής Να σχεδιάσουν μονώσεις στέγης και μονώσεις υπογείου | Παρουσίαση, διάλεξη του καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων Επισκέψεις σε τεχνικά γραφεία και κατασκευές. Φωτογράφηση κτιρίου και ανάλυση των σχεδίων στην τάξη. Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές και παρουσίασή τους και σχολιασμός σε σεμινάρια στην τάξη. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες 2 ώρες θεωρία /την εβδομάδα

Σύνολο διδακτικών ωρών  2 χ 28 εβδομάδες περίπου  =  56 διδακτικές ώρες συνολικά

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα μπορούν:

- Να αναλύουν θέματα σχετικά με το οικοσύστημα, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων σχετικά με τις κατασκευές, βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τις κατασκευές.

- Να συσχετίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος τη διαμόρφωση κέντρων κατοικίας και ελεύθερων χώρων, εγκαταστάσεων, αναψυχής, βιομηχανικών χώρων. Ακόμη με το ποιοτικό επίπεδο της κυκλοφορίας και των μεταφορών και το τεχνολογικό και το οικονομικό επίπεδο της περιοχής.

- Να αναλύουν θέματα σχετικά με τη ρύπανση, να ταξινομούν πηγές ρύπανσης, και να αξιολογούν την κατά περίπτωση επιβάρυνση.

- Να ταξινομούν πηγές ρύπανσης των υδάτων και να περιγράφουν βασικές αρχές λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας νερού και μεθόδων προστασίας υδάτινων πόρων.

- Να ταξινομούν τα απόβλητα και να αιτιολογούν τα κατά περίπτωση επιλεγόμενα συστήματα καθαρισμού.

- Να περιγράφουν συστήματα επεξεργασίας διαφόρων μορφών αποβλήτων, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

- Να συσχετίζουν τις κατασκευές με την ποιότητα ζωής, το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, και τις προϋποθέσεις για συντήρηση των κατασκευών σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο.

- Να αναφέρουν και να αναλύουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από συγκεκριμένες κατασκευές καθώς και μεθόδους για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Να περιγράφουν τις ήπιες μορφές  ενέργειας και να γνωρίσουν κάποιες διατάξεις αξιοποίησης αυτών των μορφών ενέργειας.

| ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( 8 διδακτικές ώρες ) |
| Θα αναλύει το πρόβλημα της επιβάρυνσης του οικο-συστήματος και της ρύπανσης του περιβάλ-λοντος, τις διεργασίες που δημιουργούν τη ρύπανση, τις βασικές κατηγορίες ρύπων, και τη σύσταση της ατμόσφαιρας. Θα συζητά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την πληθυσμιακή έκρηξη. Θα περιγράφουν και θα αναλύουν το φαινόμενο της δημιουργίας μεγάλων αστικών κέντρων σε συνάρτηση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Θα συζητά την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. | Ρύπανση του περιβάλλοντος. Το οικοσύστημα. Το πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Δι-εργασίες που δημιουργούν τη ρύπανση του περιβάλ-λοντος. Φυσικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Προβλήματα από τη ρύπανση, τοπικά, περιφερειακά, Εθνικά, παγκόσμια ( φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματικές αλλαγές, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, απερήμωση, όξινη βροχή). Βασικές κατηγορίες ρύπων ( φυσικών, ανθρωπογενών, πρωτογενών κ.ά.). Ποσοτική σύγκριση και κατανομή τους από πλευράς μεγέθους. Βασική χημική σύσταση της ατμόσφαιρας, βασικές μονάδες μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διαδικασίες. Αναφορά στην εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού, τους ρυθμούς αύξησης και τα θεωρητικά μοντέλα πρόβλεψης, διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Εξάρτηση της ρύπανσης από την αστικοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές. Κοινοτική νομοθεσία και Εθνικό δίκαιο για το περιβάλλον. Νόμοι 1650/86 , Υπουργικές αποφάσεις 69269/5387 και 75308/5512. Κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. | Διάλεξη από τον καθηγητή, χρήση εποπτικών μέσων. Συζητήσεις σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η ρύπανση, και ποιοι πληρώνουν το κόστος. Συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα ζωής, τις κατασκευές κ.ά. Επισκέψεις σε πηγές ρύπων και σε σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Επίδειξη δορυφορικών εικόνων που διακρίνονται προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κατασκευή μοντέλων οργάνων μέτρησης ρύπων. Συζητήσεις και αναλύσεις θεμάτων που συνδέονται με την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. |
| ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 2. Ρύπανση του νερού και του εδάφους. ( 6 διδακτικές ώρες) |
| Θα αναλύει την ρύπανση των υδάτων και τον κύκλο του νερού, καθώς και τις διαδικασίες ρύπανσης και επιβάρυνσης του εδάφους από τα απόβλητα. Θα αναλύει το είδος των κατασκευών που μπορούν να ΄προφυλάξουν τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους. | Ο κύκλος του νερού και οι μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ρύπανση των υδάτων, θαλάσσια ρύπανση. Το πρόβλημα της λειψυδρίας. Το έδαφος. Ο σχηματισμός των εδαφών, παράγοντες σχηματισμού εδαφών ( κλίμα, οργανισμοί, τοπογραφία, χρόνος, διάβρωση), κατακόρυφη τομή του εδάφους, επίδραση του νερού και των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και το οικοσύστημα. Υγρασία εδάφους, υδροφόρος ορίζοντας. Η απερήμωση και η διάβρωση του εδάφους ως αποτέλεσμα φυσικών πυρκαϊών. Κατασκευές που προστατεύουν τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Καταγραφή τοπικών προβλημάτων που αναφέρονται στον υδάτινο πλούτο της περιοχής και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια. |
| 3. Άλλες μορφές ρύπανσης ( 16 διδακτικές ώρες) |
| Θα αναλύει άλλες μορφές ρύπανσης όπως είναι η ηχορύπανση, η ρύπανση από ραδιενέργεια και το είδος των κατασκευών που μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον από την ρύπανση αυτή. Αναφέρει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή βελτιώσεις από τα οδικά έργα. Αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα πλεονεκτήματα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Περιγράφει περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα λιμάνια. Εξηγεί τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα αεροδρόμια. Αναφέρει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα τουριστικά έργα. Αναλύει τους κινδύνους που δημιουργούνται για τον μέσο άνθρωπο γενικά από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. | Ηχορύπανση Ραδιενέργεια. Πηγές θορύβου, μονάδες μέτρησης και διαδικασίες για τη μέτρηση της έντασης του ήχου, αποδεκτά επίπεδα ηχορύπανσης για τον μέσο άνθρωπο, συνέπειες. Οι κατασκευές και η ηχορύπανση. Τα οδικά έργα ως γραμμική πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα λιμάνια ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα αεροδρόμια ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα τουριστικά έργα, ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Μονάδες και διαδικασίες μέτρησης ραδιενέργειας. Πυρηνικά εργοστάσια για επίλυση ενεργειακών προβλημάτων αλλά και κίνδυνοι από τη λειτουργία τους, ιδιαίτερα αν είναι επισφαλείς ως κατασκευές ( χωρίς προστατευτικό κέλυφος). Κίνδυνοι από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιπτώσεις για το μέσο άνθρωπο. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4. Ορθολογική αξιοποίηση του διαθέσιμου εδάφους. ( 9 διδακτικές ώρες ) |
| αναλύει την ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εδάφους για τοποθέτηση κατοικιών, βιομηχανικών χώρων, εγκαταστάσεων αναψυχής, εμπορικών χώρων κ. ά. προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός υγιούς φυσικά και ψυχολογικά περιβάλλοντος για το μέσο άνθρωπο. | Ορθολογική σχεδίαση του ΄περιβάλλοντος σε σχέση με τις κατασκευές, και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο τεχνητό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει ο μέσος άνθρωπος. Ιστορική αναδρομή, διαμόρφωση κέντρων κατοικίας, συστήματα δόμησης, ελεύθεροι χώροι, εγκαταστάσεις αναψυχής και πρασίνου, βιομηχανικοί χώροι, κυκλοφορία, οικονομικό επίπεδο περιοχών ΄, συστήματα δικτύων κ. ά. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του εδάφους και αντίστοιχες επιδράσεις στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |
| 5. Διαδικασίες και κατασκευές απομάκρυνσης αποβλήτων.( 12 διδακτικές ώρες ) |
| αναλύει και περιγράφει διαδικασίες και κατασκευές για την απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων και αποχετευτικών συστημάτων. Περιγράφουν τη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. Αναλύουν τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. Περιγράφουν τη διαδικασία απομάκρυνσης και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων | Κατασκευές για την απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων αποχετεύσεων. Αναλυτική ποιοτική αναφορά στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Νομοθεσία για τον καθαρισμό των αστικών αποβλήτων. Περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μέθοδοι. Περιβαλλοντικές επιδράσεις. Κατασκευές για την απομάκρυνση και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. Επισκέψεις σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, λήψη φωτογραφιών. Επισκέψεις σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, λήψη φωτογραφιών. Επισκέψεις σε χώρους διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Λήψη φωτογραφιών. |
| 6. Ήπιες μορφές ενέργειας. ( 6 διδακτικές ώρες ) |
| Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια,. | Αναφορά και συζήτηση στις μορφές ενέργειας (Mηχανική, θερμική, ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, χημική, πυρηνική). Παραδείγματα για κάθε μορφή ενέργειας. Ενεργειακές ανάγκες, ενεργειακές μετατροπές. Συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα. Ήδη αιολικών μηχανών. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Ο Η/Υ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (Ή Ο Η/Υ στη Σχεδίαση Οικοδομικών Μελετών)

Ώρες Διδασκαλίας 4 ώρες εβδομάδα ( για 28 εβδομάδες περίπου )

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής θα μπορεί

να αξιοποιήσει τους Η/Υ σε έναν αριθμό εφαρμογών στον τομέα των κατασκευών.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ανασκόπηση εργαλείων σχεδίου με Η/Υ. Σχεδιαστικές εντολές ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να πραγματοποιήσει απλά σχέδια με τον Η/Υ | Άσκηση στις εντολές σχεδίασης & στη χρήση σχεδιαστικών εργαλείων. Σχεδίαση απλών σχεδιαστικών οντοτήτων (γραμμή - κύκλος - τετράγωνο κλπ.). |
| Εντολές επεξεργασίας ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να εφαρμόσει εντολές επεξεργασίας | Άσκηση σε έτοιμη κάτοψη γραφείου ( αλλαγή διαρρύθμισης). Γνωριμία με τις εντολές επεξεργασίας: Μεταφορά - διαγραφή - αντιγραφή. |
| Απλό τοπογραφικό – εισα-γωγή (θεωρητική κατάρτιση για την σχεδίαση απλού οικοπέδου). ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εφαρμογή βασικών αρχών για τοπογραφικά διαγράμματα | Παρουσίαση τοπογραφικού σχεδίου σε έτοιμο θέμα. Κατανόηση των βασικών αρχών των τοπογραφικών διαγραμμάτων. |
| Σχεδίαση δισδιάστατου οικοπέδου με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να επιδείξει εξοικείωση με την εμβαδομέτρηση οικοπέδου. | Παρουσίαση σχεδίασης οικοπέδου με δεδομένα στοιχεία - όρια οικοπέδου - όρια δόμησης - εμβαδόν. Διαστασιολόγιση - κλίμακα υπόμνημα. Εξοικείωση του μαθητή στη σχεδίαση- εμβαδομέτρηση οικοπέδου |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Σχεδιασμός απλής κάτοψης οικοδομής με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση τοίχων - ανοιγμάτων κλπ. σε μία κάτοψη. | Επίδειξη σχεδίασης τοίχων - τοποθέτηση ανοιγμάτων - σταθερών επίπλων σε κάτοψη. Κλίμακα σχεδίασης - διαστασιολόγιση - υπόμνημα. |
| Σχεδιασμός απλής τομής με Η/Υ. Υψόμετρα ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση τομής. | Έχοντας κάτοψη οικοδομής: Προβολή μεγεθών σε κατακόρυφο επίπεδο - προσδιορισμός υψόμετρων -διαχωρισμός προβαλλόμενων και τεμνόμενων στοιχείων - διαστασιολόγηση - συμβολισμοί - κλίμακα σχεδίασης - υπόμνημα. |
| Σχεδίαση απλής όψης κτιρίου με Η/Υ. Υψόμετρα ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση του θέματος. | Επίδειξη κατασκευαστικής όψης: Προβαλλόμενα επίπεδα - σήμανση υλικών όψεως - υψόμετρα Κλίμακα σχεδίασης - υπόμνημα |
| Σχεδιασμός σύνθετης κάτοψης με Η/Υ. Τοποθέτηση επίπλων από έτοιμη “βιβλιοθήκη” και εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης με νέα σύμβολα. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση σε σύνθετη μορφή κάτοψης. | Παρουσίαση ολοκληρωμένης κάτοψης σε σκαρίφημα. Επίδειξη με τεχνικά σύμβολα - σύμβολα επιπλώσεων & τοποθέτηση τους στη σωστή θέση στη κάτοψη. Διαστασιολόγηση - κλίμακα - υπόμνημα |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Οικοδομικές λεπτομέρειες τομή πλακοδοκού ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση του θέματος. | Άσκηση: από σκαρίφημα το πέρασμα των σχεδίων με Η/Υ. Συμβολισμός υλικών. |
| Σχεδιασμός κλίμακας με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση κάθε μορφής κλίμακας. | Επίδειξη σχεδίασης μιας κλίμακας με συγκεκριμένη μορφή. Διαστάσεις - κλίμακα - υπόμνημα. |
| Σχεδιασμός στέγης με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση κάθε μορφής στέγης. | Επίδειξη σχεδίασης στέγης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Σήμανση υλικών στέγης - υψόμετρα. Διαστάσεις - κλίμακα - υπόμνημα. |
| Εσωτερικές εγκαταστάσεις: βασικές αρχές σχεδίασης εργαλεία σχεδίασης με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία σχεδίασης εγκαταστάσεων. | Επίδειξη συμβόλων: σε υπάρχουσα κάτοψη ισογείου τοποθέτηση υποδοχέων σύνδεση σωληνώσεων τοποθέτηση εξαρτημάτων κλπ. με Η/Υ. |
| Σχεδίαση δικτύου ύδρευσης και αποχέτευσης οικοδομής με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. | Σε υπάρχουσα κάτοψη - τομή διώροφου οικοδομής σχεδίαση δισδιάστατου δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης με Η/Υ. |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Σχεδιασμός δικτύου ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να επιδείξει εξοικείωση με τα βασικά σχεδιαστικά εργαλεία καλωδιώσεων, εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. | Επίδειξη των συμβόλων για την σχεδίαση καλωδιώσεων εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Άσκηση στη σχεδίαση Ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σε απλή κάτοψη οικοδομής. |
| Λεπτομέρειες σε φέροντα στοιχεία: ανάπτυγμα δοκών τοποθέτηση οπλισμού στα υποστυλώματα τοποθέτηση οπλισμού στις πλάκες με Η/Υ. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στο σχεδιασμό λεπτομερειών φερόντων στοιχείων με Η/Υ. | Παρουσίαση του κάθε θέματος σε σκαρίφημα - σχεδιασμός με Η/Υ. Διαστάσεις - κλίμακα - υπόμνημα. |
| Σχεδιασμός ξυλοτύπου απλής θεμελίωσης (πέδιλα & συνδετήριοι δοκοί) με Η/Υ. Κάτοψη - όψη - τομές πέδιλου. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Επιδείξει εξοικείωση στη σχεδίαση θεμελίων με Η/Υ. | Άσκηση: Σχεδίαση θεμελίωσης από σκαρίφημα, μέσω Η/Υ Σχεδίαση λεπτομερειών πέδιλου από σκαρίφημα. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

### ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Ώρες Διδασκαλίας 4 ώρες εβδομάδα ( για 28 εβδομάδες περίπου )

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής θα μπορεί να αξιοποιήσει τους Η/Υ σε έναν αριθμό εφαρμογών στον τομέα των κατασκευών.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ξεκίνημα ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση με το πρόγραμμα. Γραμμές τίτλου, μενού, εργαλείων και κατάστασης. Ταινία και κανόνας. Βοήθεια και πλαίσια διαλόγου. | Άσκηση για παροχή βοήθειας ώστε να ανακαλέσουμε αποθηκευμένο έγγραφο. Εξερεύνηση του πλαισίου διαλόγου Character. Εξάσκηση στην προσθήκη και στην αφαίρεση της γραμμής εργαλείων, της ταινίας ή του κανόνα. Προσθήκη πλήκτρων στη γραμμή εργαλείων και επιλογών στα μενού. |
| Δημιουργία εγγράφου και εκτύπωσή του ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να πληκτολογεί ένα απλό κείμενο και να εκτυπώσει το έγγραφό του. | Πληκτρολόγηση μίας εμπορικής επιστολής με δημιουργία εσοχών και παραγράφων - εκτύπωση. |
| Αποθήκευση και ανάκληση εγγράφου. Έξοδος. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να ανακαλεί και να αποθηκεύει έγγραφα, να δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας, και να μετονομάζει ένα έγγραφο. | Ανάκληση και μετονομασία έτοιμου εγγράφου και δημιουργία αντιγράφων και σε δισκέτα. |
| Επιλογή κειμένου. Εισαγωγή χαρακτήρων και διακοπών σελίδων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να επιλέξει κείμενα - τμήματα κειμένων και να τα αποεπιλέξει. Επίσης να εισάγει και να διαγράφει διακοπές σελίδας. | Άσκηση επιλογής αποεπιλογής κειμένου - εισαγωγής και διαγραφής διακοπής σελίδας |
| Μετακίνηση και αντιγραφή κειμένου. Αναίρεση. Ορθογράφος και Θησαυρός. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να μετακινεί και να αντιγράφει με ευχέρεια κείμενα, να αναιρεί εντολές και να χρησιμοποιεί τον διορθωτή Ορθογραφίας και τον Θησαυρό. | Σε κείμενο που θα δίνεται με ορθογραφικά λάθη να ζητείται μετακίνηση τμημάτων του και τελικά χρήση του ελεγκτή Ορθογραφίας. |
| Μορφοποίηση χαρακτήρων. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να υπογραμμίζει, να δημιουργεί πλάγια ή και έντονα γράμματα καθώς και να αλλάζει κεφαλαία με πεζά γράμματα καθώς και το μέγεθός τους και την γραμματοσειρά. | Σε δεδομένο κείμενο ο μαθητής επεμβαίνει στην υπάρχουσα μορφοποίηση |
| Παρουσίαση εγγράφου ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να γνωρίζει ο μαθητής πως να επεμβαίνει στη διάταξη σελίδας και πως να κάνει προεπισκόπηση | Άσκηση αλλαγής του τρόπου που φαίνεται το κείμενο στην οθόνη καθώς και της μεγέθυνσης της εικόνας |
| Στοίχιση κειμένου. Στηλοθέτες ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να στοιχίζει με διάφορους τρόπους το κείμενο. Επίσης να καθορίζει και να χρησιμοποιεί στηλοθέτες | Σε προϋπάρχον κείμενο ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει νέα στοίχιση να την ακυρώσει να καθορίσει στηλοθέτες να τους ακυρώσει και να τους μετακινήσει. |
| Διάστιχα και εσοχές ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να προσαρμόζει το διάστιχο, να δημιουργεί εσοχές και να μορφοποιεί έγγραφο με εσοχές. | Σε έγγραφο από αρχείο ζητείται αλλαγή του διάστιχου και δημιουργία εσοχών. Επίσης δημιουργία νέου εγγράφου με διάφορα επίπεδα εσοχών. |
| Δημιουργία προεξοχών. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να αριθμεί παραγράφους και να δημιουργεί καταλόγους με βούλες. | Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ένα κείμενο στο οποίο ι παράγραφοι να είναι αριθμημένοι ή να έχουν βούλα (σε προεξοχή) |
| Περιθώρια σελίδας ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να χρησιμοποιεί την κλίμακα περιθωρίων του κανόνα να καθορίζει περιθώρια για αντικριστές σελίδες και να αλλάζει περιθώρια στην κατάσταση προεπισκόπησης | Άσκηση κατά την οποία ο μαθητής θα επεμβαίνει σε έγγραφο του αρχείου και θα μεταβάλει τα περιθώρια, θα δημιουργεί περιθώρια για αντικρυστές σελίδες και θα αλλάζει περιθώρια στην κατάσταση προεπισκόπησης. |
| Δημιουργία πινάκων. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορούν οι μαθητές να δημιουργήσουν τον κατάλληλο πίνακα και να τον μορφοποιήσουν. | Ζητείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν ένα πίνακα και να εισάγουν δεδομένα (και απλές μαθηματικές πράξεις) |
| Εισαγωγή ημερομηνίας και ώρας. Δημιουργία κεφαλίδων και υποσέλιδων. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να μπορεί να εισάγει και να προσαρμόζει την μορφή ημερομηνίας και ώρας. Επίσης να δημιουργεί κεφαλίδες και υποσέλιδα. | Ο μαθητής εξασκείτε στον καθορισμό ημερομηνίας και ώρας . Επίσης θα πρέπει σε έγγραφο αρχείου να παρεμβάλει κεφαλίδα και υποσέλιδο και να τα μορφοποιήσει |
| Προσθήκη γραμμών και πλαισίων. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να προσθέτει γραμμές σε παραγράφους, να δημιουργεί πλαίσια και περιγράμματα. | Σε έγγραφο από αρχείο ο μαθητής καλείται να δημιουργήσει γραμμές, πλαίσια και περιγράμματα. |
| Προσθήκη γραφικών ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί ο μαθητής να εισάγει γραφικά στα κείμενά του | Ο μαθητής καλείται να εισάγει εικόνα σε κείμενό του να την περιβάλει με πλαίσιο και να μεταβάλει το μέγεθός της |
| Δημιουργία φύλλου εργασίας ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να μπορεί να ανοίγει, να μετονομάζει και να κλείνει ένα φύλλο εργασίας αφού εισάγει κείμενο. | Ζητείται από τον μαθητή να ανοίξει ένα φύλλο εργασίας να αναγνωρίσει το ενεργό κελί τη γραμμή τύπων τη γραμμή μενού, την επικεφαλίδα στήλης και γραμμής, τις ράβδους κύλισης, την τυπική γραμμή εργαλείων και αφού εισάγει κείμενο να το κλείσει |
| Εισαγωγή αριθμών και τύπων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να εισάγει κείμενο αριθμούς και τύπους | Ο μαθητής καλείται να εισάγει κείμενο τύπους αριθμούς και συναρτήσεις σε ένα φύλλο εργασίας. |
| Μορφοποίηση φύλλου εργασίας. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να μεταβάλει τις διαστάσεις των κελιών και την ευθυγράμμιση των περιεχομένων τους να προσθέτει περιθώρια και σκίαση | Ο μαθητής επαναλαμβάνει τις διαδικασίες ώστε να αποκτήσει ευχέρεια. Σε δεδομένο φύλλο θα πρέπει να αλλάξουν τη στοίχιση και τη γραμματοσειρά. Επίσης να προσθέσουν περιθώρια και σκίαση σε κελιά. |
| Αντιγραφή και μετακίνηση δεδομένων και μορφοποιήσεων των κελιών. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να αντιγράφει δεδομένα σε κελιά, γειτονικά και μη και σε φύλλα εργασίας. Να παρεμβάλει και να διαγράφει γραμμές στήλες και κελιά. Να δουλεύει με παράθυρα. | Σε δεδομένο φύλλο εργασίας ο μαθητής θα πρέπει να παρεμβάλει και να διαγράψει γραμμές, στήλες και κελιά. Επίσης να αντιγράψουν και να μετακινήσουν δεδομένα και μορφοποιήσεις σε ένα φύλλο εργασίας, και από ένα φύλλο εργασίας σε άλλο. |
| Περιγράμμιση και συνένωση δεδομένων στα φύλλα εργασίας. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να δημιουργεί περίγραμ-μα σε ένα φύλλο εργασίας, να το αναπτύσσει και να το συμπτύσσει. | Ο μαθητής καλείται να επέμβει σε δεδομένο φύλλο εργασίας και να το φέρει σε συγκεκριμένη τελική μορφή. |
| Διαμόρφωση σελίδας και εκτύπωση ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να προεπισκοπεί ένα τυπωμένο φύλλο εργασίας, να διαμορφώνει τη διάταξη της σελίδας, να εκτυπώνει τμήμα φύλλου εργασίας και να προσδιορίζει τίτλους που θα εκτυπώνονται σε όλες τις σελίδες. | Η άσκηση θα πρέπει να περιλαμβάνει προεπισκόπηση δεδομένου φύλλου εργασίας, τροποποίηση της διάταξης της σελίδας, προσθήκη κεφαλίδας στη σελίδα, προσδιορισμό τμήματος του εγγράφου και τους τίτλους που θέλουμε να εκτυπωθούν και τελικό έλεγχο. |
| Διαμόρφωση μιας βάσης δεδομένων. ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να ορίζει μία βάση δεδομένων, να χρησιμοποιεί τη φόρμα δεδομένων για πρόσθεση και αλλαγή των εγγραφών και για τον ορισμό κριτηρίων επιλογής εγγραφών. | Ο μαθητής θα πρέπει να δημιουργήσει μια βάση δεδομένων με εγγραφές από τον τομέα προμηθειών κατά τομείς. Θα προσθέσει, θα αλλάξει, θα βρει, θα ταξινομήσει και θα διαγράψει εγγραφές. |
| Δημιουργία και μορφοποίηση διαγράμματος ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να επιλέγει τα δεδομένα για τη δημιουργία διαγράμματος. Να δημιουργεί ένα ξεχωριστό έγγραφο διαγράμματος. Να προσθέτει γραμμές πλέγματος. Να επιλέγει, μετακινεί, να αλλάζει μέγεθος, γραμματοσειρά και σχέδια σε στοιχεία του διαγράμματος Να προσθέτει βέλος και μη προσαρτημένο κείμενο στο διάγραμμα. | Ο μαθητής θα κληθεί να εμφανίσει τα δεδομένα ενός φύλλου εργασίας σε διάγραμμα ενσωματωμένο ή όχι.. Θα επιλέξει τον κατάλληλο τύπο διαγράμματος, θα δημιουργήσει τίτλο και θα επιγράψει τους άξονες. Θα αλλάξει τη γραμματοσειρά και θα προσθέσει νέα στοιχεία |
| Διόρθωση σειρών δεδομένων διαγράμματος ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ο μαθητής να επιλέγει σειρές δεδομένων σε ένα διάγραμμα, να διορθώνει ένα τύπο σειράς δεδομένων και να προσθέτει ή να αφαιρεί μία σειρά δεδομένων από ένα διάγραμμα και να δημιουργεί ένα διάγραμμα διασποράς | Ο μαθητής καλείται να διορθώσει τον τύπο σειράς για να τροποποιήσει, να προσθέσει και να διαγράψει τα δεδομένα στο έτοιμο διάγραμμα. Επίσης να δημιουργήσει ένα διάγραμμα διασποράς για να παρουσιάσει τη σχέση μεταξύ των δεδομένων των δύο σειρών, |
| Εισαγωγή στη θεωρία του δικτύου ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ενημέρωση μαθητών: τι είναι δίκτυο, τι πλεονεκτήματα προσφέρει και ποιος ο τυπικός εξοπλισμός χρειάζεται | Ομιλία - επίδειξη slides - επίδειξη χρήσης των Windows |
| Επίδειξη προγραμμάτων προβολής και αναζήτησης εγγράφων και σχεδίων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος. Να μάθει ο μαθητής να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζει έγγραφα | Επίδειξη του προγράμματος ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις [που απαιτούνται |
| Απλές εργασίες - εκτύπωση σχεδίων & εγγράφων μέσα από το περιβάλλον των Windows ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί απλές εντολές και την διαδικασία της εκτύπωσης | Να εκτυπώνουν έτοιμα σχέδια από διάφορους υπολογιστές και φακέλους του δικτύου |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Μετρήσεις: μηκών και εμβαδών πάνω στα σχέδια - υπομνήσεις ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο μαθητής να δημιουργεί υπομνήσεις, να μετρά εμβαδά και μήκη πάνω στα σχέδια | Να σημειώνονται υπομνήσεις πάνω στα υπάρχοντα αρχεία - να μετρούν μήκη και εμβαδά πάνω στα υπάρχοντα σχέδια |
| Συνεργασία του προγράμματος με άλλα απλά σχεδιαστικά προγράμματα. Εκτυπώσεις διαγραμμάτων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί να συνεργαστεί με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα & να εκτυπώνει διαγράμματα. | Επάνω σε υπάρχοντα σχέδια που έχουν προκύψει από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα να τοποθετεί υπομνήσεις. Εκτύπωση έτοιμου σχεδίου σε εκτυπωτή. |
| Εισαγωγή στην ομάδα Εργασίας ( 4 διδακτικές ώρες ) | Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις. Γιατί διευκολύνονται οι επικοινωνίες Γιατί μειώνεται ο συνολικός χρόνος παραγωγής ενός έργου - χρήση Internet προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφορίες που χρειαζόμαστε | Ομιλία Slides Επίδειξη χρήσης των Windows |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Επίδειξη του προγράμματος οργάνωσης σχεδιαστηρίων με τη χρήση τυπικών δικτύων - volo explorer ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση του μαθητή με το πρόγραμμα. Να μάθει να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζονται έγγραφα. | Επίδειξη του προγράμματος. Ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται |
| Διαχείριση εγγράφων - αρχειοθέτηση προηγούμενων εκδόσεων εγγράφων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο μαθητής αρχειοθέτηση, να αναζητά και να ανακαλεί έγγραφα | Εξ αρχής τακτοποίηση εγγράφων και σχεδίων |
| Μετακίνηση ομάδων εγγράφων και σχεδίων εντός του δικτύου ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο χρήστης να συγκεντρώνει - να αποστέλλει και να λαμβάνει ομάδα από έγγραφα και σχέδια στο δίκτυο | Συγκέντρωση σχεδίων - Δημιουργία “πακέτου” και αποστολή - παραλαβή σε διάφορα τερματικά |
| Υπολογισμός αμοιβής μελετητών και φορολογικών στα οικοδομικά έργα ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση των μαθητών στον υπολογισμό αμοιβής των μηχανικών και φορολογικά με Η/Υ | Συμπλήρωση δεδομένων σε πίνακες του προ-γράμματος (στοιχεία οικοδόμησης - είδος κτιρίου, δηλ. νέο ή προσθήκη - εμβαδά - είδος μελέτης, δηλ. αρχιτεκτονική, στατική, κλπ.- κατηγορία μελέτης, δηλ. Α, Β, κλπ.). Παράδειγμα: Εκτύπωση των εντύπων αμοιβής μηχανικών και φορολογικών. |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Υπολογισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση του μαθητή στη μελέτη του ελάχιστου κόστους κατασκευής | Μεταφορά στοιχείων οικοδομής από προηγούμενη στήλη - συμπλήρωση πίνακα κατανομής εργασιών. %. Εκτύπωση των εντύπων (αναλυτικό παράδειγμα) |
| Υπολογισμός κατανομής ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και κοινοχρήστων κτιρίου ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να βοηθήσει το μαθητή στη σύνταξη πίνακα οριζόντιας ιδιοκτησίας και κοινοχρήστων κτιρίου με Η/Υ | Στοιχεία κάθε διαμερίσματος (εμβαδόν - θέση) Συμπλήρωση πίνακα επιλογών - κατανομής Εκτύπωση των εντύπων (αναλυτικό παράδειγμα) |
| Μελέτη πυροπροστασίας : ενεργητική - παθητική Οδεύσεις διαφυγής ( 4 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση στην καλύτερη δυνατή λύση - νομοθεσία | Περιγραφή κτιρίου - κανονισμοί -οδηγίες που λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη - εμβαδά - όροφος - χρήση κτιρίου, κλπ. Εκτύπωση των εντύπων |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά το στάδιο της κατασκευής ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να γνωρίσει σε κάθε στάδιο κατά-σκευής του έργου τους πιθανούς κινδύνους (διαβαθμισμένους) - μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται | Έτοιμη τεχνική περιγραφή του έργου σε κάθε φάση Εκτύπωση εντύπων |
| Υπολογισμός προστίμων αυθαίρετων κτισμάτων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Δυνατότητα εκτέλεσης της μελέτης προστίμων αυθαιρέτου | Περιγραφή κτιρίου - θέση κτιρίου - χρήση -εμβαδά. Αναλυτικό παράδειγμα Εκτύπωση εντύπων |
| Αναλυτικός προϋπολογισμός έργο | Να γνωρίσει ο μαθητής ποια τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε για τη μελέτη του προϋπολογισμού ενός έργου - Δυνατότητα εκτέλεσης ενός έργου | Συμπλήρωση δεδομένων σε πίνακες διαγραμμάτων. Αναλυτικός πίνακας εργασιών - μονάδα μέτρησης - ποσότητα εργασίας - τιμή μονάδας - προϋπολογισμός Αναλυτικό παράδειγμα Εκτύπωση των εντύπων |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Χρονικός προγραμματισμός έργου : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (παρακολούθηση) εργασιών Διάγραμμα GANTT παρακολούθησης εργασίας Διάγραμμα GANTT ελέγχου απασχόλησης εργαζομένων Διάγραμμα GANTT ελέγχου απασχόλησης μηχανημάτων ( 4 διδακτικές ώρες ) | Να κατανοήσει ο μαθητής ότι όταν αναλαμβάνεται η εκτέλεση ενός έργου σε ορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρχει και ορισμένος ρυθμός εκτέλεσης. Δηλαδή να είναι σε θέση να προγραμματίσει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για κάθε εργασία. | Σύνταξη αναλυτικών πινάκων με έναρξη : απόλυτη σειρά όλων των εργασιών - του εργατικού δυναμικού - των μηχανημάτων (π.χ. εγκατάσταση εργοταξίου - γενικές εκσκαφές - θεμελιώσεις - επιχωματώσεις - σκυροδέτηση, κλπ.), για την πραγματοποίηση του έργου. Αναλυτικά παραδείγματα |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ – ΓΟΚ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  4

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			          112

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ

Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος γίνεται προσπάθεια  να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις συνθετικές ιδέες του μηχανικού στα προσχέδια ώστε αυτές να τις υλοποιούν στα οριστικά σχέδια.

Επίσης, να ασκηθούν στον τρόπο σχεδίασης και παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων και ακόμη να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και τη χρησιμοποιούμενη ορολογία στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.).

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΥΠΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ |
| 1. Ιστορική προσέγγιση της κατοικίας α. Σπήλαια β. Πρώτες κατοικίες Ορχομενός γ. Μυκηναϊκή κατοικία δ. Αρχαία κατοικία ε. Βυζαντινή κατοικία ζ. Μεσαιωνική κατοικία η. Σημερινή κατοικία Σχεδίαση πολύ απλής αρχαϊκής κατοικίας. ( 8 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με ιστορικά στοιχεία έτσι ώστε: α. Να γνωρίσουν τα βασικά αρχιτεκτονικά στοιχεία της αρχαίας κατοικίας. β. Να παραλληλίζουν τις αρχαίες κατοικίες με τους αρχαίους (π.χ. Παρθενώνας). γ. Να προσεγγίζουν το κάλλος, όπως αυτό αποκρυσταλλώνεται από τα αρχαία μνημεία ως τις παραδοσιακές κατοικίες. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Διαφάνειες. Video - ταινίες CD-ROM Επίσκεψη σε αρχαιολογικό χώρο. |
| ΙΙ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ |
| Αρχιτεκτονική Σχεδίαση κάτοψης πάχη γραμμών Διαστάσεις και τίτλοι σχεδίων (γράμματα - αριθμοί, πεζά, κεφαλαία με ελεύθερο χέρι και με οργανωμένο κάνναβο) Μέθοδοι σχεδίασης (μελάνι, μολύβι) Αρχιτεκτονικά στοιχεία κάτοψης. Λιθοδομές, πλακοστρώσεις, δένδρα, πράσινο. Η κλίμακα στη διαδικασία σχεδίασης. ( 14 διδακτικές ώρες ) | Οι μαθητές θα μάθουν να παρουσιάζουν σχέδια με αρχιτεκτονικό τρόπο και στο τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα μπορούν: Να εξηγούν τι είναι μία κάτοψη και ποια είναι τα στοιχεία της Να περιγράφουν μεθόδους σχεδίασης Να αναγνωρίζουν αρχιτεκτονικά στοιχεία της κάτοψης που τη συνθέτουν, ήτοι: Λιθοδομές, Λιθόστρωτα, πλακοστρώσεις, πλακόστρωτοι, διάδρομοι κ.λ.π. Να υπολογίζουν μεγέθη εκ του φυσικού σε διάφορες κλίμακες σχεδίασης. Να αποκτήσουν ευχέρεια γραφής γραμμάτων, αριθμών και οργανωμένων τίτλων στα σχέδια. | Χρήση εποπτικού υλικού. Διαφάνειες - Σλάϊτς. Υποδείγματα σχεδίων. Σχεδιαστικές ασκήσεις κατόψεων. |
| ΙΙΙ. ΤΟ ΕΠΙΠΛΟ ΣΤΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ |
| Τυπικά έπιπλα σε ένα κοιτώνα σχεδιασμένα σε κλίμακα 1:50 ή 1:100 κάτοψη και τομή (πληροφορίες ύψους). Εξοπλισμός μιας κουζίνας με τις διάφορες συσκευές σε κλίμακα 1:50 (κάτοψη και τομή - όψη για παροχή πληροφοριών υψών). Χώροι υγιεινής. Διαστάσεις ειδών υγιεινής. Σχεδίαση χώρου με τις απαραίτητες υδραυλικές εγκαταστάσεις (κάτοψη, τομή). Στοιχεία επίπλωσης ενός σαλονιού και τραπεζαρίας. Σχεδίαση διαφόρων πιθανών λύσεων. Κάτοψη, όψη - τομή (τζακιού ή επίπλου Βιβλιοθήκης). Σχεδίαση ολοκληρωμένης κάτοψης σύγχρονης κατοικίας. ( 22 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα αποκτήσουν την ικανότητα: α. Να καταλαβαίνουν με μια ματιά τον προορισμό και τη λειτουργία κάθε χώρου. β. Να ορίζουν την κατάλληλη θέση των επίπλων και ειδών υγιεινής για κάθε χώρο. γ. Να ορίζουν τη θέση των υδραυλικών και ηλεκτρικών εγκαταστάσεων μιας κατοικίας. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Διαφημιστικά φυλλάδια. CD-ROM Video. Επίσκεψη σε εκθέσεις επίπλων κουζίνας, ειδών υγιεινής, επίπλων. Σχεδιαστικές ασκήσεις κατόψεων, τομών, όψεων, εφαρμογές και μελάνι, χρώμα και σύγχρονες τεχνικές. |
| IV. AΡXITEKTONIKH MEΛΕΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ |
| Πλήρης μελέτη σύγχρονης κατοικίας (τοποθέτηση στο οικόπεδο - μελέτη εσωτερικού και εξωτερικού χώρου): α. Σχέδιο Διαγράμματος κάλυψης β. Σχέδιο κατόψεως γ. Σχέδια τομών δ. Σχέδια όψεων. ( 14 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν τι είναι και σε τι χρησιμεύει το διάγραμμα κάλυψης. Θα συμπληρώσουν την έννοια του σχεδίου κατόψεων, τομών και όψεων. Στο τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα μπορούν : α) να εξηγούν τι είναι το διάγραμμα κάλυψης β) να διαβάζουν τα αναγραφόμενα στοιχεία στο διάγραμμα κάλυψης. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες. Σχεδιαστικές ασκήσεις σε κατοικία. |
| V. ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (IV). |
| ( 14 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν : α) να εξηγούν και να σχεδιάζουν την κάτοψη, την όψη και την τομή κατοικίας βάσει δοσμένης λύσης σε πλήρες σχέδιο. β) να εξηγούν, να σχεδιάζουν συμπληρωματικά σύμβολα στην κάτοψη που απεικονίζουν έπιπλα, δένδρα, κλπ. στην όψη και τομή που απεικονίζουν ανθρώπους δένδρα κλπ. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Υποδειγματικά σχέδια. CD-ROM. Video. Σχεδιαστικές ασκήσεις. |
| ΑΞΟΝΟΜΕΤΡΙΚΟ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ) ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ (IV) |
| ( 14 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα V και VI οι μαθητές θα μάθουν σε τι χρησιμεύει το αξονομετρικό σχέδιο και θα μπορούν να αποδίδουν με αξονομετρικό τρόπο εσωτερικούς χώρους και όγκους κατοικίας. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Υποδειγματικά σχέδια. CD-ROM. Video. Σχεδιαστικές ασκήσεις. |
| VII. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ |
| Σχεδίαση κάτοψης με έπιπλα κτλ. 1:20 Σχεδίαση τομών Σχεδίαση όψεων Αξονομετρικό εσωτερικού χώρου. ( 14 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με εμπορικούς χώρους και θα αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν, να εμπλουτίζουν με έπιπλα και συμπληρωματικά στοιχεία τις κατόψεις, τις όψεις και τις τομές. Επίσης θα αποδίδουν αξονομετρικά εμπορικούς χώρους με τον εξοπλισμό τους. | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Υποδειγματικά σχέδια. CD-ROM. Video. Σχεδιαστικές ασκήσεις εμπορικού χώρου. |
| VIII. ENOTHTA: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ |
| Σχεδίαση κάτοψης με έπιπλα κτλ. 1:20. Σχεδίαση τομών Σχεδίαση όψεων Αξονομετρικό εσωτερικού χώρου. ( 14 διδακτικές ώρες ) | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη σχεδίαση και εξοπλισμό γραφειακών χώρων και θα αποκτήσουν την ικανότητα να αποφασίζουν και να επιλέγουν έπιπλα για ανάλογους χώρους και τέλος να σχεδιάζουν τους χώρους αυτούς με τον εξοπλισμό τους (σε κάτοψη, όψη, τομή και αξονομετρικό σχέδιο). | Χρήση εποπτικού υλικού. Σλάϊτς. Υποδειγματικά σχέδια. CD-ROM. Video. Διαφημιστικά φυλλάδια. Σχεδιαστικές ασκήσεις γραφειακού χώρου. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Διδακτικές ώρες  4  / εβδομάδα

Σύνολο για 28 εβδομάδες  4 χ 28 = 112 ώρες

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής θα μπορεί να σχεδιάζει Κατασκευαστικά σχέδια πολιτικού μηχανικού με κατάλληλες οδηγίες.

| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- |
| I. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΚΑΤΟΨΗΣ. |
| Διαδοκίδωση σύμφωνα με την κάτοψη του Αρχιτεκτονικού σχεδίου - Επιλογή πλακών. ( 16 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει την κάτοψη ξυλοτύπου απλής οικοδομής | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |
| II. ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΘΕΜΕΛΙΩΝ |
| Διάγραμμα εκσκαφών. Μοναχικά πέδιλα - Σύνδετο δοκοί Πεδιλοδοκοί Τοποθέτηση οπλισμού - αναπτύγματα. ( 16 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει κάτοψη θεμελίων απλής οικοδομής | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | Δραστηριότητες |
| IIΙ. ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ |
| Σχεδίαση Διαγραφή στοιχείων Συνδετήρες και λεπτομέρειες στις ενώσεις. ( 16 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει διατομές υποστυλωμάτων με λεπτομέρειες ενώσεων οπλισμών και συνδετήρων. | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |
| IV. ΔΟΚΟΙ |
| Σχεδίαση Μοναχική δοκός Συνεχής δοκός Αντεστραμμένη δοκός Συνδετήρες - λεπτομέρειες στις στηρίξεις - αναπτύγματα οπλισμού ( 16 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει οπλισμούς δοκών | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι ικανός: | Δραστηριότητες |
| V. ΠΛΑΚΕΣ |
| Μοναχική πλάκα οπλισμένη κατά μία διεύθυνση (Αναπτύγματα - οπλισμού) Μοναχική πλάκα οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις (Αναπτύγματα οπλισμού) Συνεχής πλάκα οπλισμένη κατά μία διεύθυνση (Αναπτύγματα οπλισμού). Συνεχής πλάκα οπλισμένη κατά δύο διευθύνσεις (Αναπτύγματα οπλισμού). Σχεδιασμός πλακών με προβόλους. (Αναπτύγματα οπλισμού) Πλάκα Τσελερ. (Αναπτύγματα οπλισμού) ( 24 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει οπλισμούς πλακών | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |
| VI. ΣΚΑΛΕΣ |
| Χάραξη σκάλα βάση του αρχιτεκτονικού σχεδίου (Κάτοψη - όψη - τομή, κλ.:1:10) Λεπτομέρειες σκάλας Ξυλότυπος σκάλας - αναπτύγματα οπλισμού. (24 διδακτικές ώρες ) | Να σχεδιάζει κλιμακοστάσια κατάλληλα για συγκεκριμένα ανοίγματα σε κατόψεις, καθώς και τον σχετικό ξυλότυπο. | Χρήση εποπτικού υλικού Σλάιντς, Διαφάνειες, ταινίες VIDEO, CD Επισκέψεις σε χώρους εργασίας Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Συζητήσεις και αναλύσεις σε σεμινάρια στην τάξη. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ.

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  6

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			         168

###### ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος, που θα γίνει με  χρήση υπολογιστή, οι μαθητές θα εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ, θα αναπτύξουν την ικανότητα να επεμβαίνουν σε σχέδια υπάρχοντα, να σχεδιάζουν δικά τους σχέδια, να χρησιμοποιούν, να τα αποθηκεύουν και να τα εκτυπώνουν.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. Διαχείριση σχεδίου |
| Ξεκίνημα προγράμματος. Άνοιγμα και κλείσιμο. Φύλαξη. Παραγωγή αντιγράφου. Κλείσιμο προγράμματος. |  | Άσκηση σε έτοιμα σχέδια |
| ΙΙ. ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ, ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΩΡΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ |
| Έλεγχος μονάδων (μέτρα, ίντσες κλπ.) Συστήματα συντεταγμένων (καρτεσιανών πολικών) Εργαλεία, συναρμογές, κέντρα κύκλου |  | Άσκηση σε άδειο χώρο. |
| ΙΙΙ. Απλές ρυθμίσεις σχεδιαστικού χώρου. |
| Απλές ρυθμίσεις σχεδίου (βήμα ποντικιού). Κάνναβος, όρια σχεδίου. Δέσμευση κίνησης ποντικιού (οριζόντιες, κάθετες, λοξές γραμμές). |  | Άσκηση σε έτοιμο σχέδιο. |
| ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ. |
| Επεξεργασία σχεδίου (κοντά, μακριά, δεξιά, αριστερά). Καθορισμός οθόνης Επαναϋπολογισμός στοιχείων για σωστή προβολή στην οθόνη. |  | Άσκηση σε έτοιμο σχέδιο. |
| ΑΠΛΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ |
| Κύκλος Γραμμή "Πολυγραμμή" Τόξο (με συναρμογές και συντεταγμένες). |  | Άσκηση συμπλήρωσης σε απλές υπάρχουσες κατασκευές. |
| VΙ. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ |
| Μετακινήσεις, αντιγραφές (στροφή, μεγέθυνση, χάραξη παραλλήλων κλπ.) |  | Άσκηση διόρθωσης κάτοψης με λάθη. |
| VΙΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ |
|  |  | Άσκηση σε έτοιμες κατασκευές |
| VIII. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ - ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ |
| Πενάκια. Χρώματα. Είδη γραμμών. Εμφάνιση ενοτήτων (εκτύπωση με ή χωρίς τοίχους, διαστάσεις, έπιπλα). |  | Άσκηση σε έτοιμο σχέδιο. Άσκηση σχεδίασης απλής κάτοψης από υπόδειγμα. |
| ΙΧ. ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΤΟΛΕΣ. |
| Διαγράμμιση, Πολλαπλές γραμμές. Ελλείψεις - καμπύλες. Πολύγωνα. |  | Άσκηση τοποθέτησης νέων στοιχείων στην προηγούμενη κάτοψη. |
| Χ. ΚΕΙΜΕΝΑ - ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΕΣ. |
| Κείμενο - Πληκτρολόγιο. Ελληνικά - Αγγλικά. Έλεγχος θέσης κειμένου. Διόρθωση κειμένου. Επιλογή γραμματοσειράς. |  | Συμπλήρωση κειμένου στο σχέδιο της προηγούμενης κάτοψης. |
| ΧΙ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ. |
| Κατασκευή και αποθήκευση συμβόλων. ανά σχέδιο σε κεντρική βιβλιοθήκη Προσαρμογή μεγέθους συμβόλων. Τροποποίηση συμβόλων. Σύμβολα με μεταβλητά κείμενα. |  | Άσκηση αποθήκευσης συμβόλων τροποποίησης κλπ. επί της προηγούμενης κάτοψης. |
| ΧΙΙ. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. |
| Τοποθέτηση διαστάσεων (γραμμικές, ακτίνες, γωνίες κλπ.). Αλλαγή θέσης διαστάσεων. Επέμβαση (τροποποίηση) διαστάσεων. Εμφάνιση διαστάσεων (βελάκια, μέγεθος αριθμών, γραμματοσειρά, μορφή μονάδας). |  | Άσκηση σχεδίασης περισσότερο σύνθετης κάτοψης, τομές και όψεις βάσει υποδείγματος. |
| ΧΙΙΙ. ΕΚΤΥΠΩΣΗ. |
| Επιλογή Εκτυπωτή. Επιλογή μέρους του σχεδίου που θα εκτυπωθεί. Επιλογή - Τοποθέτηση χαρτιού. Κλίμακα. Πενάκια. Προεπισκόπηση - Έλεγχος. |  | Εφαρμογή στην προηγούμενη σειρά σχεδίων. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

### ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1ος ΚΥΚΛΟΣ – Β΄ ΤΑΞΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Προβλεπόμενες διδακτικές ώρες 2 ώρες θεωρία /την εβδομάδα

Σύνολο διδακτικών ωρών  2 χ 28 εβδομάδες περίπου  =  56 διδακτικές ώρες συνολικά

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές θα μπορούν:

- Να αναλύουν θέματα σχετικά με το οικοσύστημα, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων σχετικά με τις κατασκευές, βασικές νομοθετικές ρυθμίσεις προστασίας του περιβάλλοντος σχετικά με τις κατασκευές.

- Να συσχετίζουν με την προστασία του περιβάλλοντος τη διαμόρφωση κέντρων κατοικίας και ελεύθερων χώρων, εγκαταστάσεων, αναψυχής, βιομηχανικών χώρων. Ακόμη με το ποιοτικό επίπεδο της κυκλοφορίας και των μεταφορών και το τεχνολογικό και το οικονομικό επίπεδο της περιοχής.

- Να αναλύουν θέματα σχετικά με τη ρύπανση, να ταξινομούν πηγές ρύπανσης, και να αξιολογούν την κατά περίπτωση επιβάρυνση.

- Να ταξινομούν πηγές ρύπανσης των υδάτων και να περιγράφουν βασικές αρχές λειτουργίας συστημάτων επεξεργασίας νερού και μεθόδων προστασίας υδάτινων πόρων.

- Να ταξινομούν τα απόβλητα και να αιτιολογούν τα κατά περίπτωση επιλεγόμενα συστήματα καθαρισμού.

- Να περιγράφουν συστήματα επεξεργασίας διαφόρων μορφών αποβλήτων, διαχείρισης αποβλήτων και ανακύκλωσης.

- Να συσχετίζουν τις κατασκευές με την ποιότητα ζωής, το κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον, και τις προϋποθέσεις για συντήρηση των κατασκευών σε υψηλό ποιοτικό επίπεδο.

- Να αναφέρουν και να αναλύουν τις Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από συγκεκριμένες κατασκευές καθώς και μεθόδους για την προστασία του περιβάλλοντος.

- Να περιγράφουν τις ήπιες μορφές  ενέργειας και να γνωρίσουν κάποιες διατάξεις αξιοποίησης αυτών των μορφών ενέργειας.

| ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΕΙΣΑΓΩΓΗ ( 8 διδακτικές ώρες ) |
| Θα αναλύει το πρόβλημα της επιβάρυνσης του οικο-συστήματος και της ρύπανσης του περιβάλλοντος, τις διεργασίες που δημιουργούν τη ρύπανση, τις βασικές κατηγορίες ρύπων, και τη σύσταση της ατμόσφαιρας. Θα συζητά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προκύπτουν από την πληθυσμιακή έκρηξη. Θα περιγράφουν και θα αναλύουν το φαινόμενο της δημιουργίας μεγάλων αστικών κέντρων σε συνάρτηση με τη ρύπανση του περιβάλλοντος. Θα συζητά την υφιστάμενη νομοθεσία για την προστασία του περιβάλλοντος. | Ρύπανση του περιβάλλοντος. Το οικοσύστημα. Το πρόβλημα της υποβάθμισης του περιβάλλοντος. Δι-εργασίες που δημιουργούν τη ρύπανση του περιβάλ-λοντος. Φυσικές και ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Προβλήματα από τη ρύπανση, τοπικά, περιφερειακά, Εθνικά, παγκόσμια ( φαινόμενο του θερμοκηπίου, κλιματικές αλλαγές, μείωση στρατοσφαιρικού όζοντος, απερήμωση, όξινη βροχή). Βασικές κατηγορίες ρύπων ( φυσικών, ανθρωπογενών, πρωτογενών κ.ά.). Ποσοτική σύγκριση και κατανομή τους από πλευράς μεγέθους. Βασική χημική σύσταση της ατμόσφαιρας, βασικές μονάδες μέτρησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και διαδικασίες. Αναφορά στην εκρηκτική αύξηση του πληθυσμού, τους ρυθμούς αύξησης και τα θεωρητικά μοντέλα πρόβλεψης, διαφορές μεταξύ ανεπτυγμένων και λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Εξάρτηση της ρύπανσης από την αστικοποίηση και την αύξηση του πληθυσμού σε συγκεκριμένες περιοχές. Κοινοτική νομοθεσία και Εθνικό δίκαιο για το περιβάλλον. Νόμοι 1650/86 , Υπουργικές αποφάσεις 69269/5387 και 75308/5512. Κατηγορίες Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. | Διάλεξη από τον καθηγητή, χρήση εποπτικών μέσων. Συζητήσεις σχετικά με το πώς διαμορφώνεται η ρύπανση, και ποιοι πληρώνουν το κόστος. Συζητήσεις σχετικά με τις επιπτώσεις της ρύπανσης στην ποιότητα ζωής, τις κατασκευές κ.ά. Επισκέψεις σε πηγές ρύπων και σε σταθμούς μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Επίδειξη δορυφορικών εικόνων που διακρίνονται προβλήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Κατασκευή μοντέλων οργάνων μέτρησης ρύπων. Συζητήσεις και αναλύσεις θεμάτων που συνδέονται με την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. |
| 2. Ρύπανση του νερού και του εδάφους. ( 6 διδακτικές ώρες) |
| Θα αναλύει την ρύπανση των υδάτων και τον κύκλο του νερού, καθώς και τις διαδικασίες ρύπανσης και επιβάρυνσης του εδάφους από τα απόβλητα. Θα αναλύει το είδος των κατασκευών που μπορούν να ΄προφυλάξουν τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους. | Ο κύκλος του νερού και οι μορφές ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ρύπανση των υδάτων, θαλάσσια ρύπανση. Το πρόβλημα της λειψυδρίας. Το έδαφος. Ο σχηματισμός των εδαφών, παράγοντες σχηματισμού εδαφών ( κλίμα, οργανισμοί, τοπογραφία, χρόνος, διάβρωση), κατακόρυφη τομή του εδάφους, επίδραση του νερού και των θρεπτικών ουσιών στο έδαφος και το οικοσύστημα. Υγρασία εδάφους, υδροφόρος ορίζοντας. Η απερήμωση και η διάβρωση του εδάφους ως αποτέλεσμα φυσικών πυρκαϊών. Κατασκευές που προστατεύουν τη ρύπανση των υδάτων και του εδάφους | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Καταγραφή τοπικών προβλημάτων που αναφέρονται στον υδάτινο πλούτο της περιοχής και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια. |
| 3. Άλλες μορφές ρύπανσης ( 16 διδακτικές ώρες) |
| Θα αναλύει άλλες μορφές ρύπανσης όπως είναι η ηχορύπανση, η ρύπανση από ραδιενέργεια και το είδος των κατασκευών που μπορούν να προστατεύσουν το περιβάλλον από την ρύπανση αυτή. Αναφέρει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις ή βελτιώσεις από τα οδικά έργα. Αναλύει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα πλεονεκτήματα από τις βιομηχανικές δραστηριότητες. Περιγράφει περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα λιμάνια. Εξηγεί τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα αεροδρόμια. Αναφέρει τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τα τουριστικά έργα. Αναλύει τους κινδύνους που δημιουργούνται για τον μέσο άνθρωπο γενικά από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. | Ηχορύπανση Ραδιενέργεια. Πηγές θορύβου, μονάδες μέτρησης και διαδικασίες για τη μέτρηση της έντασης του ήχου, αποδεκτά επίπεδα ηχορύπανσης για τον μέσο άνθρωπο, συνέπειες. Οι κατασκευές και η ηχορύπανση. Τα οδικά έργα ως γραμμική πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα λιμάνια ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα αεροδρόμια ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Τα τουριστικά έργα, ως πηγή ρύπων και θορύβου σε σύγκριση με τα πλεονεκτήματα που δημιουργούν. Πρόβλεψη για μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων. Μονάδες και διαδικασίες μέτρησης ραδιενέργειας. Πυρηνικά εργοστάσια για επίλυση ενεργειακών προβλημάτων αλλά και κίνδυνοι από τη λειτουργία τους, ιδιαίτερα αν είναι επισφαλείς ως κατασκευές ( χωρίς προστατευτικό κέλυφος). Κίνδυνοι από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιπτώσεις για το μέσο άνθρωπο. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |
| ΣΚΟΠΟΣ Ο μαθητής: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 4. Ορθολογική αξιοποίηση του διαθέσιμου εδάφους. ( 9 διδακτικές ώρες ) |
| αναλύει την ορθολογική χρήση του διαθέσιμου εδάφους για τοποθέτηση κατοικιών, βιομηχανικών χώρων, εγκαταστάσεων αναψυχής, εμπορικών χώρων κ. ά. προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία ενός υγιούς φυσικά και ψυχολογικά περιβάλλοντος για το μέσο άνθρωπο. | Ορθολογική σχεδίαση του ΄περιβάλλοντος σε σχέση με τις κατασκευές, και προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο τεχνητό περιβάλλον στο οποίο θα ζήσει ο μέσος άνθρωπος. Ιστορική αναδρομή, διαμόρφωση κέντρων κατοικίας, συστήματα δόμησης, ελεύθεροι χώροι, εγκαταστάσεις αναψυχής και πρασίνου, βιομηχανικοί χώροι, κυκλοφορία, οικονομικό επίπεδο περιοχών ΄, συστήματα δικτύων κ. ά. Διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη χρήση του εδάφους και αντίστοιχες επιδράσεις στη διαμόρφωση του περιβάλλοντος. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |
| 5. Διαδικασίες και κατασκευές απομάκρυνσης αποβλήτων.( 12 διδακτικές ώρες ) |
| αναλύει και περιγράφει διαδικασίες και κατασκευές για την απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων και αποχετευτικών συστημάτων. Περιγράφουν τη λειτουργία βιολογικών καθαρισμών και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. Αναλύουν τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και τις περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία τους. Περιγράφουν τη διαδικασία απομάκρυνσης και διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων | Κατασκευές για την απομάκρυνση και επεξεργασία αποβλήτων αποχετεύσεων. Αναλυτική ποιοτική αναφορά στις μονάδες βιολογικού καθαρισμού. Νομοθεσία για τον καθαρισμό των αστικών αποβλήτων. Περιβαλλοντικές επιδράσεις από τη λειτουργία μονάδων βιολογικού καθαρισμού. Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μέθοδοι. Περιβαλλοντικές επιδράσεις. Κατασκευές για την απομάκρυνση και διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. Επισκέψεις σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού, λήψη φωτογραφιών. Επισκέψεις σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, λήψη φωτογραφιών. Επισκέψεις σε χώρους διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων. Λήψη φωτογραφιών. |
| 6. Ήπιες μορφές ενέργειας. ( 6 διδακτικές ώρες ) |
| Ηλιακή ενέργεια, Αιολική ενέργεια,. | Αναφορά και συζήτηση στις μορφές ενέργειας ( Μηχανική, θερμική, ηλεκτρική, ηλεκτρομαγνητική, χημική, πυρηνική). Παραδείγματα για κάθε μορφή ενέργειας. Ενεργειακές ανάγκες, ενεργειακές μετατροπές. Συστήματα μετατροπής ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα. Ήδη αιολικών μηχανών. | Διαλέξεις, συζητήσεις, χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων με σχετικά θέματα. Ανάθεση εργασιών στους μαθητές, αξιοποίηση διαθέσιμων πηγών πληροφόρησης, και παρουσίαση των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:  ΚΤΙΡΙΑΚΑ  ΕΡΓΑ  ΙII

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διδακτικές ώρες ( 4Θ+3 Ε ).

Εβδομάδες διδασκαλίας 28

Θεωρία 4 χ 28 = 112 διδακτικές ώρες

Εργαστηριακές ώρες 3 χ28 = 84 διδακτικές ώρες

Με το τέλος της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές:

- θα περιγράφουν μεθόδους κατασκευής και χάραξης ξυλοτύπων για υποστυλώματα, πέδιλα, δοκούς, πλάκες.

- Θα περιγράφουν μεταλλικές σκαλωσιές.

- Θα εξηγούν τις απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τις σκαλωσιές.

- Θα εξηγούν και θα περιγράφουν την τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού στις κατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια.

- Θα αναφέρουν τους χρόνους αφαίρεσης ξυλοτύπων από τα δομικά στοιχεία.

| ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| --- | --- | --- | --- |
| Θα εξηγούν και θα περιγράφουν τα είδη των ξύλινων και μεταλλικών στοιχείων που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή ξυλοτύπων και την κατάλληλη χρήση και σύνδεσή τους. Θα κατασκευάζουν απλά τμήματα ξυλοτύπων με ορθό και ασφαλή τρόπο και θα μπορούν να ελέγχουν το αποτέλεσμα. | (20Θ + 15 Ε ) 1.Ξυλότυποι - Υλικά - Συνδέσεις. Μέθοδος κατασκευής ξυλοτύπων και χάραξης. Στύλων. Πεδίλων. Δοκών. Πλακών. 1.3. Σκαλωσιές - πύργοι μεταλλικοί. 1.4. Μεταλλότυποι (απλή αναφορά) 1.5. Έλεγχος σωστής κατασκευής- ασφάλεια ξυλότυπου. | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων. Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών – σύγκριση σχεδίων ξυλοτύπων με τα πραγματοποιούμενα στην πράξη. Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων |
| Θα σχεδιάζουν απλά αναπτύγματα οπλισμού, και θα συντάσσουν πίνακες οπλισμού. Θα ελέγχουν τη διαμόρφωση οπλισμών στην πράξη σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια. | ( 20 Θ + 15 Ε ) 2.Κατασκευαστικό σχέδιο ξυλοτύπων Σε απλά υπάρχοντα σχέδια ξυλοτύπων θα γίνουν τα αναπτύγματα οπλισμού και οι πίνακες οπλισμού για: Θεμέλια. Σκάλες - τοιχεία. Δοκάρια. Πλάκες Υποστυλώματα | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη | Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων. Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών – σύγκριση σχεδίων ξυλοτύπων με τα πραγματοποιούμενα στην πράξη. Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων |
| Θα περιγράφουν τη σωστή τοποθέτηση του οπλισμού στον ξυλότυπο και θα μπορούν να παραλάβουν βασικές κατασκευές οπλισμού | (16 Θ + 15 Ε ) 3.Οπλισμός Τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού σύμφωνα με τα σχέδια ξυλοτύπων και τους κανονισμούς σε : Πέδιλα. Στύλους - τοιχεία. Πλάκες Δοκούς | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Σχεδίαση κατασκευαστικών σχεδίων. Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων |
| Θα αναλύουν και θα περιγράφουν τη διαδικασία και τις λεπτομέρειες διάστρωσης σκυροδέματος. | ( 20 Θ + 15 Ε ) 4.Σκυροδέτηση Παραλαβή σκυροδέματος. 4.1.1.Έλεγχος υλικού-λήψη δοκιμίων. Δοκιμή εξάπλωσης Διάστρωση σκυροδέματος. 4.2.1.Θεμελίωση. Στύλοι. Δοκοί-πλάκες (κανόνες ορθής σκυροδέτησης). Συντήρηση σκυροδέματος. Αφαίρεση ξυλοτύπων (χρόνος, υποστυλώματα, ασφάλεια). Ενανθράκωση σκυροδέματος- αντιπορική. | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων |
| ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Θα περιγράφουν δομικά στοιχεία χαλύβδινων κατασκευών που είναι διαθέσιμα στο εμπόριο, τις διαδικασίες επιλογής τους κατά περίπτωση, και τα μέσα σύνδεσής τους. Θα αναγνωρίζουν και θα περιγράφουν εφαρμογές χαλύβδινων δομικών στοιχείων σε συνηθισμένα έργα ( για παράδειγμα ζευκτά στέγης κ. ά.). Θα εφαρμόζουν γνώσεις μηχανικής και αντοχής υλικών στην πράξη. | ( 16 Θ + 12 Ε) 5.Χαλίβδινες κατασκευές. (ολόσωμες και δικτυώματα). 5.1.Υλικά. Διατομές. Συνδέσεις. Απλές εφαρμογές για κάθε είδος. 5.5.Απλοί υπολογισμοί για χαλύβδινους δοκούς και στύλους. | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων Επίλυση ασκήσεων Χρήση λογισμικού |
| Θα περιγράφουν τη σημασία της αντιστήριξης και τους τρόπους εφαρμογής της. | (12 Θ + 15 Ε ) 6.Αντιστηρίδες Διαφράγματα (μηχανήματα, μέθοδοι, περιπτώσεις εφαρμογής). 6.2.Μεταλλικοί πάσσαλοι. Πάσσαλοι οπλισμένου σκυροδέματος. | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. Κατασκευή μοντέλων |
| ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές: | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ |
| Θα περιγράφουν περιπτώσεις και διαδικασίες χρήσης προεντεταμένου σκυροδέματος. | ( 8Θ + 6 Ε ) Στοιχεία προεντεταμένου σκυροδέματος Περιπτώσεις εφαρμογής. Τεχνικές κατασκευές. | Παρουσίαση από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων ( σλάϊντς, VIDEO, κ.ά.) Ανάθεση εργασιών Αξιοποίηση της ευρύτερης δυνατής πληροφόρησης.. Συζητήσεις παρουσιάσεις των εργασιών σε σεμινάρια στην τάξη. | Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών. Λήψη φωτογραφιών Ανάλυση των εντυπώσεων των επισκέψεων στο εργαστήριο. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΧΡΟΝΙΚΟΣ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ (2Θ +2Ε)

Σύνολο ωρών  σύμφωνα με το πρόγραμμα  28 x 4 = 112 ώρες

- Κατανομή διδακτικών ωρών

α)  Για παρουσίαση  διδακτικών ενοτήτων      56  ώρες

β)  Για  Εργαστήριο                                          56   -//-

(Δ. Ω. = Απαιτούμενες Διδακτικές Ώρες, Π.= Παρουσίαση, Ε. = Εργαστήριο)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | Δ. Ω. | Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ο μαθητής θα είναι ικανός: | Π. | Ε. |  |
| ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ ( 6 Θ + 6 Ε ) |
| Διαστάσεις οπτοπλίνθων Είδη τοιχοποιίας Κανόνες και διαδικασίες ορθής δόμησης Σενάζ Τοιχοποιίες από διάφορα υλικά | Να διακρίνει οπτοπλίνθους διαφόρων τύπων και διαστάσεων. Να Περιγράψει πως κατασκευάζονται οι τοιχοποιίες διαφόρων μορφών. Να αναφέρει τις κυριότερες διαδικασίες για τη σωστή κατασκευή διαφόρων ειδών τοίχων |  |  |  |
| ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ( 6 Θ + 6 Ε ) |
| Ορισμοί επιχρίσματος-αρμολογήματος. Γενικά για τα κονιάματα των επιχρισμάτων. Σημεία που χρήζουν προσοχής για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων | Να διακρίνει τα επιχρίσματα από τα αρμολογήματα. Να Περιγράψει πως κατασκευάζονται τα κονιάματα για τα επιχρίσματα Να αναφέρει τους κυριότερους κανόνες για τη σωστή εφαρμογή των επιχρισμάτων. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Εποπτικά μέσα σχετικά με τα επιχρίσματα. |
| Είδη επιχρισμάτων (πατητά πεταχτά, Αρτιφισιέλ , πεταχτό-πατητό (εξωτερικοί τοίχοι) τραβηχτό) | Να διακρίνει τα διάφορα είδη των επιχρισμάτων. Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής των επιχρισμάτων. |  |  | Διάλεξη, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρουσιάσεις και συζητήσεις στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων με σχετικά αντικείμενα. Πρακτική άσκηση των μαθητών στο εργαστήριο. Ο καθηγητής βοηθά και επιβλέπει τους μαθητές που κάνουν πρακτική εξάσκηση. |
| Τριφτά επιχρίσματα χρήσεις- προεργασία επιφάνεια κατασκευής Στρώσεις Πρώτη στρώση- Υλικά-περιγραφή Δεύτερη στρώση-Υλικά-περιγραφή Τρίτη στρώση-Υλικά περιγραφή. | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής της κάθε στρώσης για τα τριφτά επιχρίσματα |  |  | Διάλεξη, επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρουσιάσεις και συζητήσεις στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων με σχετικά αντικείμενα. Πρακτική άσκηση των μαθητών στο εργαστήριο. Ο καθηγητής βοηθά και επιβλέπει τους μαθητές που κάνουν πρακτική εξάσκηση. |
| Υπολογισμός ποσοτήτων υλικών κονιάματος για κατασκευή επιχρίσματος. Αναφορά στον απόλυτο όγκο (πλήρη) (Vv), στον όγκο των κενών (Ve), στο φαινόμενο βάρος, στο απόλυτο βάρος και στο απόλυτο βάρος ενός’ υλικού. Παραδείγματα για το πώς γίνεται ο υπολογισμός του ποσοστού υλικών ενός ασβεστοκονιάμτος (1-2) σε κάθε m3 | Να υπολογίσει την ποσότητα κονιάματος για την κατασκευή επιχρίσματος. |  |  | Διάλεξη και παρουσίαση από τον καθηγητή.Οι μαθητές υπολογίζουν τις ποσότητες υλικών κονιάματος για την κατασκευή επιχρίσματος με δεδομένες αναλογίες, στο εργαστήριο υπό την επίβλεψη του καθηγητή. επισκέψεις σε χώρους εργασίας, παρουσιάσεις και συζητήσεις στην τάξη σε οργανωμένα σεμινάρια, χρήση εποπτικών μέσων με σχετικά αντικείμενα. Πρακτική άσκηση των μαθητών στο εργαστήριο. Ο καθηγητής βοηθά και επιβλέπει τους μαθητές που κάνουν πρακτική εξάσκηση. |
| Βλάβες επιςχρισμάτων, κηλίδες (βλάβες επισκευές επανθίσματα) | Να αναγνωρίσει τις κηλίδες και τα επανθίσματα. Να περιγράψει τον τρόπο επισκευής των κηλίδων και των επανθισμάτων. |  |  | Διάλεξη και παρουσίαση από τον καθηγητή. Οι μαθητές σε ένα κτίριο (σχολείο, σπίτι κτλ.) εντοπίζουν και χαρακτηρίζουν βλάβες επιχρισμάτων, προτείνουν τρόπους, επισκευής βγάζουν και φωτογραφίες αυτών των βλαβών. Τα ευρήματά τους τα αναλύουν, τα παρουσιάζουν και τα συζητούν σε οργανωμένα σεμινάρια στην τάξη. |
| Ρήγματα (Βλάβες, επισκευές είδη) Αποφλοιώσεις (Βλάβες, επισκευές). | Να αναγνωρίσει τα ρήγματα και τις αποφλοιώσεις. Να περιγράψει τον τρόπο επισκευής των ρηγμάτων και των αποφλοιώσεων |  |  | Διάλεξη και παρουσίαση από τον καθηγητή. Οι μαθητές σε ένα κτίριο (σχολείο, σπίτι κτλ.) εντοπίζουν και χαρακτηρίζουν βλάβες επιχρισμάτων, προτείνουν τρόπους, επισκευής βγάζουν και φωτογραφίες αυτών των βλαβών. Τα ευρήματά τους τα αναλύουν, τα παρουσιάζουν και τα συζητούν σε οργανωμένα σεμινάρια στην τάξη. |
| ΔΑΠΕΔΑ ( 6Θ + 6 Ε) |
| Δάπεδα (γενικά). Σκοπός τους- χρησιμότητα επίστρωση πατωμάτων με δάπεδα. Τοποθέτηση δαπέδων | Να αναφέρει τα είδη υλικών που χρησιμοποιούνται για δάπεδα. Να ορίσει και να δικαιολογήσεις τη χρησιμότητα των δαπέδων. Να αναφέρει τον τρόπο τοποθέτησης των δαπέδων. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| Κατασκευή μωσαϊκών δαπέδων. Διάστρωση, λείανση, στίλβωση μωσαϊκών δαπέδων ( απλή αναφορά ). | Να αναφέρει τα στάδια κατασκευής των μωσαϊκών δαπέδων και να τα περιγράφει. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| Ηλεκτροκίνητες μηχανές λείανσης μωσαϊκων. Δάπεδα από τσιμεντοκονίαμα. | Να αναγνωρίσει και να περιγράψει τις ηλεκτροκίνητες μηχανές λειάνσεως μωσαϊκών. Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής δαπέδων από τσιμεντοκονίαμα. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 10. Πλακίδια επίστρωση δαπέδων-πλεονεκτήματα τους .Τοποθέτηση πλακιδίων δαπέδου με κονία. Στάδια, αρμολόγησης με αρμόστοκο. Τοποθέτηση πλακιδίων με κόλλες. | Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα των πλακιδίων που χρησιμοποιούνται για την επίστρωση δαπέδων εσωτερικού χώρου. Να ελέγχει την διαδικασία τοποθέτησης των πλακιδίων σε δάπεδα εσωτερικού χώρου , σύμφωνα. Να περιγράψει τον τρόπο συναρμολόγησης των πλακιδίων επίστρωσης δαπέδων εσωτερικού χώρου. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 11. Κατασκευή δαπέδων με λείες μαρμαρίνες πλάκες. Κατασκευή κολλητών δαπέδων. | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής των δαπέδων με λείες μαρμάρινες πλάκες και των κολλητών δαπέδων. Να σχεδιάσει το σκαρίφημα των λεπτομερειών των δύο δαπέδων. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| Κατασκευή ξύλινων καρφωτών δαπέδων. Στρώση Το περίζωμα (σοβατεπί) Λείανση - Στίλβωση πλεονεκτήματα ξύλινων δαπέδων. Βασικοί κανόνες για την τοποθέτηση ξύλινων δαπέδων. | Να περιγράψει τα στάδια για την κατασκευή των ξύλινων καρφωτών δαπέδων. Να αναγνωρίσει τα επι μέρους στοιχεία ενός ξύλινου δαπέδου όταν δίνεται η τομή του. Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα των επενδύσεων δαπέδων από ξύλο |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 13. Ανάλυση κάθε μορφής παρκετίνων. Λεπτομέρειες ξύλινων δαπέδων. Λεπτομέρειες ξύλινου δαπέδου με μόνωση. | Να αναγνωρίσει τα επι μέρους στοιχεία που αποτελούν ένα ξύλινο δάπεδο. Να αναγνωρίζει τα είδη των παρκέτων όταν αυτά δίνονται σε κάτοψη. Να σχεδιάσει σε σκαρίφημα τις λεπτομέρειες κατασκευής ξύλινων δαπέδων. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 14. Κατασκευή πλαστικών δαπέδων | Να περιγράφει τον τρόπο συναρμολόγησης των πλακιδίων επίστρωσης δαπέδων |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ( 6 Θ + 6 Ε ) |
| 15. Γενικά για τα κουφώματα. Διάκριση κουφωμάτων κατασκευή κουφωμάτων | Να διακρίνει τους τύπους των κουφωμάτων ανάλογα με την θέση τους στο κτίριο και τον τρόπο λειτουργίας τους. Να αναφέρει τα μέρη από τα οποία αποτελείται ένα κούφωμα καθώς και ποιες είναι οι διαστάσεις ανοίγματος κτίστη και οι διαστάσεις χρήσεως σ΄ένα κούφωμα. Να αναγνωρίζει τα παραπάνω στοιχεία σε ένα κούφωμα όταν δοθεί το σκαρίφημά τους. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 16. Ξύλινες πόρτες Κατασκευή κάσας. Σύνδεση ξύλων κάσας Λεπτομέρειες σύνδεσης κάσας στον τοίχο. | Να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται τα κομμάτια μιας ξύλινης κάσας προκειμένου να πάρουν την τελική τους μορφή. Π. Να σχεδιάσει σε σκαρίφημα τα είδη των συνδέσεων των ξύλων της κάσας ενός κουφώματος καθώς και λεπτομέρειες κατά-σκευής της κάσας μέσα σε τοίχο. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 17. Εσωτερική ταμπλαδωτή (περαστή) μονόφυλλη πόρτα παρατηρήσεις πάνω στις ταμπλαδωτές και τις υαλωτές πόρτες. | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής της εσωτερικής ταμπλαδωτής)μονόφυλλης πόρτας. Να σχεδιάσει σε σκαρίφημα την λεπτομέρεια της εσωτερικής ταμπλαδωτής μονόφυλλης πόρτας. Να προσδιορίσει τα σημαντικότερα σημεία της ταμπλαδωτής μονόφυλλης και της υαλωτής πόρτας. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 18. Μονόφυλλη πρεσσαριστή πόρτα. | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής της μονόφυλλης πρεσσαριστής πόρτας. Να σχεδιάσει σε σκαρίφημα τη λεπτομέρεια μιας μονόφυλλης πρεσσαριστής πόρτας. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 19. Εξωτερική περαστή καρφωτή (ραμποτέ) μονόφυλλη πόρτα. Πόρτα Ασφαλείας | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής της εξωτερικής περαστής -καρφωτής μονόφυλλης πόρτας. Να αναγνωριστούν σε σχέδια τα στοιχεία που την αποτελούν. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 20. Ξύλινα παράθυρα . Γαλλικό παράθυρο (πλαίσιο, υαλοστάσιο ,εξώφυλλο) Γερμανικό παράθυρο. | Να ονομάσει και να περιγράψει το κάθε μέρος από το οποίο αποτελείται το γαλλικό παράθυρο. Να σχεδιάσει σκαρίφημα του γαλλικού παραθύρου. Να αναγνωριστούν σε σχέδια τα στοιχεία που αποτελούν το Γερμανικό παράθυρο. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 21. Μεταλλικά κουφώματα (Γενικά) Μεταλλικά κουφώματα από δομικό χάλυβα Μεταλλικά κουφώματα από αλουμίνιο Λεπτομερής αναφορά σε σύγχρονες κατασκευές από αλουμίνιο. | Να περιγράψει τον τρόπο τοποθέτησης των μεταλλικών κουφωμάτων (από δομικό χάλυβα και από αλουμίνιο) . Να αναφέρει τι θα πρέπει να προσέχουμε στις επαφές κουφωμάτων αλουμινίου με άλλα δομικά στοιχεία. |  |  | Ο καθηγητής οργανώνει με τους μαθητές επίσκεψη σε εργοστάσιο μεταλλικών κουφωμάτων όπου συλλέγουν πληροφορίες και προσπέκτους. Κατόπιν επιλέγουν ένα από αυτά τα κουφώματα και κάνουν μια τεχνική περιγραφή αυτού. |
| 22. Υαλοπίνακες . Ποιότητες και πάχη των υαλοπινάκων. Διπλοί υαλοπίνακες. | Να διακρίνει και να περιγράψει τα είδη των υαλοπινάκων. Να επιλέγει σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά τους ανάλογο υαλοπίνακα για μια κατασκευή. |  |  | Καθηγητής και μαθητές οργανώνουν επίσκεψη σε χώρους κοπής υαλοπινάκων ή εργοστάσια παραγωγής διπλών θερμομονωτικών υαλοπινάκων και συλλέγουν πληροφορίες προσπέκτους ή κομμάτια υαλοπινάκων των διαφόρων τύπων. |
| 23. Προμέτρηση κουφωμάτων | Να είναι σε θέση ο μαθητής να προμετρήσει τα κουφώματα μιας οικίας από την κάτοψη. |  |  | Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα και αναθέτει στους μαθητές μια εργασία, όπως την σχεδίαση σκαριφήματος της κάτοψης του σπιτιού τους και κατόπιν να προμετρήσουν τα κουφώματά του. |
| 24. Πλαστικά κουφώματα είδη πλαστικών κουφωμάτων πλεονεκτήματα -μειονεκτήματα | Να Περιγράψει τον τρόπο τοποθέτησης των πλαστικών κουφωμάτων . Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| ΣΤΕΓΕΣ ( 6 Θ + 6Ε) 25. Διαμόρφωση επιπέδων. |
| Παράγοντες, στοιχεία στέγης. Διαμορφώςεις ειδών στέγης. Παράδειγμα διαμόρφωσης στέγης. | Να περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαμόρφωση μιας στέγης. Να αναγνωρίσει και να κατονομάσει τα βασικά στοιχεία από τα οποία αποτελείται μια στέγη. |  |  | Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα θα δώσει ένα σκαρίφημα στέγης, όπου θα κατονομάσουν οι μαθητές τα βασικά στοιχεία της, Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 26. Ξύλινες Στέγες. |
| Ζευκτά και συνδέσεις των ράβδων τους. Έδραση ξύλινων ζευκτών. Σύνδεσμοι ξύλινων στεγών. | Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ξύλινων στεγών. Να περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης των ράβδων τους. Να αναφέρει την διάταξη τοποθέτησης και έδρασης των ξύλινων ζευκτών. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 27. Μεταλλικές Στέγες. |
| Γενικά Ζευκτά σιδερένιων στεγών. Έδραση σιδερένιων ζευκτών Σύνδεσμοι σιδερένιων στεγών. | Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα των μεταλλικών στεγών. Να περιγράφει τον τρόπο σύνδεσης των ράβδων τους. Να αναφέρει τη διάταξη τοποθέτησης των σιδερένιων στεγών. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 28. Στέγες από οπλισμένο σκυρόδεμα. |
| Γενικά Μορφές ζευκτών και διάταξη τοποθέτησής τους. Έδραση ζευκτών από μπετόν. | Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των στεγών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Να περιγράφει τις διάφορες μορφές ζευκτών. Να αναφέρουν τον τρόπο έδρασης των ζευκτών. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 29. Επικάλυψη στεγών. |
| Με κεραμίδια παντός τύπου. Με σχιστολιθικές πλάκες. Με πισσόχαρτο. | Να αναφέρει τον τρόπο τοποθέτησης των κεραμιδιών καθώς και των σχιστολιθικών πλακών και των επικαλύψεων με πισσόχαρτο. Να περιγράψει τα είδη των κεραμιδιών και να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 30. Επικάλυψη στεγών με κυματοειδή αυλακωτά φύλλα |
|  | Να περιγράψει τα είδη των κυματοειδών φύλλων. Να αναφέρει τρόπους τοποθέτησης και σύνδεσης μεταξύ των φύλλων. |  |  | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| ΤΖΑΚΙΑ ( 2Θ + 2Ε ) 31. Τζάκια |
| Τρόπος κατασκευής. Μέρη τους. | Να περιγράφει τον τρόπο κατασκευής των τζακιών. Να περιγράψει τη μορφή αυτών προκειμένου να γίνει ευκολότερη η αναρρόφηση των αερίων. |  |  | Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα αναθέτει εργασία στους μαθητές δίνοντάς τους ένα χώρο και ζητά να τοποθετηθεί το τζάκι στην κατάλληλη θέση αιτιολογώντας την. Στη συνέχεια ζητά να κατασκευάσουν σε τομή, όψη και κάτοψη το τζάκι έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά. |
| ΑΓΩΓΟΙ - ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΙ ( 2Θ + 2 Ε ) 32. Καπνοδόχοι (ορισμοί) |
| Κατασκευές καπνοδόχων | Να περιγράφει τα χαρακτηριστικά των καπνοδόχων. Να περιγράφει τον τρόπο κατασκευής των καπνοδόχων. |  |  | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας παράλληλα τον πίνακα και διαφάνειες. Στη συνέχεια θα δοθεί φύλλο ανάθεσης εργασίας (σχεδιασμός σκαριφημάτων). |
| ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ( 8 Θ + 8 Ε ) 33. Επενδύσεις |
| Γενικά. Επενδύσεις με πλάκες. | Να αναφέρει τι είναι οι επενδύσεις και πότε χρησιμοποιούνται. | 1 | - | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας παράλληλα τον πίνακα και διαφάνειες. Στη συνέχεια θα δοθεί φύλλο ανάθεσης εργασίας όπου θα ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν σε σκαρίφημα τον τρόπο επένδυσης με πλάκες μεγάλων διαστάσεων και μικρού πάχους. |
| 34. Είδη επενδύσεων ανάλογα με τη σύσταση και το μέγεθος των πλακών |
| α) με πλάκες μεγάλης έκτασης και μεγάλου πάχους β) με πλάκες μεγάλης έκτασης και μικρού πάχους γ) με πλάκες μικρής έκτασης δ) με ψηφίδες. | Να περιγράψει τα είδη των επενδύσεων. Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα κάθε επένδυσης. Να περιγράφει την προεργασία εκτέλεσης κάθε επένδυσης ανάλογα με το είδος της. | 2 | 2 | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 35. Ξύλινες επενδύσεις, χρήσεις και τρόπος κατασκευής. |
|  | Να αναφέρει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των ξύλινων επενδύσεων. Να περιγράφει τον τρόπο κατασκευής τους. | 1 | 1 | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας διαφάνειες και τον πίνακα. |
| 36. Πλαστικές επενδύσεις χρήσεις και τρόπος κατασκευής. |
|  | Να διακρίνει τη χρησιμοποίηση πλαστικών επενδύσεων. Να περιγράφει τον τρόπο κατασκευής τους. | 1 | 1 | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας διαφάνειες και τον πίνακα. |
| ΚΛΙΜΑΚΕΣ ( 8 Θ + 8 Ε ) 37. Κλίμακες (ορισμός - στοιχεία της κλίμακας) |
| Διαστάσεις κλιμάκων. | Να είναι σε θέση ο μαθητής να ονομάσει και να ορίσει τα μέρη που αποτελούν μια κλίμακα. Να σχεδιάσει το σκαρίφημα κλίμακας από οπλισμένο σκυρόδεμα και μαρμάρινη επικάλυψη. Να καθορίσει τις διαστάσεις που έχει μια κλίμακα. | 1 | 2 | 1) Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας διαφάνειες. Στη συνέχεια αναθέτει εργασία στους μαθητές να κατασκευάσουν σε σκαρίφημα την τομή βαθμίδων από οπλισμένο τσιμεντοσκυροκονίαμα με μαρμάρινη επικάλυψη: |
| 38. Υπολογισμοί κλιμάκων |
| Υπολογισμός ρικτιού (υ) και Πατήματος (π) κλίμακας όταν δίνεται η διαφορά στάθμης (Η). Παράδειγμα εύρεσης (π) και (υ) με τη βοήθεια πίνακα. | Να επιλύει μια κλίμακα με δοσμένα κάποια στοιχεία της. Να υπολογίσει τα στοιχεία μαις κλίμακας. | 2 | 2 | 2) Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα ζητά από τους μαθητές να υπολογίσουν τα κατασκευαστικά στοιχεία μιας κλίμακας που δίνεται η υψομετρική διαφορά. |
| 39. Μορφές κλίμακας |
| Ευθύγραμμη κλίμακα. Ευθύγραμμη κλίμακα με στροφή 1800 με δύο βραχίονες και ένα μεσόσκαλο. | Να διακρίνει ο μαθητής τα κυριότερα χαρακτηριστικά μιας ευθύγραμμης κλίμακας και μιας ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή. Να υπολογίσει τη μετατόπιση μιας ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή 1800. Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετατόπιση μιας ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή 1800 . Να αιτιολογήσει το λόγο για τον οποίο γίνεται η μετατόπιση ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή 1800. | 1 | 1 | 3) Μετά την παρουσίαση της ενότητας ο καθηγητής δίνει φύλλο ελέγχου στους μαθητές να υπολογίσουν την μετατόπιση μιας ευθύγραμμης κλίμακας. |
| 40. Ευθύγραμμη κλίμακα με στροφή 900 . |
| Μεταρρύθμιση πλατυσκάλων αυτής. | Να περιγράψει ο μαθητής τον τρόπο με το οποίο γίνεται η μεταρρύθμιση του πλατυσκάλου της ευθύγραμμης κλίμακας μς στροφή 90ο . Να σχεδιάσει το σκαρίφημα μιας ευθύγραμμης σκάλας με στροφή 90ο και πάνω σ' αυτή να δείξει τη μεταρρύθμιση του πλατύσκαλου. | 1 | 1 | Ο καθηγητής ζητά να περιγραφεί με τη βοήθεια σκαριφήματος ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταρρύθμιση του πλατύσκαλου της ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή 90ο χωρίς να γίνει η γεωμετρική κατασκευή. |
| 41. Ευθύγραμμη κλίμακα με στροφή 180 |
| Ευθύγραμμη κλίμακα με 1800 με τρεις βραχίονες και δύο ενδιάμεσα πλατύσκαλα. Κλίμακες μη σφηνοειδείς βαθμίδες. Μεταρρύθμιση ευθύγραμμης κλίμακας με στροφή 90ο (αναλυτική μέθοδος). Μεταρρύθμιση κλίμακας με στροφή 1800 (γραφική μέθοδος). | Να υπολογίσει τα πλάτη των μεταρρυθμιζόμενων βαθμίδων στην εσωτερική βαθμιδοφόρο και για κλίμακα με στροφή 900 (αναλυτική μέθοδος). Να αναφέρει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μεταρρύθμιση μιας κλίμακας με στροφή 1800 (με γραφική μέθοδο). | 2 | 2 | Ο καθηγητής αναθέτει στους μαθητές να μετρήσουν τις διατάσεις ενός κλιμακοστασίου και σύμφωνα με αυτές να υπολογίσουν τα στοιχεία αυτής της κλίμακας. |
| 42. Κυκλική (ελικοειδής) κλίμακα. |
| Διαστάσεις αυτής. Υπολογισμός κυκλικής κλίμακας. Παραδείγματα. | Να καθορίσει τις διαστάσεις μιας κυκλικής κλίμακας. Να υπολογίσει τα στοιχεία μιας κυκλικής κλίμακας. | 1 | 1 | Ο καθηγητής αναθέτει στους μαθητές να εξετάσουν αν στο προηγούμενο κλιμακοστάσιο μπορεί να κατασκευασθεί κυκλική κλίμακα σ' αυτό το χώρο. |
| 43. Κατασκευή κλιμάκων. |
| Κλίμακες από οπλισμένο τσιμεντοσκυροκονίαμα (Beton Arme) | Να ονομάσει τα είδη των κλιμάκων της κατασκευής τους αναφέροντας λίγα λόγια για κάθε είδος. Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής κλιμάκων από Beton arme. | 1 | 1 | Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα και αναθέτει εργασία στους μαθητές. |
| 44. Επένδυση κλιμάκων από τσιμεντοσκυροκονίαμα. |
| Υπολογισμός ύψους σκαλοπατιών (πρώτου - τελευταίου) όταν υπάρχει διαφορετικό υλικό κατασκευής της σκάλας με το δάπεδο ορόφου. | Να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής των κλιμάκων με επένδυση από τσιμεντοσκυροκονίαμα και να σχεδιάσει το σκαρίφημα αυτών. Να υπολογίσει το ύψος σκαλοπατιού (πρώτου - τελευταίου) όταν υπάρχει διαφορετικό υλικό κατασκευής της σκάλας με το δάπεδο ορόφου. | 2 | 2 | Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα αναθέτει εργασία στους μαθητές να επιλέξουν υλικό για επένδυση μιας κλίμακας. Να υπολογίσουν το πάχος πρώτου - τελευταίου σκαλοπατιού όταν υπάρχει διαφορετικό υλικό στους δύο ορόφους. |
| ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ( 2 Θ + 2 Ε ) 45. Κιγκλιδώματα γενικά. |
| Είδη κιγκλιδωμάτων. Κατασκευές τους. | Να περιγράψει είδη των κιγκλιδωμάτων. Επίσης να περιγράψει τον τρόπο κατασκευής τους. | 1 | 1 | Ο καθηγητής παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας διαφάνειες και τον πίνακα |
| 46. Κατασκευές - Μορφές κιγκλιδωμάτων. |
| Μορφές κιγκλιδωμάτων. Κουπαστές. | Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η πάκτωση των κιγκλιδωμάτων πάνω στην κατασκευή μας. Να διακρίνει είδη χειρολισθήρων και να σχεδιάσει τα σκαριφήματά τους, | 1 | 1 | Ο καθηγητής διοργανώνει επίσκεψη σε εργοστάσια κατασκευής κιγκλιδωμάτων. Συλλογή προσπέκτους και σύνταξη τεχνικής έκθεσης. |
| ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ( 8 Θ + 8 Ε ) 47. Γενικά για χρωματισμούς. |
| Λόγοι που τους κάνουν απαραίτητους - τρόποι που μπαίνουν σαν συνθετικό στοιχείο - τρόποι εφαρμογής αυτών. | Να προσδιορίσει τους λόγους που κάνουν τον χρωματισμό των διαφόρων επιφανειών απαραίτητο. Να αναφέρει και να αναγνωρίσει τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για να χρωματιστεί μια επιφάνεια. | 1 | 1 | Ο καθηγητής με ερωτηματική μέθοδο και διάλεξη παρουσιάζει την ενότητα χρησιμοποιώντας παράλληλα τον πίνακα και διαφάνειες. |
| 48. Χρωματισμοί με υδράσβεστο (ασβέστωμα). |
| Χρωματισμοί με κόλλα | Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται το ασβέστωμα. Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται ο χρωματισμός μιας επιφάνειας με κόλλα. | 1 | 2 | Αφού παρουσιάσει την ενότητα ο καθηγητής εφαρμόζει στο εργαστήριο μαζί με τους μαθητές τα στάδια χρωματισμών σε διάφορες επιφάνειες. |
| 49. Απλοί χρωματισμοί. |
| Απλοί χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων με πλαστικά χρώματα (στάδια). Απλοί χρωματισμοί εωτερικών τοίχων με πλαστικό (στάδια). Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων με πλαστικά χρώματα τύπου Relief. | Να περιγράψει τα στάδια χρωματισμού τοίχων (εσωτερικών και εξωτερικών) με πλαστικά χρώματα και πλαστικό αντίστοιχα. Να περιγράψει τον τρόπο χρωματισμού εξωτερικών επιφανειών με πλαστικά χρώματα τύπου Relief. | 2 | 2 | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 50. Σπατουλαριστοί χρωματισμοί με πλαστικό (στάδια). |
| Σπατουλαριστοί χρωματισμοί με πλαστικό (στάδια). Απλοί ελαιοχρωματισμοί τοίχων. Σπατουλαριστοί ελαιοχρωματισμοί τοίχων. | Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι σπατουλαριστοί χρωματισμοί εσωτερικών τοίχων με πλαστικό. Να περιγράψει τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι απλοί και οι σπατουλαριστοί ελαιοχρωματισμοί τοίχων. | 2 | 2 | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 51Σπατουλαριστές επιχρώσεις τοίχων με ριπολίνη. |
| Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. Κοινοί και σπατουλαριστοί ελαιοχρωματισμοί και σπατουλαριστοί με ριπολίνη. | Να περιγράψει την πορεία εργασίας για τους κοινούς ελαιοχρωματισμούς ξύλινων επιφανειών. Να περιγράψει τις σπατουλαριστές επιχρώσεις τοίχων με ριπολίνη καθώς και τον τρόπο που γίνονται οι σπατουλαριστοί ελαιοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών. | 2 | 2 | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 52. Ελαιοχρωματισμοί επιφανειών. |
| Ελαιοχρωματισμοί επιφανειών από δομικό χάλυβα, σπατουλαριστοί και της φωτιάς. Παρατηρήσεις. Επιχρώσεις ξύλινων επιφανειών με βερνίκια. | Να περιγράψει ο μαθητής τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι ελαιοχρωματισμοί επιφανειών από δομικό χάλυβα, οι κοινοί, οι σπατουλαριστοί και αυτοί της φωτιάς. Να προσδιορίσει τα σπουδαιότερα σημεία εκτέλεσης των χρωματισμών. | 1 | 1 | Ο καθηγητής με τη βοήθεια διαφανειών, φωτογραφιών και προσπέκτους εξηγεί στους μαθητές όσα αναφέρονται στο σχολικό βιβλίο. Ολοκληρώνοντας την παρουσίαση αναθέτει εργασία στους μαθητές που την παρουσιάζουν σε οργανωμένο σεμινάριο στην τάξη. Επισκέψεις σε χώρους εργασίας. Σχετικά εποπτικά μέσα . Κατασκευή μοντέλων στο εργαστήριο. |
| 53. Προμετρήσεις χρωματισμών. |
| Εξωτερικοί - Εσωτερικοί. | Να προμετρήσει τους χρωματισμούς μιας δοσμένης επιφάνειας. | 1 | 1 | Ο καθηγητής αφού παρουσιάσει την ενότητα τους δίνει μια κάτοψη και υπολογίζουν οι μαθητές το σύνολο των m2 που πρέπει να προμετρηθούν για τους χρωματισμούς εσωτερικών και εξωτερικών τοίχων. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διδακτικές ώρες 2 ώρες θεωρία την εβδομάδα

Εβδομάδες διδασκαλίας 28 κατά προσέγγιση

Ώρες διδασκαλίας 2χ 28 = 56

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής:

- Θα εκτελεί προμετρήσεις και επιμετρήσεις.

- Θα συνδέει τις προμετρήσεις και τις επιμετρήσεις με τον προϋπολογισμό του έργου.

- Θα γνωρίζει στοιχεία που απαιτούνται και τη  διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

- Θα συντάσσει προγράμματα χρονικού προγραμματισμού και σχετικά Διαγράμματα απλών έργων.

| ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι Ικανός: | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| να εξηγεί τι είναι προμέτρηση και επιμέτρηση. να αναλύει τη σημασία της προμέτρησης για τον υπολογισμό του έργου να προμετρά διάφορες βασικές οικοδομικές εργασίες από τα σχέδια. να συντάσσει προμετρήσεις. | ( 14 διδακτικές ώρες ) Προμετρήσεις 1.1. Γενική έννοια προμετρήσεων, παραδείγματα. Διαφορά προμέτρησης-επιμέτρησης. 1.2. Προμετρήσεις βασικών οικοδομικών εργασιών. 1.2.1. Προμέτρηση σκυροδέματος από σχέδια ξυλοτύπων. Προμέτρηση τοιχοποιίας από τα αρχιτεκτονικά σχέδια. 1.2.3. Προμέτρηση σοβάδων. 1.2.4. Προμέτρηση δαπέδων (μαρμάρινων, ξύλινων και πλακάκια). Προμέτρηση χρωματισμών. Προμέτρηση βασικών άλλων εργασιών. Σύνταξη προμετρήσεων για τις διάφορες εργασίες. | παρουσίαση της έννοιας της προμέτρησης και της επιμέτρησης. εκτέλεση σειράς επιμετρήσεων για διάφορα μεγέθη σε κατασκευές στην πράξη εκτέλεση σειράς προμετρήσεων από σχέδια. παρουσίαση των αποτελεσμάτων σε παρουσιάσεις στην τάξη. |
| ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής θα είναι Ικανός: | ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Να εξηγεί τι είναι προϋπολογισμός του έργου, τη σχέση του με την προμέτρηση. Να συντάσσει προϋπολογισμούς για τις επιμέρους οικοδομικές εργασίες και το συνολικό προϋπολογισμό. | ( 14 διδακτικές ώρες) Προϋπολογισμός Γενική έννοια προϋπολογισμού. Προϋπολογισμός των αντίστοιχων εργασιών που έχουν προμετρηθεί. 2.2.1.Προυπολογισμός σκυροδεμάτων. 2.2.2.Προυπολογισμός τοιχοποιιών. Προϋπολογισμός σοβάδων. Προϋπολογισμός δαπέδων. Προϋπολογισμός χρωματισμών. Προϋπολογισμός άλλων οικοδομικών εργασιών. 2.3. Συνολικός προϋπολογισμός. | ανάλυση από τον καθηγητή της έννοιας του προϋπολογισμού. σύνταξη προϋπολογισμών απλών κατασκευών με βάση επιμετρήσεις και προμετρήσεις. |
| Να γνωρίζει πότε απαιτείται οικοδομική άδεια, τι στοιχεία απαιτούνται, και ποια είναι η διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας. | ( 14 διδακτικές ώρες) Έκδοση οικοδομικής άδειας Έννοια οικοδομικής άδειας και αναγκαιότητα έκδοσης της. Σε ποιες περιπτώσεις απαιτείται οικοδομική άδεια. Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Έλεγχος – διαδικασία για την έκδοση οικοδομικής άδειας. Υπολογισμός ημερομισθίων κ.λ.π. για κάθε οικοδομική εργασία. | παρουσίαση της διαδικασίας και των δικαιολογητικών και των εντύπων για έκδοση οικοδομικής άδεις. παραδείγματα, συζητήσεις στην τάξη. συμπλήρωση από τους μαθητές των εντύπων και άσκηση στη σχετική διαδικασία. υπολογισμός ημερομισθίων κτλ. όπως απαιτείται σε μια οικοδομική άδεια. |
| Να γνωρίζει τι είναι ο χρονικός προγραμματισμός του έργου, τη σημασία του, και πώς συντάσσεται το διάγραμμα χρονικού προγραμματισμού. | ( 14 διδακτικές ώρες ) 4.Χρονικός προγραμματισμός έργου. Αναφορά όλων των εργασιών του έργου. Πίνακας προγραμματισμού Έργου. Τήρηση των χρονικών διαστημάτων του προγραμματισμού. | Παρουσίαση από τον Καθηγητή παραδειγμάτων χρονικού προγραμματισμού και Μεθόδων. Σύνδεση του κέρδους στις κατασκευές με τον κατάλληλο χρονικό προγραμματισμό. Άσκηση των μαθητών |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  3  ( 1 Θ + 2 Ε )

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			           84

ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

Να εκτελούν οι μαθητές βασικές εργασίες σχετικά με τις  υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις των κτιρίων που είναι ένας σημαντικός τομέας στην κατασκευή κτιρίων.

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ:  ΥΔΡΕΥΣΗ   -   ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

| ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ι. ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν για την υδραυλική εγκατάσταση και στο τέλος αυτής θα πρέπει να μπορούν: Να εξηγούν τη χρησιμότητα της υδραυλικής εγκατάστασης. Να διακρίνουν τα μέρη μιας υδραυλικής εγκατάστασης. | Γενική έννοια και στόχοι υδραυλικής εγκατάστασης. Ύδρευση Αποχέτευση ακαθάρτων Αποχέτευση όμβριων Ώρες 2Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστικών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη. | Επισκέψεις σε Χώρους κατασκευών. Σχεδίαση από τους μαθητές ενός αριθμού υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων. Παρουσίαση και ανάλυση των εργασιών τους στην τάξη . Κατασκευή μοντέλων υδραυλικών εγκαταστάσεων. |
| 2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν πως το πόσιμο νερό από τα σημεία λήψης φθάνει στα όρια του οικοπέδου και ειδικότερα θα μπορούν: Να περιγράφουν τα σημεία λήψης νερού. Να περιγράφουν τις φάσεις επεξεργασίας και αποθήκευσης του νερού. Να διακρίνουν το δίκτυο μεταφοράς τους. Επίσης θα μάθουν πως το νερό από το Εξωτερικό δίκτυο φθάνει στους υδραυλικούς υποδοχείς, ειδικότερα: Να αναγνωρίζουν τις σωλήνες και τα εξαρτήματα ενός εσωτερικού δικτύου ύδρευσης. Να γνωρίζουν τις τυποποιημένες διαστάσεις των σωλήνων. Να γνωρίζουν τις ιδιότητες και να αιτιολογούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σωλήνων. | Εξωτερικό δίκτυο διανομής, δεξαμενές, σωλήνες, εξαρτήματα, είδη συνδέσεων. Εσωτερικό δίκτυο διανομής Υδρομετρητές Είδη σωλήνων, υλικά Γαλβανισμένοι σιδηροσωλήνες, Είδη - Ιδιότητες - Διαστάσεις Χαλκοσωλήνες. Είδη - Διαστάσεις - Ιδιότητες. Πλαστικοί σωλήνες ύδρευσης. Είδη - Διαστάσεις - Ιδιότητες. 2.3 Συνδέσεις σωλήνων 2.4 Όργανα διακοπής και ελέγχου. 2.5 Διάγραμμα οριζόντιας και κατακόρυφης σωλήνωσης 2.6 Βλάβες και μέτρα προστασίας του δικτύου διανομής Ώρες 2Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη. | Επισκέψεις σε Χώρους κατασκευών. Σχεδίαση από τους μαθητές υδραυλικού δικτύου πόσιμου νερού και της σύνδεσής του με το δίκτυο μεταφοράς. Παρουσίαση και ανάλυση των εργασιών τους στην τάξη .. |
| 4. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΥΠΟΔΟΧΕΙΣ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα κατανοήσουν τη χρησιμότητα των υδραυλικών υποδοχέων και ειδικότερα θα μπορούν: Να αναγνωρίζουν τα είδη των υδραυλικών Υποδοχέων. Να περιγράφουν τη λειτουργία των υδραυλικών υποδοχέων. Να γνωρίζουν τις βασικές διαστάσεις τους. Να εξηγούν τον τρόπο τοποθέτησής τους. | 3.1.Είδη και χρησιμότητα υδραυλικών υποδοχέων. Περιγραφή υδραυλικών υποδοχέων (Λεκάνες, Νιπτήρες, Λουτήρες, Νεροχύτες κ.α.). Λειτουργία υποδοχέων Διαστάσεις υδραυλικών υποδοχέων Τοποθέτηση υδραυλικών υποδοχέων. Ώρες 2Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών και καταστήματα Πώλησης υδραυλικών υποδοχέων. Ανάλυση πληροφοριακών εντύπων και παρουσιάσεις από τους μαθητές σε σεμινάρια στην τάξη. |
| 4. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν για την εγκατάσταση αποχέτευσης και ειδικότερα θα μπορούν: Να διακρίνουν και περιγράφουν τα μέρη μιας αποχέτευσης Να περιγράφουν τις ιδιότητες των χρησιμοποιούμενων υλικών και να απαριθμούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα αυτών. Να περιγράφουν τον τρόπο τοποθέτησης και σύνδεσης των σωλήνων και σιφωνίων. Να περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής των φρεατίων. Να εξηγούν και σχεδιάζουν τα διαγράμματα αποχέτευσης οριζοντίων και κατακόρυφων τμημάτων μιας αποχέτευσης ακαθάρτων. Να σχεδιάζουν απλά δίκτυα αποχέτευσης. Να διακρίνουν τα σημεία ελέγχου και απόφραξης ενός δικτύου αποχέτευσης. Να εφαρμόζουν τους κανονισμούς που προβλέπονται. Να γνωρίζουν τις ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές των σωληνώσεων ώστε να αποχετεύονται οι υδραυλικοί υποδοχείς. | Χρησιμότητα της αποχέτευσης Σωλήνες και εξαρτήματα Συνδέσεις σωλήνων Σιφώνια Φρεάτια Τοποθέτηση και σύνδεση σιφωνίων. Κατασκευή φρεατίου και σημείων ελέγχου. Σύνδεση υποδοχέων στο δίκτυο αποχέτευσης. Αερισμός δικτύου αποχέτευσης Οριζόντιο και κατακόρυφο διάγραμμα αποχέτευσης. Κανονισμοί Ώρες 2Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Πραγματοποίηση σχεδίων από τους μαθητές. Επισκέψεις σε χώρους κατασκευών και καταστήματα Πώλησης υδραυλικών υποδοχέων. Ανάλυση πληροφοριακών εντύπων και παρουσιάσεις από τους μαθητές σε σεμινάρια στην τάξη. |
| 5. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν για τη χρησιμότητα της εγκατάστασης όμβριων και ειδικότερα θα μπορούν: Να διακρίνουν και περιγράφουν τους τρόπους αποχέτευσης όμβριων στεγών, ταρατσών και ακαλύπτων χώρων. Να γνωρίζουν τις ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές των σωληνώσεων προκειμένου να επιτυγχάνεται η αποχετευτική ικανότητα ενός δικτύου όμβριων. | Χρησιμότητα εγκατάστασης όμβριων. Αποχέτευση στεγών και ταρατσών. Αποχέτευση ακαλύπτων. Σωληνώσεις και εξαρτήματα. Διάγραμμα δικτύου όμβριων. Κανονισμοί. Ώρες 2Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |
| 6. ΒΟΘΡΟΙ - ΥΠΟΝΟΜΟΙ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα κατανοήσουν την αναγκαιότητα διάθεσης των λυμάτων και ειδικότερα θα μπορούν: Να διακρίνουν τα είδη των βόθρων Να εξηγούν τη λειτουργία του σηπτικού και απορροφητικού βόθρου. Να περιγράφουν τον τρόπο κατασκευής τους. Να γνωρίζουν τον Τρόπο σύνδεσης του εσωτερικού δικτύου ακαθάρτων με το δίκτυο της πόλης. | Διάθεση των λυμάτων Είδη βόθρων Σηπτικοί βόθροι Απορροφητικοί βόθροι 6.3. Διοχέτευση λυμάτων - Σύνδεση με το δίκτυο ακαθάρτων της πόλης. Ώρες (2Θ + 5 Ε) | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |
| 7. ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα ενημερωθούν για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα αστικά λύματα και θα κατανοήσουν τη σημασία του βιολογικού καθαρισμού. Ειδικότερα θα μπορούν: Να περιγράφουν τις μεθόδους επεξεργασίας των λυμάτων Να εξηγούν τα στάδια καθαρισμού των λυμάτων Να διακρίνουν τις μονάδες καθαρισμού Να ενημερωθούν για τη διαχείριση των αποβλήτων. | Χρησιμότητα του βιολογικού καθαρισμού Επεξεργασία καθαρισμού λυμάτων Μέθοδοι επεξεργασίας Στάδια καθαρισμού Μονάδες καθαρισμού Διάθεση - Διαχείριση αποβλήτων Ώρες 2Θ + 5 Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ :  ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

| ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ | ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- | --- |
| Ι. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα μάθουν για την τηλεφωνική εγκατάσταση και στο τέλος αυτής θα πρέπει να μπορούν: Να γνωρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα δίκτυα τηλεφώνου και ενδοεπικοινωνίας. Να σχεδιάζουν την τηλεφωνική εγκατάσταση και ενδοεπικοινωνίας σε μια κάτοψη κτιρίου. | Γενικά, χρησιμοποιούμενα υλικά στα Τηλεφωνικά δίκτυα Σχεδίαση τηλεφωνικής εγκατάστασης σε δοσμένη κάτοψη Σχεδίαση εγκατάστασης ενδοεπικοινωνίας. Ώρες2 Θ + 5Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση πληροφοριακών εντύπων σχετικά με εξαρτήματα εγκαταστάσεων. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |
| 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις για τα ηλεκτρικά των κτιρίων και στο τέλος αυτής θα πρέπει να μπορούν: Να γνωρίζουν τις χρησιμοποιούμενες μονάδες των ηλεκτρολογικών μεγεθών στην πράξη Να διακρίνουν τα συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος των κτιρίων Να σχεδιάζουν την ηλεκτρική εγκατάσταση σε μια κάτοψη κτιρίου Να αναγνωρίζουν τα ηλεκτρολογικά υλικά. | Γενικά Κύρια ηλεκτρικά μεγέθη. Σχόλια σχετικά με την τυποποίηση των ηλεκτρικών μεγεθών. Συστήματα διανομής ηλεκτρικού ρεύματος σε κτιριακά συγκροτήματα. Σχεδίαση ηλεκτρικών κυκλωμάτων Ενδοδαπέδια συστήματα αγωγών. Οριζόντια διανομή ρεύματος. Υποσταθμοί υποβιβασμού μέσης τάσης ρεύματος σε χαμηλή. Ώρες 2Θ + 5 Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση πληροφοριακών εντύπων σχετικά με εξαρτήματα εγκαταστάσεων. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |
| 3. ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα αποκτήσουν γενικές γνώσεις για το φωτισμό και στο τέλος αυτής θα πρέπει να μπορούν: Να ορίζουν την έννοια του φωτός και του φωτισμού. Να διακρίνουν τα είδη λαμπτήρων και τη λειτουργία τους. Να επιλέγουν μέσα από πίνακες τον κατάλληλο τύπο λαμπτήρα για το φωτισμό ενός χώρου. Να διακρίνουν τους τύπους των φωτιστικών σημείων. | Τι είναι το φως Η έννοια του φωτισμού Πηγές φωτισμού - Είδη λαμπτήρων. Λαμπτήρες πυράκτωσης, φθορισμού, ατμών, νατρίου, υψηλής πίεσης. Τεχνητός φωτισμός, εσωτερικών χώρων. Εφαρμογές. Φωτισμός προσόψεων κτιρίων με προβολείς Φωτισμός εξωτερικών αθλητικών χώρων με προβολείς. Εξοικονόμηση ενέργειας από το φωτισμό. Ώρες 2Θ +5 Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |
| 4. ΦΩΤΟΣΗΜΑΝΣΗ |
| Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα ενημερωθούν για τη φωτοσήμανση και στο τέλος θα πρέπει να μπορούν: Να γνωρίζουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται στη φωτοσήμανση. Να προσδιορίζουν τη φωτοσήμανση σε μια κάτοψη κτιρίου και να σχεδιάζουν το διάγραμμά της. | Γενικά περί φωτοσήμανσης – Χρησιμοποιούμενα υλικά. Σχεδίαση φωτοσήμανσης σε δοσμένη κάτοψη. Σχεδίαση διαγράμματος φωτοσήμανσης. Ώρες 2Θ + 5 Ε | Παρουσίαση της ενότητας από τον καθηγητή. Χρήση εποπτικών μέσων, κατασκευαστι-κών σχεδίων. Συζητήσεις στην τάξη | Κατασκευή σχεδίων από τους μαθητές Επίσκεψη σε χώρους που Πραγματοποιούνται κατασκευές. Ανάλυση σχετικής βιβλιογραφίας, παρουσιάσεις σε συζητήσεις και σεμινάρια στην τάξη. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΤΟΥΣ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			  3  ( 1 Θ  + 2 Ε )

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ				84

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ

Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να αναπτύξουν ικανότητα συνδυασμού των γνώσεών τους στο σχέδιο, στην οικοδομική, στην τοπογραφία και να τις εφαρμόσουν σε καθαρά πρακτικό επίπεδο παρατηρήσεων, μετρήσεων και εφαρμογών.

Επίσης, θα ασκηθούν στη χρήση απλών εργαλείων βασικών βοηθημάτων του επαγγέλματός τους ώστε να γίνει εφικτή η επικοινωνία τους με συνεργάτες τους στο μέλλον

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ Οι μαθητές θα είναι ικανοί: | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΠΛΩΝ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ |
| Απλό Γεωμετρικό σχήμα με ευθύγραμμα τμήματα. Απλό Γεωμετρικό σχήμα με συνδυασμό ευθύγραμμων και καμπύλων τμημάτων. ( 1Θ + 5 Ε )) | Να μεταφέρουν σκίτσα χρησιμοποιώντας τα αναγκαία εργαλεία. Να σχεδιάζουν σκίτσα υπό κλίμακα. | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Μακέτες για μετρήσεις στην τάξη Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα ασκηθούν να μεταφέρουν σκίτσα από απλά γεωμετρικά σχήματα τηρώντας αναλογίες και θα ασκηθούν στο να μετρούν μικρές διαστάσεις με τα αναγκαία εργαλεία ( ξύλινο μέτρο, υποδεκάμετρο, παχύμετρο, αλφάδι). Τέλος να σχεδιάζουν υπό κλίμακα τα δικά τους σκίτσα.. |
| ΙΙ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ |
| Απλό πλακόστρωτο με κανονικές πλάκες. ( 4 Θ + 10 Ε ) | Να κάνουν μετρήσεις και να διαμορφώνουν και να μεταφέρουν σκίτσα υπό κλίμακα. | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες, Σλάϊτς, Πολυμέσα, Video. Εργασία μετρήσεων στο ύπαιθρο εκ του φυσικού. Οι μαθητές θα ασκηθούν σε σκίτσα θεμάτων μεγα-λυτέρων διαστάσεων (πολλών φάσεων σε συνδυ-ασμό με ομαδική εργασία).και με ελεύθερο χέρι. Επίσης θα ασκηθούν σε μετρήσεις επί τόπου με τα αναγκαία εργαλεία (μετροταινία, γωνία, αλφάδι). Τέλος θα μάθουν να μεταφέρουν υπό κλίμακα τα δικά τους σκίτσα ή της ομάδας. |
| ΙΙΙ. ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΠΛΗΣ ΚΑΤΟΨΗΣ |
| ιιι. Αποτύπωση δωματίου με διάκριση τοιχοποιίας, ανοιγμάτων (σκαρίφημα με τήρηση αναλογιών). ( 4 Θ + 10 Ε ) | Θα χρησιμοποιούν εργαλεία για επιτόπου μετρήσεις θεμάτων πολυπλοκότερων και μεγαλύτερων διαστάσεων, θα διαμορφώνουν σκίτσα, και θα τα μεταφέρουν υπό κλίμακα.. | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες, Σλάϊτς, Πολυμέσα, Video. Εργασία μετρήσεων στο ύπαιθρο εκ του φυσικού. Οι μαθητές θα ασκηθούν σε σκίτσα θεμάτων μεγα-λυτέρων διαστάσεων ( πολλών φάσεων σε συνδυ-ασμό με ομαδική εργασία)., και με ελεύθερο χέρι. Επίσης θα ασκηθούν σε μετρήσεις επί τόπου με τα αναγκαία εργαλεία ( μετροταινία, γωνία, αλφάδι). Τέλος θα μάθουν να μεταφέρουν υπό κλίμακα τα δικά τους σκίτσα ή της ομάδας. |
| IV. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΜΕΛΟΥΣ |
| Αποτύπωση νεοκλασικής πόρτας (σκαρίφημα και σχεδίαση) (όψη). Αποτύπωση κιγκλιδώματος (σκαρίφημα και σχεδίαση) όψη. Αποτύπωση τμήματος όψης κτιρίου (σκαρίφημα και σχεδίαση). Αποτύπωση μαρμάρινου αρχιτεκτονικού στοιχείου: κάτοψη, όψη, τομή από δεδομένου σκαρίφημα, σχεδίαση. ( 3 Θ + 12 Ε ) | Θα κάνει μετρήσεις και θα αποτυπώνει σε σκίτσα πολύπλοκα αρχιτεκτονικά σχήματα που θα τα μεταφέρει υπό κλίμακα | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες, Σλάϊτς, Πολυμέσα, Video. Εργασία μετρήσεων στο ύπαιθρο εκ του φυσικού. Οι μαθητές θα ασκηθούν σε σκίτσα θεμάτων μεγα-λυτέρων διαστάσεων ( πολλών φάσεων σε συνδυ-ασμό με ομαδική εργασία)., και με ελεύθερο χέρι. Επίσης θα ασκηθούν σε μετρήσεις επί τόπου με τα αναγκαία εργαλεία ( μετροταινία, γωνία, αλφάδι). Τέλος θα μάθουν να μεταφέρουν υπό κλίμακα τα δικά τους σκίτσα ή της ομάδας.. |
| V. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΧΩΡΙΣ ΚΤΙΣΜΑ |
| Μετρήσεις στο ύπαιθρο, σκαρίφημα Σχεδίαση στο σχεδιαστήριο υπό κλίμακα. ( 3Θ + 12 Ε ) | Θα μετρά και θα αποτυπώνει σε σκίτσα μικρά οικόπεδα χωρίς κτίσμα | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες, Σλάϊτς, Πολυμέσα, Video. Εργασία μετρήσεων στο ύπαιθρο εκ του φυσικού. Οι μαθητές θα ασκηθούν σε σκίτσα θεμάτων μεγαλυτέρων διαστάσεων ( πολλών φάσεων σε συνδυασμό με ομαδική εργασία)., και με ελεύθερο χέρι. Επίσης θα ασκηθούν σε μετρήσεις επί τόπου με τα αναγκαία εργαλεία ( μετροταινία, γωνία, αλφάδι). Τέλος θα μάθουν να μεταφέρουν υπό κλίμακα τα δικά τους σκίτσα ή της ομάδας.. |
| VI. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΜΝΗΜΕΙΩΝ |
| Αποτύπωση μνημείων ( 3 Θ + 7 Ε ) | Θα εφαρμόζει μεθόδους και πρακτικές για την αποτύπωση μνημείων | Χρησιμοποιούν κορδέλα, πεντάμετρο, παχύμετρο, νήμα της στάθμης, ορθόγωνο, πυξίδα, φωτογραφική μηχανή. Γίνεται χρήση ταχυμέτρων ( χωροβάτης, θεοδόλιχο απλό ή ηλεκτρονικό). Γίνονται πρόχειρα σχέδια ( κροκί-αποτύπωση τοποσταθερών). Με πόλο τη στάση μετρούνται για κάθε σημείο πολικές συντεταγμένες, δηλαδή οριζόντια γωνία, κατακόρυφη γωνία, και απόσταση. |
| VII. AΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ |
| ( 2 Θ + 8 Ε ) | Θα μετρά και θα αποτυπώνει σε σκίτσα μικρά οικόπεδα με τη χρήση τοπογραφικών οργάνων. | Εποπτικό υλικό Υποδειγματικά σχέδια. Φωτογραφίες, Σλάϊτς, Πολυμέσα, Video. Εργασία μετρήσεων στο ύπαιθρο εκ του φυσικού. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΤΑΤΙΚΗ – ΑΝΤΟΧΗ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ώρες διδασκαλίας 3 ώρες εβδομάδα

( 28 εβδομάδες κατά προσέγγιση )

Ώρες διδασκαλίας 3 χ 28 = 84

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής:

- Θα υπολογίζει το κέντρο βάρους και τις ροπές αδρανείας και αντίστασης απλών διατομών

- Θα υπολογίζει τις τάσεις που αναπτύσσονται σε αμφιέρειστες δοκούς και προβόλους με απλές φορτίσεις και διατομές.

- Θα υπολογίζει το κρίσιμο φορτίο λυγισμού για ράβδους με διάφορες συνθήκες στήριξης.

- Θα υπολογίζει τάσεις που αναπτύσσονται σε απλές δοκούς υπό σύνθετες καταπονήσεις.

- Θα αξιοποιεί τις γνώσεις του για εφαρμογές σε πραγματικές καταστάσεις ( για παράδειγμα δικτυώματα και απλές περιπτώσεις φορέων).

| ΣΤΟΧΟΙ Ο μαθητής : | ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Θα υπολογίζει το κέντρο βάρους απλών διατομών | Κέντρο βάρους Η έννοια του κέντρου βάρους σώματος- επιφάνειας Κ.Β. για απλά γεωμετρικά σχήματα (ορ-θογώνιο παραλληλόγραμμα, απλό ταυ, διπλό ταυ.) | Παρουσίαση των εννοιών και παραδειγμάτων από τον καθηγητή. Εξάσκηση των μαθητών στην εύρεση του κέντρου βάρους απλών διατομών |
| Θα υπολογίζει τις τάσεις που αναπτύσσονται σε αμφιέρειστες δοκούς και προβόλους με απλές διατομές και απλές συνθήκες φόρτισης | Απλή κάμψη Ροπή αδρανείας και ροπή αντίστασης απλών διατομών. Θεώρημα του STEINER Ουδέτερη γραμμή , ουδέτερος άξονας, θετικά και αρνητικά σύνορα. Στερεό των τάσεων, επιτρεπόμενες τάσεις. Ο τύπος της κάμψης, απλή κάμψη σε απλές διατομές ( χωρίς απόδειξη). Επίλυση αμφιέρειστης δοκού με συγκεκριμένη διατομή και υπολογισμούς των αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων. Επίλυση προβόλου με συγκεκριμένη διατομή και υπολογισμούς των αναπτυσσόμενων ορθών τάσεων. | Υπολογισμός ροπών αδρανείας και αντιστάσεως απλών διατομών από τον καθηγητή και με τη χρήση πινάκων. Εξάσκηση των μαθητών σε απλά παραδείγματα. |
| Θα υπολογίζει το κρίσιμο φορτίο λυγισμού για διάφορες συνθήκες στήριξης. | 3. Λυγισμός 3.1 Λυγισμός στην ελαστική περιοχή, τύπος του Euler. 3.2 Κρίσιμη τάση λυγισμού | Υπολογισμός κρίσιμου φορτίου λυγισμού ράβδων απλών διατομών φορτιζομένων στο κέντρο βάρους τους για διάφορες περιπτώσεις στήριξης σύμφωνα με τον τύπο του Euler. Εξάσκηση των μαθητών σε απλά παραδείγματα |
| Θα υπολογίζει τις αναπτυσσόμενες τάσεις για περιπτώσεις σύνθετης εντατικής καταπόνησης. | Απλές εντατικές καταστάσεις 4.1 Κάμψη και αξονικός εφελκυσμός σε θλίψη 4.2 Απλά παραδείγματα | Παρουσίαση παραδειγμάτων σύνθετης καταπόνησης απλών φορέων με απλές διατομές. Εξάσκηση των μαθητών Συσχέτιση με πραγματικές περιπτώσεις από το χώρο της εργασίας. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ώρες διδασκαλίας 2 ώρες / εβδομάδα

Σύνολο διδακτικών ωρών ( 2 χ 28 εβδομάδες = 56 διδακτικές ώρες περίπου )

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας ο μαθητής θα είναι ικανός να αξιοποιεί τους Η/Υ σε θέματα της ειδικότητάς του, αναπτύσσοντας μιαν αντίληψη της χρήσης του σύγχρονου αυτού εργαλείου στην καθημερινή εργασιακή ζωή.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Εισαγωγή στη θεωρία του δικτύου ( 3 διδακτικές ώρες ) | Ενημέρωση μαθητών: τι είναι δίκτυο, τι πλεονεκτήματα προσφέρει και ποιος ο τυπικός εξοπλισμός χρειάζεται | Ομιλία - επίδειξη slides - επίδειξη χρήσης των Windows |
| Επίδειξη προγραμμάτων προβολής και αναζήτησης εγγράφων και σχεδίων ( 3 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος. Να μάθει ο μαθητής να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζει έγγραφα | Επίδειξη του προγράμματος ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις [που απαιτούνται |
| Απλές εργασίες - εκτύπωση σχεδίων & εγγράφων μέσα από το περιβάλλον των Windows | Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί απλές εντολές και την διαδικασία της εκτύπωσης | Να εκτυπώνουν έτοιμα σχέδια από διάφορους υπολογιστές και φακέλους του δικτύου |
| Μετρήσεις: μηκών και εμβαδών πάνω στα σχέδια - υπομνήσεις ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο μαθητής να δημιουργεί υπομνήσεις, να μετρά εμβαδά και μήκη πάνω στα σχέδια | Να σημειώνονται υπομνήσεις πάνω στα υπάρχοντα αρχεία - να μετρούν μήκη και εμβαδά πάνω στα υπάρχοντα σχέδια |
| Συνεργασία του προγράμματος με άλλα απλά σχεδιαστικά προγράμματα. Εκτυπώσεις διαγραμμάτων ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να μπορεί να συνεργαστεί με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα & να εκτυπώνει διαγράμματα. | Επάνω σε υπάρχοντα σχέδια που έχουν προκύψει από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα να τοποθετεί υπομνήσεις. Εκτύπωση έτοιμου σχεδίου σε εκτυπωτή. |
| Εισαγωγή στην ομάδα Εργασίας ( 3 διδακτικές ώρες ) | Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις. Γιατί διευκολύνονται οι επικοινωνίες Γιατί μειώνεται ο συνολικός χρόνος παραγωγής ενός έργου - χρήση Internet προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφορίες που χρειαζόμαστε | Ομιλία Slides Επίδειξη χρήσης των Windows |
| Επίδειξη του προγράμματος οργάνωσης σχεδιαστηρίων με τη χρήση τυπικών δικτύων - volo explorer ( 3 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση του μαθητή με το πρόγραμμα. Να μάθει να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζονται έγγραφα. | Επίδειξη του προγράμματος. Ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται |
| Διαχείριση εγγράφων - αρχειοθέτηση προηγούμενων εκδόσεων εγγράφων ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο μαθητής αρχειοθέτηση, να αναζητά και να ανακαλεί έγγραφα | Εξ αρχής τακτοποίηση εγγράφων και σχεδίων |
| Μετακίνηση ομάδων εγγράφων και σχεδίων εντός του δικτύου ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να μάθει ο χρήστης να συγκεντρώνει - να αποστέλλει και να λαμβάνει ομάδα από έγγραφα και σχέδια στο δίκτυο | Συγκέντρωση σχεδίων - Δημιουργία “πακέτου” και αποστολή - παραλαβή σε διάφορα τερματικά |
| Υπολογισμός αμοιβής μελετητών και φορολογικών στα οικοδομικά έργα ( 3 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση των μαθητών στον υπολογισμό αμοιβής των μηχανικών και φορολογικά με Η/Υ | Συμπλήρωση δεδομένων σε πίνακες του προγράμματος (στοιχεία οικοδό-μησης - είδος κτιρίου, δηλ. νέο ή προσθήκη - εμβαδά - είδος μελέτης, δηλ. αρχιτεκτονική, στατική, κλπ. - κατηγορία μελέτης, δηλ. Α, Β, κλπ.). Παράδειγμα. Εκτύπωση των εντύπων αμοιβής μηχανικών και φορολογικών. |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Υπολογισμός ελάχιστου κόστους κατασκευής ( 3 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση του μαθητή στη μελέτη του ελάχιστου κόστους κατασκευής | Μεταφορά στοιχείων οικοδομής από προηγούμενη στήλη - συμπλήρωση πίνακα κατανομής εργασιών. %. Εκτύπωση των εντύπων (αναλυτικό παράδειγμα) |
| Υπολογισμός κατανομής ποσοστών οριζόντιας ιδιοκτησίας και κοινοχρήστων κτιρίου ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να βοηθήσει το μαθητή στη σύνταξη πίνακα οριζόντιας ιδιοκτησίας και κοινοχρήστων κτιρίου με Η/Υ | Στοιχεία κάθε διαμερίσματος (εμβαδόν - θέση) Συμπλήρωση πίνακα επιλογών - κατανομής Εκτύπωση των εντύπων (αναλυτικό παράδειγμα) |
| Μελέτη πυροπροστασίας : ενεργητική - παθητική Οδεύσεις διαφυγής ( 3 διδακτικές ώρες ) | Εξοικείωση στην καλύτερη δυνατή λύση – νομοθεσία | Περιγραφή κτιρίου - κανονισμοί -οδηγίες που λαμβάνονται υπόψη στη μελέτη - εμβαδά - όροφος - χρήση κτιρίου, κλπ. Εκτύπωση των εντύπων |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Μέτρα ασφάλειας και υγείας κατά το στάδιο της κατασκευής ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να γνωρίσει σε κάθε στάδιο κατασκευής του έργου τους πιθανούς κινδύνους (διαβαθμισμένους) - μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται | Έτοιμη τεχνική περιγραφή του έργου σε κάθε φάση Εκτύπωση εντύπων |
| Υπολογισμός προστίμων αυθαίρετων κτισμάτων ( 3 διδακτικές ώρες ) | Δυνατότητα εκτέλεσης της μελέτης προστίμων αυθαιρέτου | Περιγραφή κτιρίου - θέση κτιρίου - χρήση -εμβαδά. Αναλυτικό παράδειγμα Εκτύπωση εντύπων |
| Αναλυτικός προϋπολογισμός έργο ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να γνωρίσει ο μαθητής ποια τα απαραίτητα στοιχεία που πρέπει να έχουμε για τη μελέτη του προϋπολογισμού ενός έργου - Δυνατότητα εκτέλεσης ενός έργου | Συμπλήρωση δεδομένων σε πίνακες διαγραμμάτων : Αναλυτικός πίνακας εργασιών - μονάδα μέτρησης - ποσότητα εργασίας - τιμή μονάδας - προϋπολογισμός Αναλυτικό παράδειγμα Εκτύπωση των εντύπων |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Χρονικός προγραμματισμός έργου : Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης (παρακολούθηση) εργασιών Διάγραμμα GANTT παρακολούθησης εργασίας Διάγραμμα GANTT ελέγχου απασχόλησης εργαζομένων Διάγραμμα GANTT ελέγχου απασχόλησης μηχανημάτων ( 3 διδακτικές ώρες ) | Να κατανοήσει ο μαθητής ότι όταν αναλαμβάνεται η εκτέλεση ενός έργου σε ορισμένο χρόνο πρέπει να υπάρχει και ορισμένος ρυθμός εκτέλεσης. Δηλαδή : να είναι σε θέση να προγραμματίσει τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν σε ορισμένο χρονικό διάστημα, καθώς και το χρόνο που απαιτείται για κάθε εργασία. | Σύνταξη αναλυτικών πινάκων με έναρξη : απόλυτη σειρά όλων των εργασιών - του εργατικού δυναμικού - των μηχανημάτων (π.χ. εγκατάσταση εργοταξίου - γενικές εκσκαφές - θεμελιώσεις - επιχωματώσεις - σκυροδέτηση, κλπ.), για την πραγματοποίηση του έργου. Αναλυτικά παραδείγματα |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διδακτικές ώρες 2 ώρες /εβδομάδα - Σύνολο διδακτικών ωρών και για 28 εβδομάδες κατά προσέγγιση ( 2 χ 28 = 56 )

|  | Αναφορά στους βασικούς στόχους του μαθήματος Ο απόφοιτος ΤΕΕ (τομέα κατασκευών) με την εμπέδωση των γνώσεων - ικανοτήτων που θα του παρασχεθούν μέσω του μαθήματος θα μπορεί να απασχοληθεί: α) Σε κάποια αντίστοιχη Υπηρεσία του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. (Συχνά οι Πολεοδομίες είναι υπηρεσιακά σχήματα σύνταξης, θεώρησης και έγκρισης Μελετών, Αδειών κλπ., που σχετίζονται με την Προστασία του Περιβάλλοντος, ιδιαίτερα σε αστικές περιοχές.).β) Σε Οικολογικές Οργανώσεις αλλά και σε Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που χρειάζονται για τη λειτουργία και τη δράση τους Τεχνικό Προσωπικό, χωρίς - συχνά - ιδιαίτερη εξειδίκευση αλλά με γνώσεις ή εμπειρία σε απλές εφαρμογές Προστασίας του Περιβάλλοντος (π.χ. μέτρηση θορύβου ή καυσαερίων στο δρόμο). γ) Σε τεχνικά γραφεία, ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα του φακέλου για την άδεια οικοδομής, σε σχέση και με τα συναφή ("περιβαλλοντικά") στοιχεία. δ) Σε μελετητικά γραφεία, όταν ασχολούνται με τη συμπλήρωση "ερωτηματολόγιου". όπως αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ΜΕΡΟΣ Α': ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ) |  |  |
|  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 1 | Η έννοια του φυσικού περιβάλλοντος | Κατανόηση των επιμέρους εννοιών: Οικολογική ισορροπία, οικοσύστημα, φυσικός αποδέκτης, φυσικός πόρος, Τοπίο, οικολογία. | Χρήση εποπτικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση των επιμέρους εννοιών. |
| 2 | Η έννοια του ανθρωπογενούς (κυρίως δομημένου) περιβάλλοντος | Κατανόηση των εννοιών: Περιβάλλον, Υποβάθμιση, Προστασία του Περιβάλλοντος, Υγεία, Απόβλητα, Ουσίες, Παρασκευάσματα, Επικίνδυνες Ουσίες. Διάκριση μεταξύ Ρύπανσης και Μόλυνσης | Χρήση εποπτικού υλικού για την καλύτερη κατανόηση. Συζήτηση. |
|  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 3 | Επίσκεψη σε χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων ή σε Εγκατάσταση επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων | Πρώτη εμπειρική (αλλά οργανωμένη) προσέγγιση ενός περιβαλλοντικού προβλήματος και της αντιμετώπισής του. | Υποβολή έκθεσης |
|  | ΜΕΡΟΣ Β': Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ |  |  |
|  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 1 | Ιστορικό, μορφές και αίτια της κρίσης. | Διάκριση μεταξύ δύο βασικών περιόδων. (Πριν και Μετά τη "Βιομηχανική Επανάσταση"). Προσέγγιση ζητημάτων όπως: Υπερπληθυσμός, υπερεκμετάλλευση Φυσικών Πόρων σπάνιων στον πλανήτη, Διασυνοριακή ρύπανση, Διεθνή περιβαλλοντικά προβλήματα. Προσέγγιση και κατανόηση των μηχανισμών που συμβάλλουν στο φαινόμενο της ρύπανσης (γενικότερα). Αναγνώριση της συμβολής στο φαινόμενο της ρύπανσης: της Κοινωνίας, της Οικονομίας, της Τεχνολογίας, της (έλλειψης) περιβαλλοντικής συνείδησης. | Χρήση εποπτικού υλικού για την πληρέστερη κατανόηση. Αναφορές, από τους μαθητές, ή/και παρουσίαση μικρών ατομικών εργασιών με παραδείγματα ρύπανσης και ανάλογη συζήτηση μέσα στην τάξη. |
| 2 | Προοπτικές - τρόποι αντιμετώπισης της κρίσης | Κατανόηση (μέσα από κατάλληλη εισαγωγή και επαρκή επεξήγηση) της έννοιας της Αειφορίας. Πώς, δηλαδή, θα μπορούσαν δημιουργικά να συνδυαστούν Ανάπτυξη και Περιβάλλον. Αναγνώριση της αναγκαιότητας για πρόληψη αλλά και κατασταλτικό έλεγχο. Δημιουργία της πεποίθησης πως στην Προστασία του Περιβάλλοντος, μπορούν να συμβάλλουν θετικά όχι μόνο η Εθνική Νομοθεσία αλλά και άλλοι διεθνείς κανόνες, κανονισμοί, συμβάσεις (π.χ. από την Ευρωπαϊκή 'Ενωση). Ενημέρωση αλλά και εμπέδωση της αντίληψης ότι χωρίς Σχεδιασμό (χωροταξικό, πολεοδομικό, περιβαλλοντικό) είναι αδύνατη η αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων. | Χρήση εποπτικού υλικού για την πληρέστερη κατανόηση. Συζήτηση πάνω σε διεθνείς Διακηρύξεις για το Περιβάλλον (π.χ. "Ρίο '92"). Επισκόπηση ενδεικτικού αριθμού χαρτών (χωροταξικού ή πολεοδομικού περιεχομένου). |
| 3 | Επίσκεψη σε Πολεοδομία ή Τμήμα Πολεοδομίας ή Πολεοδομικό Γραφείο | Γνωριμία με ένα χώρο εργασίας αλλά και λήψης αποφάσεων, που -τελικά- άπτεται άμεσα των πιθανών επαγγελματικών τους ασχολιών. | Υποβολή έκθεσης για τον τρόπο λειτουργίας |
|  | ΜΕΡΟΣ Γ': Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ |  |  |
|  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 1 | Ιστορικό και κατηγορίες προβλημάτων | Κατά το δυνατόν πληρέστερη κατανόηση αυτού, που ονομάστηκε μεταπολεμική "στρεβλή ανάπτυξη". Καλύτερη αντίληψη των ζητημάτων των σχετικών με την ατμοσφαιρική ρύπανση, τη ρύπανση και εξάντληση των υδάτων, την υποβάθμιση του ακουστικού Περιβάλλοντος, την εξαφάνιση ειδών πανίδας και χλωρίδας, την ασκήμια του αστικού "τοπίου" κ.λ.π. | Εποπτικό υλικό, ανταλλαγή απόψεων και αναφορά προσωπικών εμπειριών. Συζήτηση |
| 2 | Τρόποι αντιμετώπισης των δυσμενών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής υποβάθμισης | Αντίληψη του γεγονότος ότι στη χώρα μας υφίσταται και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια, μεγάλος αριθμός περιβαλλοντικών διατάξεων (αλλά και δημόσιων φορέων Προστασίας του Περιβάλλοντος), οι οποίες - πέρα από την προστατευτική τους λειτουργία - προβλέπουν και την κατοχύρωση αντίστοιχου Σχεδιασμού. Υπογράμμιση του σημαντικού ρόλου, που παίζει και το περιβαλλοντικό κίνημα, οι συναφείς, δηλαδή, Οργανώσεις των ίδιων των πολιτών. Ενημέρωση για το γεγονός ότι και στη χώρα μας προωθείται ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ιδίως στο πλαίσιο της εγκύκλιας Εκπαίδευσης). | Επίσκεψη σε ένα Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. |
|  | ΜΕΡΟΣ Δ': ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ |  |  |
|  | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| 1 | Ιστορικό και είδη μελετών | Ενημέρωση πάνω στην εξέλιξη των μελετών περιβάλλοντος διεθνώς αλλά και στην Ελλάδα. | Εποπτικό υλικό. Παρουσίαση μερικών υποδειγμάτων τέτοιων Μελετών (αναπτυξιακών, χωροταξικών, πολεοδομικών) |
| 2 | Οικοδομική άδεια (Υπό το πρίσμα του Περιβάλλοντος). | Προσέγγιση, μέσα από το περιβαλλοντικό πρίσμα, πτυχών της άδειας οικοδομής, που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την Προστασία του Περιβάλλοντος (αρχιτεκτονική αισθητική, χρήση γης, θερμομόνωση, Βιοκλιματικές προδιαγραφές - κατανοητή και εφαρμόσιμη προσέγγιση της πρόσφατης νομοθεσίας - κ.λ.π.) 'Αλλα είδη μελετών. | Εποπτικό υλικό και παρουσίαση συγκεκριμένων εφαρμοσμένων Μελετών. |
| 3 | Ειδική Νομοθεσία για τη Σύνταξη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). | Ενημέρωση πάνω στο νομικό καθεστώς, που διέπει τη σύνταξη, την υποβολή και τη θεώρηση των ΜΠΕ (Ν. 1650 / '86, ΚΥΑ 69269 / 5387 / '90). | Εποπτικό υλικό. |
| 4 | Οι απαιτήσεις μιας πλήρους ΜΠΕ | Ονομασία και είδος του προς έγκριση έργου, Γεωγραφική θέση, έκταση και διοικητική του υπαγωγή. Κατανόηση και πρακτική προσέγγιση των τρόπων, μέσω των οποίων θα διασφαλιστεί η ακριβέστερη περιγραφή και καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης του ευρύτερου Περιβάλλοντος του έργου. Ευθυκρισία και δεξιότητα στην περιγραφή του προτεινόμενου έργου αλλά και της εκτίμησης, αξιολόγησης και αντιμετώπισης των Περιβαλλοντικών του Επιπτώσεων. Κατάδειξη της αναγκαιότητας να συντάσσονται άρτιοι ενδεικτικοί ή και λεπτομερέστεροι χάρτες και σχέδια | Εποπτικό υλικό (και χάρτες, σκαριφήματα κλπ). Δοκιμαστική ενημέρωση χαρτών ή σχεδιαγραμμάτων. Υποδειγματική συμπλήρωση των σχετικών εντύπων, που συνυποβάλλονται στην αρμόδια αρχή. |
| 5 | Η περίπτωση της (θεσμοθετημένης) υποκατάστασης μιας ΜΠΕ από ένα Ερωτηματολόγιο όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. | Η εξοικείωση με μιας μορφής απλή ΜΠΕ (Ερωτηματολόγιο). Ενημέρωση για την αναγκαιότητα σύνταξης και υποβολής του, στις περιπτώσεις για τις οποίες η σχεδιαζόμενη παρέμβαση στο χώρο είναι μικρής κλίμακας ή ελάχιστα βλαπτική για το Περιβάλλον. Γνωριμία με τεχνικές αρτιότερης συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου. | Παρουσίαση του σχετικού εντύπου και επίδειξη ορθής συμπλήρωσής του. |
| 6 | Αναδρομικό ερωτηματολόγια τη μέχρι στιγμής ύλη. | Εμπέδωση της ύλης, διαπίστωση κενών, συμπληρωματικές εξηγήσεις. | Συμπλήρωση ερωτηματολογίου από όλους τους εκπαιδευόμενους. Επακολουθεί συζήτηση. |
| 7 | Παρουσίαση μιας πλήρους ΜΠΕ | Εξοικείωση με τις τυπικές και ουσιαστικές πτυχές μιας ΜΠΕ, έτοιμης προς υποβολή στους αρμοδίους. | Ερωτήσεις και συζήτηση. Επίσκεψη σε ένα Γραφείο Μελετών ή σ μία αντίστοιχη Υπηρεσία ή παρουσίαση από κάποιο ενεργό στέλεχος (στην τάξη). |
| 8 | Επίσκεψη σε ένα Γραφείο Μελετών ή σε μία αντίστοιχη Υπηρεσία - παρουσίαση από κάποιο ενεργό στέλεχος (στην τάξη). | Γνωριμία με το περιβάλλον εργασίας αλλά και τον τόπο "παραγωγής" ΜΠΕ | Κατά το δυνατόν επιτόπου διαπιστώσεις και διεξοδικός διάλογος. |
| 9 | Παρουσίαση μιας απλής ΜΠΕ, που θα συνταχθεί από αντιπροσωπευτική ολιγομελή ομάδα εκ του συνόλου των μαθητών. | Ενίσχυση της αυτενέργειας αλλά και της ομαδικής δουλειάς. 'Όξυνση της ικανότητας για προγραμματισμένη δράση με στόχους. | Σύνταξη μιας ΜΠΕ και παρουσίαση στο σύνολο μια τάξης. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ |
| Εισαγωγή. Γενική αναφορά σε συγκοινωνιακά έργα και στα επιμέρους τμήματά τους. Αντικείμενο του μαθήματος, φωτογραφίες, σχέδια, σλάιτς από συναφή έργα. Σύνδεση του σχεδίου με τα αντίστοιχα θεωρητικά μαθήματα που έχουν ήδη διδαχθεί οι μαθητές. | Να σχηματίσουν οι μαθητές πλήρη εικόνα των έργων που πρόκειται να σχεδιάσουν και να κατανοήσουν τις έννοιες που έχουν διδαχθεί στα θεωρητικά τους μαθήματα μέσα από το σχέδιο |  |
| ΣΧΕΔΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |
| Αναδρομή στο τοπογραφικό σχέδιο. Κάναβος - τοποθέτηση σημείων. Χάραξη, σχεδίαση ισοϋψών καμπύλων. Χάραξη σχεδιασμός ισοκλινούς. Χάραξη σχεδίαση πολυγωνικής. Χάραξη, σχεδίαση κλωθοειδούς και κυκλικών τόξων στροφών. Χάραξη οδοστρώματος και ερεισμάτων. Σχεδίαση στην οριζοντιογραφία διαφόρων τεχνικών έργων (γέφυρες, οχετοί κλπ.). Μηκοτομή οδών. Σχεδίαση διατομών οδού (επιχώματα, εκχώματα). | Να είναι ικανοί χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που ήδη γνωρίζουν από το τοπογραφικό σχέδιο να σχεδιάσουν πλήρως όλα τα σχέδια που απαιτούνται για την μελέτη μιας οδού. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων. |
| ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ |
| Σωληνωτός οχετός (κάτοψη, τομή κάθετη στον άξονα, τομή κατά μήκος). Γέφυρες από οπλισμένο σκυρόδεμα Βάθρα Πτερυγότοιχοι. Κατάστρωμα (κατόψεις, τομές, λεπτομέρειες). | Να γνωρίζουν και να είναι ικανοί να σχεδιάσουν όλα τα βασικά τεχνικά έργα οδοποιίας, που συναντώνται κατά μήκος μιας οδού, καθώς και τα τμήματα των έργων αυτών. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων φωτογραφίες. |
| ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ |
| Φράγματα. Φράγματα βαρύτητας. Τοξωτά. Αναχώματα (τομές - λεπτομέρειες). Φρεάτια. Φρεάτιο δικλείδας. Φρεάτιο εισροής όμβριων υδάτων Υδραυλικά κανάλια. Ορθογωνικά. Τραπεζοειδή (τομές – λεπτομέρειες). | Να γνωρίζουν βασικά υδραυλικά έργα και να είναι ικανοί να τα σχεδιάζουν μαζί με τις απαιτούμενες λεπτομέρειες των (κάτοψη, τομή). | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων φωτογραφίες, σλάιτς. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ)

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

###### ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ			    5

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ		  28

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ			140

Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος γίνεται προσπάθεια  να αναπτυχθεί η ικανότητα των μαθητών να αναγνωρίζουν και να κατανοούν τις συνθετικές ιδέες του μηχανικού στα προσχέδια ώστε αυτές να τις υλοποιούν στα οριστικά σχέδια.

Επίσης, να ασκηθούν στον τρόπο σχεδίασης και παρουσίασης των αρχιτεκτονικών σχεδίων με επαγγελματικό τρόπο.

Τέλος να εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και τη χρησιμοποιούμενη ορολογία στον Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.).

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ |
| Τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου με μονώροφο κτίσμα με κλειστό οικοδομικό τετράγωνο. Στοιχεία Γ.Ο.Κ. Τοπογραφικό σχέδιο οικοπέδου με πολυώροφο κτίσμα σε οικοδομικό τετράγωνο. Στοιχεία Γ.Ο.Κ. | Οι μαθητές θα μάθουν να παρουσιάζουν τα σχέδιά τους με επαγγελματικό τρόπο βάσει των απαιτήσεων των πολεοδομικών γραφείων. Επίσης θα κατανοούν τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των σχεδίων και θα τα αιτιολογούν. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων. Σλάϊτς, διαφάνειες. Σχεδιαστικές ασκήσεις. Παραδείγματα υπολογισμού. |
| ΙΙ. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΨΗΣ |
| Διάγραμμα κάλυψης κτίσματος μέσα σ΄ένα οικόπεδο. Στοιχεία Γ.Ο.Κ/ Διαμόρφωση του εντός του οικοπέδου περιβάλλοντος χώρου. Στοιχεία Γ.Ο.Κ. | Οι μαθητές στο τέλος αυτής της ενότητας θα μπορούν: Να κατανοούν τα αναγραφόμενα στοιχεία επί των σχεδίων. Να ελέγχουν και να διορθώνουν τα στοιχεία αυτά. Να σχεδιάζουν και να παρουσιάζουν βάσει επαγγελματικών προδιαγραφών τα σχέδιά τους. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων. Σλάϊτς, διαφάνειες. Σχεδιαστικές ασκήσεις. Παραδείγματα υπολογισμού. |
| ΙΙΙ. ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΔΥΟ ΕΠΙΠΕΔΑ) |
| Σχέδιο διαγράμματος κάλυψης. Σχέδιο κατόψεων. Σχέδιο τομών. Σχέδιο όψεων. Σχέδια λεπτομερειών κλιμακοστασίου. " " Μόνωσης δώματος. Σχέδια λεπτομερειών Μόνωσης Υπογείου. Σχέδια λεπτομερειών Μεταλλικών κουφωμάτων. Αξονομετρικό σχέδιο του εσωτερικού χώρου. | Οι μαθητές εργαζόμενοι σε αυτή την ενότητα θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά σχέδια. Επίσης θα συντονίσουν τις γνώσεις τους στην οικοδομική επί συγκεκριμένων προβλημάτων και εφαρμογών. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων. Σλάϊτς, διαφάνειες. Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις. |
| ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΥΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ |
| Σχέδιο τοπογραφικό. " διαγράμματος κάλυψης. " κατόψεων. " τομών. " όψεων. " λεπτομερειών κλιμακοστασίου " " μόνωσης δώματος " " ξύλινων κουφωμάτων Σχέδιο λεπτομερειών ξύλινης στέγης. Σχέδιο αξονομετρικό εσωτερικού χώρου. Σχέδιο αξονομετρικό εξωτερικού χώρου. | Οι μαθητές εργαζόμενοι σε αυτή την ενότητα θα αποκτήσουν την ικανότητα να αντιμετωπίζουν ολοκληρωμένα επαγγελματικά σχέδια. Επίσης θα συντονίσουν τις γνώσεις τους στην οικοδομική επί συγκεκριμένων προβλημάτων και εφαρμογών. | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων. Σλάϊτς, διαφάνειες. Πολυμέσα. Σχεδιαστικές ασκήσεις. |

Σημείωση : Θα διατεθούν 28 διδακτικές ώρες ανά ενότητα

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Διαθέσιμες διδακτικές ώρες 3 ώρες / εβδομάδα

Διαθέσιμες διδακτικές ώρες 3 χ 28 εβδομάδες = 84 διδακτικές ώρες περίπου

Σημείωση :  Θα διατεθούν 8 διδακτικές ώρες / ενότητα περίπου

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Διαδοκίδοση αρχιτεκτονικής κάτοψης για τη δημιουργία ξυλοτύπου. | Να γίνουν ικανοί οι μαθητές να σχεδιάζουν ξυλότυπους κτιριακών έργων αναπτύγματα οπλισμών, των ξυλοτύπων αυτών και λεπτομέρειες κόμβων όλων των στοιχείων του ξυλότυπου (πλάκες, δοκοί, υποστυλώματα, θεμέλια). | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Ξυλότυπος συνεχών πλακών. Συνεχείς πλάκες οπλισμένες κατά μία διεύθυνση. Συνεχείς πλάκες οπλισμένες κατά δύο διευθύνσεις. Συνεχείς πλάκες με προβόλους σε διάφορες θέσεις (κατά μία ή δύο διευθύνσεις). |  | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Κλίμακα με οπλισμό και αναπτύγματα οπλισμού. Ξυλότυπος τυπικού ορόφου πολυώροφης οικοδομής. |  | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Συνεχείς δοκοί με οπλισμό και ανάπτυγμα οπλισμού. Συνεχείς δοκοί με προεξέχουσα δοκό στο ένα άκρο της, οπλισμός, αναπτύγματα |  | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Υποστυλώματα, οπλισμός, συνδετήρες, αναπτύγματα. Τοιχία, οπλισμός, συνδετήρες, αναπτύγματα. Λεπτομέρεια σύνδεσης δοκού με υποστύλωμα. |  | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Μοναχικά πέδιλα, οπλισμούς, αναπτύγματα, συνδετήρια δοκάρια. Πεδιλοδοκός, οπλισμός, αναπτύγματα. Ξυλότυπος θεμελίων, σχεδιασμός μοναχικών πέδιλων και πεδιλοδοκών. Λεπτομέρεια σύνδεσης υποστυλώματος και πέδιλου. |  | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Τομή πλαισίου, οπλισμός, αναπτύγματα. Ξύλινες κατασκευές. Ζευκτό - λεπτομέρειες κόμβων -συνδέσεις. | Να γίνουν ικανοί οι μαθητές να σχεδιάζουν βασικές κατασκευές ξύλινων και σιδερένιων κατασκευών με τις λεπτομέρειες σύνδεσης | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |
| Σιδερένιες κατασκευές. Ζευκτό - λεπτομέρειες κόμβων - συνδέσεις. Διατομές πρότυπων ελασμάτων | Να γίνουν ικανοί οι μαθητές να σχεδιάζουν βασικές κατασκευές ξύλινων και σιδερένιων κατασκευών με τις λεπτομέρειες σύνδεσης | Χρήση εποπτικού υλικού. Υποδείγματα σχεδίων, φωτογραφίες, διαφάνειες. |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟ-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Διδακτικές ώρες 3 ανά εβδομάδα (1Θ+2Ε) για 28 εβδομάδες περίπου, συνολικά διδακτικές ώρες 28 χ 3 = 84 διδακτικές ώρες

Το ηλεκτρομηχανολογικό σχέδιο (Η/Μ) προσφέρει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρήση της πληροφορικής και των υπολογιστών στην καθημερινή πρακτική στη διαδικασία μελέτης και κατασκευής κτιρίων

Σαν αποτέλεσμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας οι μαθητές:

- Θα εφαρμόζουν μια σύνθεση των κυριότερων κανόνων της «καλής τέχνης» τους οποίους πρέπει να γνωρίζει ένας σχεδιαστής για ν αποφύγει λάθη που θα έχουν επιπτώσεις σε μια ηλεκτρομηχανολογική κατασκευή.

- Θα αναπτύξουν μια υποδομή που θα τους επιτρέπει να έχουν ενεργό ρόλο σχεδιαστή σε ένα μελετητικό γραφείο.

- Θα αναπτύξουν μιαν αντίληψη σχετικά με το ότι τα κατασκευαστικά σχέδια πρέπει να είναι σαφή χωρίς αμφιβολίες και ελλείψεις επειδή οι κατασκευές πραγματοποιούνται με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια.

- Θα περιγράφουν και θα σχεδιάζουν ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές σε σύγχρονα κτίρια.

- Θα σχεδιάζουν ηλεκτρομηχανολογικά σχέδια που θα εντάσσονται στο πλαίσιο των απαιτήσεων για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

- Θα χρησιμοποιούν την πληροφορική ως  εργαλείο για την πραγματοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών σχεδίων.

1 Εισαγωγή. Γενικές έννοιες και γνώσεις.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Σκοπός του Η/Μ σχεδίου Διαίρεση του Η/Μ σχεδίου Τεχνική του Η/Μ σχεδίου | Οι μαθητές ασκούνται σταδιακά ώστε να είναι σε θέση να: Κατανοήσουν την έννοια και το σκοπό του Η/Μ σχεδίου Αποσαφηνίσουν τις έννοιες των τύπων των σχεδίων. Αναπτύσσουν τεχνικό λεξιλόγιο από σημασιολογική άποψη. Εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους αξιοποιώντας τις γνώσεις από συναφή τεχνικά μαθήματα Απαριθμούν τα είδη γραμμών που χρησιμοποιούνται στο Η/Μ σχέδιο | Επιλογή αντιπροσωπευτικών σχεδίων από Επαγγελματικό Σχέδιο Ερμηνεία, σχόλια για δυσνόητα και άγνωστα σύμβολα. Επιλογή και κωδικοποίηση τεχνικών όρων σχετικών με το περιεχόμενο. Παιχνίδι σχεδιάσεων και συμβόλων με αντίθετη σημασία ορθό-εσφαλμένο Σχόλια – παρατηρήσεις – παραδείγματα Παραδείγματα εφαρμογής Άσκηση των μαθητών σε Γραμμογραφία Πρακτικές εφαρμογές τομές συμβολισμού υλικών Χρήση διαφανειών cd/video πολυμέσα |

2. Παράσταση των ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Διάταξη όψεων. Αξονομετρική Σχεδίαση. Εκλογή όψεων. Σχεδίαση επίπεδων αντικειμένων. Τομές και ειδικές όψεις. Αναγραφή διαστάσεων. Σημεία κατεργασίας επιφανειών. Ανοχές (Ενδεικτική σειρά) | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Επιλέγουν τις απαραίτητες όψεις ενός μηχανολογικού αντικειμένου Περιγράφουν τη χρήση των διαστάσεων Αποφασίζουν για την τοποθέτηση διαστάσεων σύμφωνα με τους κανονισμούς Αποκωδικοποιήσουν γραφικά σύμβολα κατεργασίας για την ποιότητα κατεργασίας Επιφανειών Αποσαφηνίζουν την έννοια της ανοχής των διαστάσεων | Προφορική ανάπτυξη της αναγκαιότητας επιλογής όψεων για την κατασκευή. Επίδειξη αντικειμένων επιλογής Οδηγίες για τη σχεδίαση όψεων Σχεδίαση όψεων και τομών απλών μηχανολογικών εξαρτημάτων. Τοποθέτηση διαστάσεων στις όψεις. Χρήση διαφανειών (σωστό-εσφαλμένο) με περιεχόμενο την τοποθέτηση διαστάσεων. Τοποθέτηση σημείων κατεργασίας Τοποθέτηση διαστάσεων με τις αντίστοιχες ανοχές. Οδηγίες για αξονομετρικές σχεδιάσεις Υποδείγματα αξονομετρικών σχεδίων Αξονομετρική σχεδίαση αντικειμένων. |

3. Συμβολικές και σχηματικές παραστάσεις

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Κοχλίες – Περικόχλια Ήλοι Ελατήρια – Τροχαλίες Σωληνώσεις Σιδηρές κατασκευές Συγκολλήσεις | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Διαπιστώνουν την αξία και την χρησιμότητα των συνηθισμένων εξαρτημάτων Εξοικειωθούν με την ονοματολογία και την τυποποίηση των εξαρτημάτων Αναλύουν και συνθέτουν δεδομένα από πίνακες. Κατανοούν και συσχετίζουν τη χρήση υλικών και εξαρτημάτων στη διαδικασία κατασκευών. | Επίδειξη κάθε εξαρτήματος. Σύντομη αναφορά στη χρήση του Παρατηρήσεις- Σημειώσεις Οδηγίες σχεδίασης – τοποθέτησης διαστάσεων για κάθε εξάρτημα Προδιαγραφές και τυποποιημένα μεγέθη. Άντληση στοιχείων που είναι απαραίτητα για την ορθή σχεδίαση των εξαρτημάτων από πίνακες. Σχεδίαση των εξαρτημάτων Εξέταση με TEST. |

## 4. Δίκτυα υδραυλικών – αποχετευτικών και θερμικών εγκαταστάσεων

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Σωληνώσεις ύδρευσης Σωληνώσεις αποχέτευσης Σωληνώσεις θέρμανσης | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Κατανοούν την έννοια και τον σκοπό των κανονισμών υδραυλικών και αποχετευτικών εγκαταστάσεων Κατακτούν και διαμορφώνουν τεχνικό λεξιλόγιο από σημασιολογική άποψη. Κατακτούν και διαμορφώνουν τεχνικό λεξιλόγιο αξιοποιώντας γνώσεις και από άλλα τεχνικά μαθήματα. Χρησιμοποιεί γραφικά σύμβολα για τη διατύπωση τεχνικών θεμάτων. Αναγνωρίζει σωληνώσεις ύδρευσης – θέρμανσης – αποχέτευσης. Εθίζεται στη χρήση πινάκων και τεχνικών φυλλαδίων για την άντληση στοιχείων. Αντιλαμβάνεται την χωροχρονική χρήση των τύπων των σχεδίων. Μεταφέρει ιδέες και απόψεις από σκαρίφημα μελέτης σε επαγγελματικά σχέδια για την έκδοση άδειας – κατασκευή ενός τεχνικού έργου * | Σύντομη ανάπτυξη της σύνθεσης μίας υδραυλικής εγκατάστασης. Υλικά και συσκευές που χρησιμοποιούνται σε μία υδραυλική εγκατάσταση. Υλικά και εξαρτήματα αποχέτευσης Τυποποίηση για τα παραπάνω Παρουσίαση πλήρους σειράς σχεδίων οικοδομικής άδειας με ανάλογες εγκαταστάσεις. Σχεδίαση οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου ύδρευσης σε δοσμένες κατόψεις – τομές. Απλή προμέτρηση υλικών. Παρουσίαση σε πίνακα. Σχεδίαση οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου αποχέτευσης σε δοσμένες κατόψεις – τομές. Απλή προμέτρηση υλικών. Παρουσίαση σε πίνακα. Σχεδίαση οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου θέρμανσης σε δοσμένες κατόψεις – τομές. Σχεδίαση οριζόντιου και κατακόρυφου δικτύου κλιματισμού σε δοσμένες κατόψεις – τομές. |

5. Γενικά περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Κατάταξη ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων Υλικά που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικών Εγκαταστάσεις. Υπολογισμός εγκατεστημένης ισχύος ηλεκτρικών Εγκατάστασης. Φωτισμός χώρου, βαθμός απόδοσης φωτεινών σωμάτων, είδη φωτισμού. Κατάταξη ηλεκτρικών Σχεδίων. Σύμβολα ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. Σύμβολα τηλεφωνικών. Εγκαταστάσεων. Δομημένο δίκτυο για την μεταφορά δεδομένων. | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Αναγνωρίζουν τα είδη των ΕΗΕ. Αναγνωρίζουν τα σύμβολα των χρησιμοποιούμενων ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Κατανοούν την έννοια της συνολικής εγκατεστημένης Ισχύος. Αναγνωρίζουν απόψεις υγιεινής, Απόδοση σε ένα χώρο σωστά φωτισμένο. Κατανοούν τη χρήση κάθε τύπου σχεδίου από άποψη κατασκευής και έκδοσης οικοδομικής άδειας. Χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα για τη διατύπωση τεχνικών θεμάτων. Χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα τηλεφωνικών εγκαταστάσεων για τη σύνθεση τηλεφωνικού Δικτύου. Αναγνωρίζουν τη δομή ενός δομημένου δικτύου μεταφοράς δεδομένων. | Επιλογή κυριοτέρων κανόνων ΚΕΗΕ. Ερμηνεία και σχόλια για δυσνόητες λέξεις. Επίδειξη συσκευών και οργάνων και σύνδεσή τους με τα αντίστοιχα άρθρα Σχεδίαση ηλεκτρολογικών συμβόλων. Επίδειξη ηλεκτρολογικών σχεδίων. Διαφάνειες. Σλάίτς. CD-Rom. Σχεδίαση ηλεκτρολογικών εξαρτημάτων. |

6. Ηλεκτρικά Δίκτυα.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Είδη ηλεκτρικών Δικτύων. Υλικά και συσκευές ηλεκτρικών Δικτύων. Σύμβολα κάτοψης ηλεκτρικών Δικτύων. Σύμβολα που χρησιμοποιούνται από τη ΔΕΗ. Παράδειγμα Δικτύου διανομής. Προμέτρηση, επιμέτρηση Δικτύων. Συνδεσμολογίες διακοπτών φωτισμού. | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Κατανοούν σχηματικό διάγραμμα Δικτύου χαμηλής τάσης. Χρησιμοποιούν γραφικά σύμβολα για τη σχεδίαση ηλεκτρικού Δικτύου. Διαβάζουν σύμβολα της ΔΕΗ και κατανοούν το περιεχόμενό τους. Διαβάζουν δίκτυο διανομής σε κάτοψη. Κατανοούν τις έννοιες προμέτρηση- επιμέτρηση Ηλεκτρικών Δικτύων. Κατανοεί ότι οι αγωγοί και τα καλώδια χρησιμοποιούνται για την παραλαβή της ηλεκτρικής Ενέργειας. | Επίδειξη σχεδίων αναλόγων κάθε κεφαλαίου. Διαφάνειες, σλάϊτς, Πολυμέσα. Σχεδίαση διαγραμμάτων χαμηλής τάσης. Σχεδίαση απλών κατόψεων με δίκτυα διανομής Σχεδίαση συνθετότερων κατόψεων με δίκτυα διανομής. Απλοί υπολογισμοί προμέτρησης υλικών ηλεκτρικών Δικτύων. Επίσκεψη σε οργανωμένο γραφείο μελετών ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων. |

7. Υποσταθμοί υψηλής τάσης (Υ/Σ)

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Σύμβολα Υλικά – Συσκευές Υ/Σ. Συνδεσμολογίες. | Οι μαθητές ασκούνται βαθμιαία ώστε να είναι σε θέση να: Κατανοούν ότι οι Υ/Σ υποβιβάζουν ή ανυψώνουν την τάση. Αναγνωρίζουν τη διαφορά των διαφόρων συνδεσμολογιών στη χρήση. | Επίδειξη σχεδίων Υποδειγματικών Διαφάνειες. Σλάίτς Σχεδίαση θεμάτων Υ/Σ. |

8. Σχεδίαση απλών εφαρμογών

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Θα περιγράφουν την κεντρική θέρμανση, τα σώματα, το σύ-στημα σωληνώσεων, τις μονά-δες μέτρησης Ανάλυση διαδικασιών προμέτρησης εγκαταστάσεων και υπολογισμού κόστους με βάση τα κατασκευαστικά σχέδια | Θα σχεδιάζουν την κεντρική θέρμανση απλής διώροφης οικοδομής. Θα πραγματοποιούν προμετρήσεις σωλήνων και θερμαντικών σωμάτων με βάση τα σχέδιά τους. | Οι μαθητές θα σχεδιάζουν και θα εξηγούν απλά σχέδια κεντρικής θέρμανσης μετά από παρουσίαση του καθηγητή. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε απλά κτίρια κατά τη διάρκεια της κατασκευής συστημάτων κεντρικής θέρμανσης. Πραγματοποίηση επιμετρήσεων και υπολογισμός του κόστους εγκατάστασης. |
| Παρουσίαση των κανονισμών και του τρόπου κατασκευής λεβητοστασίου καθώς και παραδειγμάτων κατόψεων λεβητοστασίων. | Θα σχεδιάζουν την κάτοψη ενός μικρού λεβητοστασίου σύμφωνα με τους κανονισμούς που θα περιλαμβάνει λέβητα, καυστήρα, κυκλοφορητή, καμινάδα, δεξαμενή πετρελαίου. | Σχεδίαση λεβητοστασίων,. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σε απλά κτίρια με λεβητοστάσια. |
| Παραδείγματα υπολογισμού κατανομής δαπανών κοινοχρήστων θέρμανσης με βάση στοιχεία μελέτης στην οποία βασίζεται μια ηλεκτρομηχανολογική σχεδίαση. | Θα υπολογίζουν την κατανομή δαπανών με βάση τα στοιχεία της μελέτης κεντρικής θέρμανσης που σχεδίασαν. | Θα υπολογίζουν την κατανομή δαπανών κοινοχρήστων των πολυκατοικιών που κατοικούν. |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ - ΣΚΟΠΟΣ | ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Σχεδίαση της εγκατάστασης ανελκυστήρα σε απλό κτίριο ( κάτοψη, τομή σε ύψος, μηχανοστάσιο, κουβούκλιο, μηχανισμοί) | Θα πραγματοποιούν σχέδια εγκατάστασης ανελκυστήρα σε ένα μικρό απλό κτίριο. | Θα πραγματοποιούν απλά τεχνικά σχέδια υπό την επίβλεψη του καθηγητή. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε κατασκευαζόμενα κτίρια και θα παρουσιάζουν τις εντυπώσεις τους στην τάξη. |
| Προγράμματα Η/Υ στη σχεδίαση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε απλά κτίρια. | Θα χρησιμοποιούν προγράμματα Η/Υ για τη σχεδίαση απλών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων σε ένα μικρό κτίριο. | Θα πραγματοποιούν απλά τεχνικά σχέδια υπό την επίβλεψη του καθηγητή. Θα πραγματοποιούν επισκέψεις σε κατασκευαζόμενα κτίρια και θα παρουσιάζουν τις εντυπώσεις τους στην τάξη. |

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

| ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Κατανόηση των εννοιών που απαιτούνται σαν βάση στην Τοπογραφία και γενικότερα στο Τοπογραφικό Σχέδιο | Σχήμα της επιφάνειας της γης. Υψόμετρο σημείου. Συστήματα προβολής. Ορισμός Σημείου στο επίπεδο. Εμβαδομέτρηση σχημάτων. | Προβολή θεμάτων που αφορούν το περιεχόμενο του μαθήματος |
| Η έννοια της κλίμακας (Μεγέθυνση - Σμίκρυνση). Ο προσανατολισμός, οι συνθηματικές παραστάσεις και τα χρώματα στο Τοπογραφικό Σχέδιο. | Αριθμητική κλίμακα χάρτη. Γραφική κλίμακα. Είδη κλιμάκων και η συνηθέστερη χρήση τους στα σχέδια. Προσανατολισμός σχεδίου και ενδεδειγμένοι τρόποι προσδιορισμού του. Συνθηματικές παραστάσεις στο Τοπογραφικό Σχέδιο. | Χρησιμοποίηση εποπτικών μέσων για την κατανόηση της κλίμακας. Προβολές, Σχέδια, προσδιορισμός μηκών σε χάρτη και σύνθεση παραστάσεων. |
| Ο προσδιορισμός της θέσης των σημείων του εδάφους και γενικότερα του χώρου στο Τοπογραφικό Σχέδιο. | Σχεδίαση και έλεγχος κανάβου. Σύνταξη κανάβου με επίπεδες και γεωγραφικές συντεταγμένες. Γηπεδομετρία - ανάλυση βασικών μεθόδων. Ταχυμετρία, πεδίο και τρόπος εφαρμογής της. Τοποθέτηση Σημείων στον κάναβο. Η ευκολία που προσφέρει η υποδιαίρεση του κάναβου στην τοποθέτηση του σχεδίου. Τοποθέτηση ταχυμετρικών σημείων στο σχέδιο. (Ραπορτάρισμα) | Χρησιμοποίηση: Ειδικής πλάκας και συντεταγμενογράφου για την κατασκευή καννάβου. Επίδειξη λειτουργίας Βαθμογνωμόνιου. |
| ΣΤΟΧΟΣ | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Η υλοποίηση της μορφής του εδάφους στο Σχέδιο. Η ερμηνεία των στοιχείων του και τα πιθανά προβλήματα. | Γραμμοσκίαση - Υψομετρικές καμπύλες. Ερμηνεία στο έδαφος από τις υψομετρικές καμπύλες. Χάραξη Ισοκλινών και μηδενικών γραμμών. Βυθομετρικές καμπύλες. | Προβολή ή παρουσίαση ολοκληρωμένων σχεδίων για το τελικό αποτέλεσμα του ανάγλυφου του εδάφους. |
| Η χρησιμότητα του Τοπογραφικού Σχεδίου στη σύνταξη Πολεοδομικών και Χωροταξικών διαγραμμάτων | Κτηματολόγιο και κτηματολογικά διαγράμματα. Σύνταξη κτηματολογικών πινάκων. Αναδασμός και Αναλογισμός οικοπέδων. Απαλλοτριώσεις. Ρυμοτομικά Διαγράμματα και Ρυμοτομίες Οικισμών. Σχεδίαση Τοπογραφικών και Χωροταξικών διαγραμμάτων μεγάλης κλίμακας με διάφορες μεθόδους. | Παρουσίαση σχεδίων και πινάκων, Πολεοδομικών , Χωροταξικών και Κτηματολογικών μελετών. Αναφορά στο Νομικό πλαίσιο του Κτηματολογίου. |
| Η σημασία των Τοπογραφικών διαγραμμάτων στη Μελέτη, Χάραξη και Κατασκευή των Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων. Ορθή εκτίμηση της μορφολογίας του εδάφους έχει σαν αποτέλεσμα τη λειτουργικότητα και την επίτευξη της βέλτιστης Οικονομικά λύσης σε ένα έργο. | Σχεδίαση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Υδραυλικών Έργων (υδρεύσεις, αποχετεύσεις, λιμενικά, αποστραγγίσεις). Σχεδίαση κατά πλάτος και κατά μήκος τομών οδού και τεχνικών έργων. Σχεδίαση Τοπογραφικών Διαγραμμάτων Έργων Αερολιμένα. | Παρουσίαση - Επίσκεψη εκτελεσθέντων ή υπό κατασκευή Τεχνικών Έργων και σχολιασμός του τρόπου ένταξης στη μορφολογία του εδάφους |

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

ΩΡΕΣ  ΑΝΑ  ΕΒΔΟΜΑΔΑ				  3

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΩΝ			28

###### ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ				84

ΒΑΣΙΚΟΣ  ΣΤΟΧΟΣ

Με τη διδασκαλία αυτού του μαθήματος επιδιώκεται:

- Η ευαισθητοποίηση των μαθητών με την τέχνη, τη Ζωγραφική και τη δημιουργική εργασία, γενικά.

- Η άσκησή τους με νέο τρόπο οπτικής αντίληψης του χώρου

- Η άσκησή τους σε άμεση απόδοση του χώρου με σκίτσα

- Η άσκησή τους στην χρήση και εφαρμογή του χρώματος.

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΙ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Ι. Εισαγωγή |
| Εισαγωγή στο ελεύθερο σχέδιο. Όργανα - Υλικά - Τρόποι χρήσεως αυτών. | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με το ελεύθερο σχέδιο, θα ενημερωθούν για τα εργα-λεία και θα κατανοήσουν την ανα-γκαιότητα του ελεύθερου σχεδίου. | Εποπτικό υλικό σλάϊτς, υποδειγματικά σχέδια (αναφορά σε σχέδια επωνύμων καλλιτεχνών). |
| ΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ |
| Τρόποι μέτρησης των αναλογιών και μεταφορά τους στο χαρτί. Άσκηση σε τόνους. | Στην ενότητα αυτή οι μαθητές θα αποκτήσουν την ικανότητα να παρατηρούν, να συγκρίνουν και να μεταφέρουν αναλογίες. Επίσης, θα ασκηθούν στη γραφή τόνων. | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς, διαφάνειες. Άσκηση με θέματα εκ του φυσικού |
| ΙΙΙ. Άσκηση απλών γεωμετρικών στερεών |
| Άσκηση σχεδίασης με ελεύθερο χέρι απλών γεωμετρικών στερεών σε σύνθεση. Μετρήσεις, αναλογίες, τόνοι. | Μετά το τέλος της ενότητας αυτής οι μαθητές θα είναι ικανοί να προσδιορίζουν αναλογίες και φόρμες και να τις μεταφέρουν στο χαρτί καθώς και να διακρίνουν τόνους και να τους αποδίδουν. | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς - διαφάνειες. Άσκηση με θέματα εκ του φυσικού. |
| ΙV.Άσκηση σε σύνθεση γεωμετρικών στερεών περισσότερο σύνθετων |
| Θέματα σε συνθέσεις με στερεά με διάφορους συνδυασμούς Θέματα με στερεά εκ περιστροφής. (σκιαγραφία με τεχνητό φωτισμό Χρήση του χρώματος | Θα αποκτήσουν την ικανότητα να αποδίδουν μεγάλες συνθέσεις με αναλογίες και την τεχνική τους διαβάθμιση. Επίσης, να ασκηθούν στην χρηματική απόδοση θεμάτων. | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς - διαφάνειες. Άσκηση με θέματα εκ του φυσικού. Χρήση μολυβιού και χρώματος. |
| Σπουδή στο Εργαστήριο σε γρήγορα σκίτσα από αντιγραφή |
| Σπουδή στο εργαστήριο επί αρχιτεκτονικών - διακοσμητικών στοιχείων (κιγκλιδώματος, ακροκέραμα κλπ.) Ασκήσεις γρήγορης σχεδίασης (σκίτσα). | Στο τέλος αυτής της ενότητας οι μαθητές θα είναι ικανοί να μεταφέρουν με αναλογίες αρχιτεκτονικά στοιχεία στο χαρτί χωρίς εργαλεία μετρήσεως. | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς - διαφάνειες. Άσκηση με θέματα εκ του φυσικού. |
| Σπουδή στο εργαστήριο σε γρήγορη σκίτσα εκ του φυσικού |
| Όγκοι - Αρχιτεκτονικός χώρος Φιγούρες Ανθρώπινες Χρήση χρώματος (εναλλακτικές προτάσεις) | Θα αποκτήσουν την ικανότητα απόδοσης των όγκων και της προοπτικής με γρήγορα σκίτσα. | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς - διαφάνειες. Άσκηση με θέματα εκ του φυσικού. Χρήση μολυβιού και χρώματος. |
| Σπουδή στο ύπαιθρο |
| Απόδοση αρχιτεκτονικών θεμάτων (πλήρων ή τμημάτων) σκιαγραφία με φυσικό φωτισμό | Θα αποκτήσουν την ικανότητα να αποδίδουν αρχιτεκτονικά θέματα, με αναλογίες, σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον, στο χαρτί χωρίς εργαλεία μέτρησης (σε γρήγορα σκίτσα). | Εποπτικό υλικό. Σλάϊτς - διαφάνειες. Άσκηση με θέματα στο ύπαιθρο. |

Σημείωση : Θα διατεθούν 17 διδακτικές ώρες περίπου για κάθε μια από τις 5 ενότητες

### ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕΣΩ Η/Υ

2ος ΚΥΚΛΟΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ Η/Υ

Ώρες / εβδομάδα = 7 - Σύνολο διδακτικών ωρών 7 χ 28 = 196 διδακτικές ώρες περίπου

| ΜΕΡΟΣ 1ον |  |  |
| --- | --- | --- |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Συστήματα συντεταγμένων | Να μπορεί ο μαθητής να προσδιορίζει ένα σημείο στο χώρο και να ελέγχει αποστάσεις | Άσκηση μικρής κατασκευής και διόρθωση υπάρχοντος σχεδίου. |
| Απεικόνιση θέματος σε κάτοψη, αξονομετρικό και προοπτικό | Να γνωρίζει ο μαθητής τα απαραίτητα βήματα για την παρουσίαση 3διάστατου θέματος. | Από αρχείο 3διάστατου σχεδίου εξάσκηση στην απεικόνιση του θέματος από κάθε δυνατή άποψη. |
| Διαίρεση της οθόνης για πολλαπλές απόψεις | Να γνωρίζει ο μαθητής τη μέθοδο και τις παραμέτρους για τον προσδιορισμό προοπτικής εικόνας. | Από αρχείο 3διάστατου σχεδίου εξάσκηση σε προοπτικά, προοπτικές τομές και προοπτικές κατόψεις. |
| Στροφή του συστήματος συντεταγμένων στο χώρο | Να μπορεί ο μαθητής να κάνει τις κατάλληλες επιλογές και να γνωρίζει τη διαδικασία για τη στροφή του συστήματος συντεταγμένων ώστε να διευκολύνεται η κατασκευή αντικειμένων. | Σε σχέδιο 3διάστατο από αρχείο, προσθήκη στοιχείων με αξιοποίηση της δυνατότητας στροφής του συστήματος συντεταγμένων στο χώρο. |
| Γραμμές και επιφάνειες στο χώρο | Να μπορεί ο μαθητής να δημιουργεί επιφάνειες και γραμμές στο χώρο. | Άσκηση δημιουργίας επιφάνειας και γραμμών όταν δίνονται οι οδηγοί. Εξ αρχής δημιουργία τμήματος κατασκευής. |
| Στερεά αντικείμενα | Να γνωρίζει ο μαθητής τον τρόπο κατασκευής συμπαγών στερεών αντικειμένων | Άσκηση κατασκευής διαφόρων απλών στερεών αντικειμένων. |
| Σύνθετα στερεά σώματα | Να δημιουργεί ο μαθητής στερεά σώματα συνδυάζοντας άλλα απλά. | Δημιουργία σύνθετου στερεού όταν με σύνθεση απλών που δίνονται. |
| Επεξεργασία 3διάστατων αντικειμένων. | Να μπορεί ο μαθητής: Να τροποποιεί υπάρχοντα αντικείμενα. Να δημιουργεί νέα αντικείμενα από ήδη υπάρχοντα. | Από αρχείο σχημάτων, τροποποίηση κάποιων εξ αυτών και δημιουργία νέων. |
| Παρουσίαση και εκτύπωςη της εργασίας. | Να γνωρίζει ο μαθητής τη διαδικασία παρουσίασης και εκτύπωσης. | Από αρχείο σχημάτων, δημιουργία διάταξης σελίδας και εκτύπωσή της. |
| Απόκρυψη γραμμών. Σκίαση - χρωματισμός επιφανειών. | Να μπορεί ο μαθητής να ελέγχει την ορθότητα του σχεδίου του με στοιχειώδεις εντολές ρεαλιστικής απεικόνισης. | Επίδειξη. |
| Σύντομη παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου. | Ενοποίηση των μέχρι τώρα αποκτηθεισών γνώσεων | Κατασκευή καιμ παρουσίαση ενός πλήρους θέματος. |
| ΜΕΡΟΣ 2ον |  |  |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ | ΣΤΟΧΟΣ | ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Προσδιορισμός και έλεγχος πηγών φωτισμού. Δημιουργία σκιών. | Γνώση των επιπτώσεων λόγω της θέσης, της ισχύος και του χρώματος των φωτεινών πηγών. | Σε σχέδιο 3διάστατο μικρού οικήματος από αρχείο, τοποθέτηση και έλεγχος παραμέτρων φωτεινών πηγών για τη βέλτιστη παρουσίαση του θέματος |
| Φύση τιου χρώματος και χρωματικά συστήματα. | Να γνωρίζει τα βασικά για τα χρωματικά συστήματα και να τα χρώματα με Η/Υ. | Επιλογή του κατάλληλου χρώματος από χρωματολόγιο. Δημιουργία νέου χρώματος με ανάμειξη άλλων με παρέμβαση σε παλέτα χρωμάτων. |
| Ιδιότητες υλικών. | Να καθορίζει την εμφάνιση υλικού με βάση τις ιδιότητές του. | Άσκηση δημιουργίας διαφόρων υλικών με χρήση των πινάκων υλικών. |
| Χάρτες Υλικών | Να μπορεί ο μαθητής να αξιοποιεί χάρτες υλικών, ανάκλασης, αδιαφάνειας και τους ανάγλυφους χάρτες | Άσκηση "δημιουργίας" υλικού με αξιοποίηση χαρτών υλικού. |
| Βιβλιοθήκη υλικών | Να είναι σε θέση ο μαθητής να βρεί έτοιμα υλικά και να εξηγεί την εικόνα τους. | Αναζήτηση και επέμβαση σε στοιχεία που έχουν προέλθει από βιβλιοθήκη υλικών |
| Χαρτογράφηση υλικών | Επιλογή του υλικού των αντικειμένων και τοποθέτησή του | Σε δεδομένη κατασκευή να γίνει χαρτογράφηση όπου χρειάζεται |
| Περιβάλλων χώρος | Αντικείμενα τοπίου - φόντο εικόνας (βιβλιοθήκη και δημιουργία νέων) | Ακολουθεί ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος χώρου του προηγούμενου παραδείγματος |
| Ρυθμίσεις για τη φωτοαπόδοση | Να γνωρίζει ο μαθητής να ρυθμίζει τις παραμέτρους που απαιτούνται για την φωτοαπόδοση | Βαφή 3διάστατων αντικειμένων - δημιουργία τελικού αρχείου εικόνας. |
| Φύλαξη, επαναφορά και εκτύπωση τελικής εικόνας | Να γνωρίζει ο μαθητής τον τρόπο αποθήκευσης και ανάκλησηςτου σχεδίου. Να εκτυπώνει την τελική εικόνα. | Συνέχεια της προηγούμενης άσκησης μέχρι και την εκτύπωση |

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| --- | --- | --- |
| Εισαγωγή στη θεωρία του δικτύου | Ενημέρωση μαθητών: τι είναι δίκτυο, τι πλεονεκτήματα προσφέρει και ποιός ο τυπικός εξοπλισμός χρειάζεται | Ομιλία - επίδειξη slides - επίδειξη χρήσης των Windows |
| Επίδειξη προγραμμάτων προβολής και αναζήτησης εγγράφων και σχεδίων | Εξοικείωση με το περιβάλλον του προγράμματος. Να μάθει ο μαθητής να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζει έγγραφα | Επίδειξη του προγράμματος ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις [που απαιτούνται |
| Απλές εργασίες - εκτύπωση σχεδίων & εγγράφων μέσα από το περιβάλλον των Windows | Να γνωρίζει να χρησιμοποιεί απλές εντολές και την διαδικασία της εκτύπωσης | Να εκτυπώνουν έτοιμα σχέδια από διάφορους υπολογιστές και φακέλλους του δυκτίου |
| Μετρήσεις: μηκών και εμβαδών πάνω στα σχέδια - υπομνήσεις | Να μάθει ο μαθητής να δημιουργεί υπομνήσεις, να μετρά εμβαδά και μήκη πάνω στα σχέδια | Να σημειώνονται υπομνήσεις πάνω στα υπάρχοντα αρχεία - να μετρούν μήκη και εμβαδά πάνω στα υπάρχοντα σχέδια |
| Συνεργασία του προγράμματος με άλλα απλά σχεδιαστικά προγράμματα. Εκτυπώσεις διαγραμμάτων | Να μπορεί να συνεργαστεί με άλλα σχεδιαστικά προγράμματα & να εκτυπώνει διαγράμματα. | Επάνω σε υπάρχοντα σχέδια που έχουν προκύψει από άλλα σχεδιαστικά προγράμματα να τοποθετεί υπομνήσεις. Εκτύπωση έτοιμου σχεδίου σε εκτυπωτή. |
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | ΣΚΟΠΟΣ | ΜΕΣΑ - ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
| Εισαγωγή στην ομάδα Εργασίας | Ποιές είναι οι σύγχρονες τάσεις. Γιατί διευκολύνονται οι επικοινωνίες Γιατί μειώνεται ο συνολικός χρόνος παραγωγής ενός έργου - χρήση Internet προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων και πληροφορίες που χρειαζόμαστε | Ομιλία Slides Επίδειξη χρήσης των Windows |
| Επίδειξη του προγράμματος οργάνωσης σχεδιαστηρίων με τη χρήση τυπικών δικτύων - volo explorer | Εξοικείωση του μαθητή με το πρόγραμμα. Να μάθει να ανοίγει και να κλείνει τα μενού και να εμφανίζονται έγγραφα. | Επίδειξη του προγράμματος. Ο μαθητής θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται |
| Διαχείριση εγγράφων - αρχειοθέτηση προηγούμενων εκδόσεων εγγράφων | Να μάθει ο μαθητής αρχειοθέτηση,να αναζητά και να ανακαλεί έγγραφα | Εξ αρχής τακτοποίηση εγγράφων και σχεδίων |
| Μετακίνηση ομάδων εγγράφων και σχεδίων εντός του δικτύου | Να μάθει ο χρήστης να συγκεντρώνει - να αποστέλλει και να λαμβάνει ομάδα από έγγραφα και σχέδια στο δίκτυο | Συγκέντρωση σχεδίων - Δημιουργία “πακέτου” και αποστολή - παραλαβή σε διάφορα τερματικά |

Σημείωση      Θα διατεθούν 6 περίπου διδακτικές ώρες για κάθε μια διδακτική ενότητα.